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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3
	Подрядчик/Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4
	ОПС, Объект
	ОПС 680051

	5
	Работы
	Выполнение работ по ремонту помещения (клиентский зал) для нужд ОПС 680051, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 10, пом. I(3-26,56-58)

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8
	СП
	Свод правил

	9
	ФЗ
	Федеральный закон

	10
	ТЗ
	Техническое задание

	11
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
          Выполнение работ по ремонту помещения (клиентский зал) для нужд ОПС 680051, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 10, пом. I (3-26,56-58).

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
           4.1   Начало выполнения Работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора. 
Окончание выполнения Работ: в течение 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента подписания Договора.
           4.2 Место выполнения Работ: ОПС 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 10, пом. I (3-26,56-58).

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.
	5.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.
	5.4. Место выполнения Работ указано в пункте 4.2 Технического задания.
	5.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству работ
При выполнении работ подрядчик обязан строго соблюдать требования действующих нормативных актов и стандартов, регулирующих безопасность и качество выполнения работ. В частности, необходимо руководствоваться положениями СНиП, СП, ГОСТ, а также другими нормативными документами, установленными законодательством Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (ред. от 03.02.2025);
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023);
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 10.06.2026)
«О почтовой связи»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.6.	По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.7.	Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ 
с Заказчиком на всех этапах выполнения работ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением норм и правил по охране труда, режимной и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
6.3.2. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России; правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по безопасности. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. 
6.3.3. Безопасность выполняемых работ согласно: Федеральному закону РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н и др.
6.3.5. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. 
6.3.6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
6.3.7. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении своего представителя, ответственного за выполнение работ.
6.3.8. Применяемый при производстве работ электроинструмент и приспособления должны иметь отметку о проверке их электробезопасности.
6.3.9. Подрядчик осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы, инструментами, оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами, необходимыми для выполнения работ.
6.3.10. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
Сторона, получившая в рамках настоящего Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет после истечения срока действия настоящего Договора;
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения настоящего Договора;
Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.
6.5.      Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3; 
- Счет;
- Счет-фактура;
- Справка по форме АНФ 02/17.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Результатом осуществления закупки является выполнение работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием.  
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ.  

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате. 

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1.
	Ведомость объемов работ



                                                                                                                    














Приложение № 1 к ТЗ 

[bookmark: _GoBack]Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту помещения (клиентский зал) для нужд ОПС 680051, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 10, пом. I (3-26,56-58)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1.  Демонтажные работы

	Клиентский зал 											

	1
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	
	100 м2
	0,56
	
	

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,02
	
	

	3
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке			
	100 м2
	1,4758
	
	

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,318
	
	

	Раздел 2. СМР - Клиентский зал

	Стены

	5
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	
	100 м2
	1,676
	
	

	6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	
	100 м2
	1.676
	
	

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,676
	
	

	Потолок

	8
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,56
	
	

	Раздел 3. Электромонтажные работы								

	9
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке			
	100 шт
	0,02
	
	

	Раздел 4. Вывоз мусора										

	10
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную		
	1 т груза
	0,2348
	
	






