- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

- (Лот № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автоматический выключатель CHINT NM8N-250S EN 3Р 100А 50кА с электронным расцепителем (R) 271333 | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель CHINT NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электронным расцепителем (R) 271324 | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель CHINT NM8N-250C EN 3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 271325 | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель CHINT NM8N-250S EN 3P 250А 50кА с электронным расцепителем (R) 271335 | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель CHINT NM8N-400S EN 3P 400А 50кА с электронным расцепителем (R) 269403 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1-5. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Автоматический выключатель | Производитель | CHINT | ГОСТ IEC 60947-2 |
|  |  | Серия | NM8N-250S |  |
|  |  | Артикул | 271333 |  |
|  |  | Напряжение | 690В |  |
|  |  | Номинальный ток | 100А |  |
|  |  | Отключающая способность | 50кА |  |
|  |  | Тип расцепителя | EN-Микропроцессорный |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |
| 2. | Автоматический выключатель | Производитель | CHINT | ГОСТ IEC 60947-2 |
|  |  | Серия | NM8N-250С |  |
|  |  | Артикул | 271324 |  |
|  |  | Напряжение | 690В |  |
|  |  | Номинальный ток | 160А |  |
|  |  | Отключающая способность | 36кА |  |
|  |  | Тип расцепителя | EN-Микропроцессорный |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |
| 3. | Автоматический выключатель | Производитель | CHINT | ГОСТ IEC 60947-2 |
|  |  | Серия | NM8N-250С |  |
|  |  | Артикул | 271325 |  |
|  |  | Напряжение | 690В |  |
|  |  | Номинальный ток | 250А |  |
|  |  | Отключающая способность | 36кА |  |
|  |  | Тип расцепителя | EN-Микропроцессорный |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |
| 4. | Автоматический выключатель | Производитель | CHINT | ГОСТ IEC 60947-2 |
|  |  | Серия | NM8N-250S |  |
|  |  | Артикул | 271335 |  |
|  |  | Напряжение | 690В |  |
|  |  | Номинальный ток | 250А |  |
|  |  | Отключающая способность | 50кА |  |
|  |  | Тип расцепителя | EN-Микропроцессорный |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |
| 5. | Автоматический выключатель | Производитель | CHINT | ГОСТ IEC 60947-2 |
|  |  | Серия | NM8N-400S |  |
|  |  | Артикул | 269403 |  |
|  |  | Напряжение | 690В |  |
|  |  | Номинальный ток | 400А |  |
|  |  | Отключающая способность | 50кА |  |
|  |  | Тип расцепителя | EN-Микропроцессорный |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74 |  |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |