Приложение №1

К Документации о закупке

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.13.14.190. Насос гидравлический с электроприводом, в рамках программы Техперевооружения и реконструкции Усть-Среднеканской ГЭС»

Лот №3001-ТПИР ОНМ-2026-УСГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

3

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к техническим и функциональным характеристикам продукции	4

Наименование продукции: «Насос гидравлический с электроприводом».	4

Таблица 3.1	5

Требования к техническим и функциональным характеристикам продукции	5

Наименование продукции: «Насос гидравлический с электроприводом».	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.13.14.190. Насос гидравлический с электроприводом, в рамках программы Техперевооружения и реконструкции Усть-Среднеканской ГЭС» (далее – Товар).

#### 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Основной целью Договора является поставка насоса гидравлического с электроприводом.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Насос гидравлический с электроприводом (станция насосная) | НЭР-2,5И40Т1 40л, с 3х-поз. распред., 2,5л/мин, 380В (или эквивалент) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Насос гидравлический с электроприводом (станция насосная) | 1 | с даты подписания Договора | не позднее 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

#### Таблица 3. Требования к техническим и функциональным характеристикам продукции

#### Наименование продукции: «Насос гидравлический с электроприводом».

| #### Заказчик исполняет нормы в части минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование заказчика |  |  |  |  | Предложение участника |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, тип, марка | Единица измерения | Количество | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, тип, марка | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Насос гидравлический с электроприводом (станция насосная) | НЭР-2,5И40Т1 40л, с 3х-поз. распред., 2,5л/мин, 380В (или эквивалент) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3.1

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам продукции

#### Наименование продукции: «Насос гидравлический с электроприводом».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1. | Насос гидравлический с электроприводом (станция насосная) | Назначение: управление рабочей жидкостью в гидравлической системе исполнительных механизмов гидравлического оборудования Технические характеристики: Подача, л/мин – 2,5 Объём маслобака, л от 20 до 40 Габариты, мм 500х500х1400 Масса, кг – до 170 Максимальное рабочее давление – 70 МПа | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Насос гидравлический с электроприводом | Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям норм законодательства Российской Федерации; действующих стандартов и технических условий на него. Если в настоящих Технических требованиях установлены требования в соответствии с недействующим ГОСТ, СНИП или иным нормативно-правовым актом, материалы / оборудование должны соответствовать ГОСТ, СНИП или иным нормативно-правовым актам, которые заменяют собой не действующий ГОСТ, СНИП, иной нормативно-правовой акт. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 |  | Район строительства Усть-Среднеканской ГЭС расположен на реке Колыма в Магаданской области: в 14 км выше пос. Усть-Среднекан и в 217 км, ниже Колымской ГЭС. Высота над уровнем моря - 300 м Климат района резко– континентальный Температура воздуха- - максимальная, ℃ +32 - минимальная, ℃ -42 абсолютный минимум, ℃ -62 Относительная влажность воздуха, не выше, % 80 Среднегодовая скорость ветра, м/с 1,9 – 2,2 м/с Сейсмичность в районе строительства по шкале МSK-64, баллов, не менее 8 | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Строительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС, Среднеканский район, Магаданская область | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Общие требования | Товар должен быть новым и ранее не использованным. Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям норм законодательства Российской Федерации; действующих стандартов и технических условий на него. Если в настоящих Технических требованиях установлены требования в соответствии с недействующим ГОСТ, СНИП или иным нормативно-правовым актом, материалы / оборудование должны соответствовать ГОСТ, СНИП или иным нормативно-правовым актам, которые заменяют собой не действующий ГОСТ, СНИП, иной нормативно-правовой акт. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3 | Требования к транспортировке, упаковке и условиям хранения Товара | Упаковка и транспортировка Товара, а также возможность его последующего хранения до начала монтажа должны учитывать указанные выше суровые климатические условия района сооружения Усть-Среднеканской ГЭС. Товар должен быть промаркирован и упакован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4 | Порядок вскрытия упаковки | Вскрытие упаковки и визуальный осмотр Товара производится в присутствии приемочной комиссии, в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем транспортных документов. В случае неприбытия представителя Поставщика на приемку Товара, от Поставщика требуется письменное разрешение на вскрытие упаковки без представителя. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 5.1 | Требования к сроку гарантии | На Товар должен быть установлен Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к изготовлению и контролю | Изготовление и приемочный контроль Товара на предприятии-изготовителе выполняется в соответствии с ГОСТ 15.005-86, а также согласно действующей на заводе системе качества в соответствие с ISO 9001 (при наличии). Поставляемый Поставщиком Товар должен сопровождаться полным комплектом технической документации на русском языке, в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого Товара. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Перечень прилагаемых к Товару эксплуатационных документов | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы: 1) Руководство по - экз.1; 2) Паспорт— экз.1; 3) Сертификат соответствия— экз. 1. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 Стоимость Продукции должна включать прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, стоимость тары и упаковки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т.ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты расходы Поставщика, связанные с поставкой Продукции и исполнением иных обязательств по Договору.

  - Ценовое предложение (предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения процедуры аукциона) (форма 3) документации о закупке Структура НМЦ.

Ценовое предложение – комплект документов, не входящих в состав заявки, но подаваемых в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения процедуры аукциона и содержащих предложение Участника о цене Договора и (или) каждой единицы продукции, являющейся предметом Договора, и (или) формулу расчета цены Договора и (или) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ / услуг и (или) любые иные сведения / документы, требуемые в соответствии с Документацией о закупке и содержащие информацию о ценовых параметрах предложения Участника, в соответствии с заявленной им в ходе аукциона стоимости заявки (ценой Договора).