## РЗ_306563_Текущий_ремонт_склада
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
РЗ_306563_Текущий_ремонт_склада_2А__Приведение_характеристик_здания_к_нормам_пожарной_безопасности
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Текущий ремонт склада 2А. Приведение характеристик здания к нормам пожарной безопасности | [5 empty] | Раздел 1. Текущий ремонт склада 2А. Приведение характеристик здания к нормам пожарной безопасности
8 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (изготовление закладных деталей) | т | 0.0159 | ФЕРм38-01-006-05
7 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0159 | ФЕР06-03-004-09
9 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.44 | ФЕР46-03-001-01
10 | Вода | м3 | -0.19492 | 01.7.03.01-0001
11 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 | 1 | ФЕР08-04-003-02
12 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | -0.345 | 91.05.01-016
13 | Вода | м3 | -0.0437 | 01.7.03.01-0001
14 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | -0.031 | 08.4.03.03-0031
15 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0.29256 | ФЕРр56-23-1
16 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | -0.014628 | 08.3.07.01-0004
17 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | т | -0.28671 | 08.3.08.02-0011
18 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | 100 шт | 0.18 | ФЕР46-08-012-03
19 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | -0.0558 | 91.18.01-012
20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100 м2 | 0.263 | ФЕР13-03-004-15
21 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 9 | ФЕР09-04-013-02
22 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т | шт | 1 | ФЕРм11-04-005-01
Возврат электроэнергии в составе машин и механизмов | [6 empty] | Возврат электроэнергии в составе машин и механизмов
23 | Электроэнергия | кВт-ч | -114.49 | ФССЦ-01.7.03.04-0001

## РЗ_313219_Текущий_ремонт_склада
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
РЗ_313219_Текущий_ремонт_склада_шестерок__Устройство_водоотводных_лотков_с_кровли_задния
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Текущий ремонт склада шестерок. Устройство водоотводных лотков с кровли задния | [5 empty] | Раздел 1. Текущий ремонт склада шестерок. Устройство водоотводных лотков с кровли задния
1 | Устройство желобов: подвесных (ПВХ) | 100 м | 1.3 | ФЕР12-01-009-02
2 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | -0.2197 | ФССЦ-08.1.02.11-0013
3 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм | т | -0.00494 | ФССЦ-01.7.15.06-0094
4 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0.429 | ФССЦ-08.3.05.05-0051
5 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | -0.16445 | ФСЭМ-91.05.01-017
6 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0.372 | ФЕР12-01-036-02
7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 7.8 | ФЕР08-07-001-02

## РЗ_313462_Текущий_ремонт_жилого
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
РЗ_313462_Текущий_ремонт_жилого_дома_64_(общежитие)__Подкровельное_пространство__доп
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Текущий ремонт жилого дома 64 (общежитие). Подкровельное пространство. доп | [5 empty] | Раздел 1. Текущий ремонт жилого дома 64 (общежитие). Подкровельное пространство. доп
1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 42 | ФЕРр69-15-1
2 | Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см (очистка подкровельного пространства от утеплителя: керамзита, толщина слоя 200мм) | 100 м2 | 2.1 | ФЕРр54-18-1
3 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (обработка поверхности антисептиком "Мипор") За два раза К=2 | 100 м2 | 1 | ФЕР10-01-092-01
4 | Вода | м3 | -0.02 | 01.7.03.01-0001
5 | Установка противомоскитных сеток (установка сетки на слуховые окна, 16 шт. оцинкованной 10х10 мм) | 100 шт | 0.16 | ФЕР10-01-037-01
6 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 2.3 | ФЕР12-01-037-04
7 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная | м2 | -264.5 | 12.1.01.03-0039
8 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (плита минираловатная Технониколь ТЕХНО Т150, тольщиной 70 мм) | 100 м2 | 2.1 | ФЕР12-01-013-03
9 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | -0.99225 | 91.05.01-017
10 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | -5.2164 | 91.08.04-021
11 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.4221 | 01.2.03.03-0013
12 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (увеличить до 210 мм К=2) | 100 м2 | 2.1 | ФЕР12-01-013-04
13 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | -1.9845 | 91.05.01-017
14 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | -9.3555 | 91.08.04-021
15 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.8442 | 01.2.03.03-0013
16 | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого | 100 м2 | 0.16 | ФЕР11-01-012-04
17 | Вода | м3 | -0.0256 | 01.7.03.01-0001
18 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | -0.00144 | 01.3.05.23-0129
19 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | -0.672 | 11.1.03.06-0091
20 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс) | шт | 1 | ФЕРм37-02-013-01
21 | Опускание грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: с высоты 29 м | 1 шт груза | 64 | ЕНиР25-27-2-01-Г
22 | Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания, масса 1 шт груза до 0,4 т: такелажники ( добавить до 29 м) | 1 шт груза | 64 | ЕНиР25-27-2-01-Е
23 | Подъём грузов с помощью электролебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т: на высоту 29 м | 1 шт груза | 17.25 | ЕНиР25-27-2-01-Б
24 | Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания, масса 1 шт груза до 0,4 т: добовить до высоты 29 м | 1 шт груза | 17.25 | ЕНиР25-27-2-01-Е
25 | Снятие электролебедки, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс) | шт | 1 | ФЕРм37-02-013-35
26 | Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 147 км | 1 т груза | 27.7 | ФССЦпг-03-21-03-147
Возврат электроэнергии в составе машин и механизмов | [6 empty] | Возврат электроэнергии в составе машин и механизмов
27 | Электроэнергия | кВт-ч | -4.98 | ФССЦ-01.7.03.04-0001