Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.51.12.110 Поставка смеси для торкретирования для нужд Кубанского филиала

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции | 3 |
| 2. Требования к продукции | 3 |
| 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции | 3 |
| 2.2 Требование к качеству продукции | 4 |
| Таблица 3. Требования к продукции | 4 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 6 |

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 23.51.12.110 Поставка смеси для торкретирования для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по Лоту № 182086-РЕМ ПРОД-2026-ККГЭС «РЗ_261671 Текущий ремонт бетонной поверхности сопряжения оголовка и лотка холостого водосброса №2 Свистухинской ГЭС».

- Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки.

    - Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Смесь ремонтная для полусухого торкретирования ZoNN SC 400 | кг | 35 000 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 23.51.12.110 Поставка смеси для торкретирования для нужд Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | с даты подписания договора | В течение 90 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1 | Смесь ремонтная для полусухого торкретирования |  |  |  |
| 1.1.1 | Марка | ZoNN SC 400 |  |  |
| 1.1.2 | Морозостойкость, цикл | 600 |  |  |
| 1.1.3 | Водонепроницаемость, W | 20 |  |  |
| 1.1.4 | Коэффициент Сульфатостойкость, коэф | 0,9 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантийный срок хранения Продукции | не менее 2/3 (двух третей) от общего гарантийного срока хранения продукции, исчисляемого с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Общий гарантийный срок хранения Продукции должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев, если более длительный срок не установлен производителем (изготовителем) Продукции. |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения | 2 экземпляра |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | На объекты Покупателя по адресу: Свистухинская ГЭС — Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская. в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
| 4.3 | Упакованные сухие смеси перевозят транспортными пакетами автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов. действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией предприятия-производителя. Применяемые средства транспортирования смесей должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности согласно ГОСТу 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия» |  |  |  |
| 4.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |