## СКУД и СОТ _ НЛТ - ЛСР по Метод
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[16 empty] | Генеральный директор ООО "Югэлектропроект" | Генеральный директор АО «НЛТ»
[18 empty] | С.Б. Пономарев | И.В. Кривогов
"____" ________________ 2026 года | [9 empty] | "____" ________________ 2026 года | [9 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [17 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [19 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [10 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 25.03.2025 № 59 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 25.03.2025 № 59 | [12 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 25.03.2025 № 59
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [29 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 23. Краснодарский край | [10 empty] | 23. Краснодарский край | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 23. Краснодарский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Краснодарский край | [10 empty] | Краснодарский край | [17 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Краснодарский край
АО «НЛТ» | [34 empty] | АО «НЛТ»
(наименование стройки)
Ремонт систем охранного телевидения (СОТ), контроля и управления доступом (СКУД) на объекте АО «НЛТ» «Логистический почтовый центр в г. Краснодар» | [35 empty] | Ремонт систем охранного телевидения (СОТ), контроля и управления доступом (СКУД) на объекте АО «НЛТ»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Ремонт систем охранного телевидения (СОТ), контроля и управления доступом (СКУД) на объекте АО «НЛТ» «Логистический почтовый центр в г. Краснодар» | [36 empty] | Ремонт систем охранного телевидения (СОТ), контроля и управления доступом (СКУД) на объекте АО «НЛТ»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [36 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [36 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | тыс.руб.
| монтажных работ |  | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | тыс.руб.
| оборудования |  | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | чел.-ч.
| прочих затрат |  | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [39 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) (Демонтаж считывателя) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [27 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) (Демонтаж считывателя)
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [39 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.72036 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.02; 6: 0.3; 7: 0.72036 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [40 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00198 | [29 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 6: 0.3; 7: 0.00198 | [30 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 0.3; 7: 0.00198 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [40 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 5.98; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [34 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [34 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-081-07 | За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-05 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [27 empty] | За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-05
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [39 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4158 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.55; 6: 0.3; 7: 0.4158 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [34 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [34 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (Демонтаж контроллера) |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [27 empty] | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (Демонтаж контроллера)
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [39 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.368 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 6: 0.3; 7: 1.368 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 4 | М | [40 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7642; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90 | [34 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [34 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг (Демонтаж блока питания) |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [27 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг (Демонтаж блока питания)
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [39 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.27 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 6: 0.6; 7: 9.27 | [30 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ | [40 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.09 | [29 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 6: 0.6; 7: 0.09 | [30 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 0.6; 7: 0.09 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90 | [34 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [34 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Демонтаж аккумулятора) |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [27 empty] | Прибор или аппарат (Демонтаж аккумулятора)
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [39 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.815 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 10.815 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [40 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [34 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [34 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [47 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [48 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [48 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [48 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [48 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [48 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [48 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [48 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [48 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [48 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [48 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [48 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [48 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [48 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [48 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [48 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы | [49 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 22,58916 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,09198 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтажные работы | [39 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
6 | ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [27 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4012 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.02; 7: 2.4012 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [40 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0066 | [29 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0066 | [30 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0066 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [40 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 5.98; 7: 0.3588 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [34 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [34 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-01-081-07 | За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-05 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [27 empty] | За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.386 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.55; 7: 1.386 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [34 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [34 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_89.1.61.03_23_9721058194_30.07.2026_01_1.2 КА п.1.2 | Считыватель Proxy-3a |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [27 empty] | Считыватель Proxy-3a
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [27 empty] | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.56 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 7: 4.56 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 4 | М | [40 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7642; 7: 1.5284 | [30 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90 | [34 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [34 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_89.1.61.03_23_9729271164_30.07.2026_01_2.2 КА п.2.2 | Контроллер С2000-2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [27 empty] | Контроллер С2000-2
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [27 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.45 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 7: 15.45 | [30 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ | [40 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.15 | [29 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15 | [30 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90 | [34 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46 | [34 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [27 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.05 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 36.05 | [30 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [40 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.7 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [34 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [34 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_62.4.01.01_77_7722753969_30.07.2026_01_3.1 КА п.3.1 | Аккумулятор DELTA BATTERY HR 12-34W |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [27 empty] | Аккумулятор DELTA BATTERY HR 12-34W
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп02-02-004-01 | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [27 empty] | Автономная наладка АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.5 | [29 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.59; 7: 3.18 | [30 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 7: 2.96 | [30 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 4.36 | [30 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты | [43 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [45 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74 | [34 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36 | [34 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [46 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [47 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [48 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [48 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [48 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [48 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [48 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [48 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [48 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [48 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [48 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [48 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [48 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [48 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [48 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [48 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [48 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [48 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [48 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [48 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [48 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [48 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы | [49 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [48 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих | [50 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [50 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [51 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  | 4: %; 7: 80 | [41 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" | [51 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  | 4: %; 7: 20 | [41 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [53 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [54 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [54 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [54 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [54 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [54 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [54 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [54 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [54 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [54 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [54 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [54 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [54 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [54 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [54 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [54 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [54 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [54 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [55 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [54 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [54 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [54 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС при УСН 133198,65*0,22+0*0,22 | [54 empty] | Компенсация НДС при УСН 133198,65*0,22+0*0,22
|  | Всего | [55 empty] | Всего
|  | УСН 5% | [54 empty] | УСН 5%
|  | ВСЕГО по смете | [55 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [54 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [54 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих | [56 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [56 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [57 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  | 4: %; 7: 80 | [47 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" | [57 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  | 4: %; 7: 20 | [47 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: | [60 empty] | (О.С. Борзова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [61 empty] | (Е.К. Сейтов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]