Приложение №1

к письму АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _________ №___________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к упрощенной закупке ОКПД 2 43.99.90.190 Оказание услуг по алмазному бурению бетона на объекте строительства Сенгилеевской ГЭС».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Оказание услуг по алмазному бурению бетона на объекте строительства Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК

АО «ЧиркейГЭСстрой»

  - Фактический адрес: 357430, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина д. 2Н.

  - Почтовый адрес: 357430, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина д. 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  - Целью проведения закупки является оказание услуг по алмазному бурению бетона на объекте строительства Сенгилеевской ГЭС, в соответствии с настоящими техническими требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

  - Продукция (услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - При оказании услуги на объекте Заказчика работники Исполнителя обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период выполнения работ, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель должен постоянно находится на объекте в период оказания услуги;

  - По требованию Заказчика (Подрядчика) Исполнитель предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках.

  - Исполнитель, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала.

  - Все документы и техническая документация, имеющие отношение к оказанию Услуги, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Исполнителем, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Исполнителем перевод на русском языке.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ Объем | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 11 | Оказание услуг по алмазному бурению бетона на объекте строительства Сенгилеевской ГЭС | комплекс услуг | 1 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бурение отверстий: диаметр Ø450мм длина 800мм | шт | 20 |  |  |
| 1.2 | Бурение отверстий: диаметр Ø350мм длина 800мм | шт | 20 |  |  |
| 1.3 | Бурение отверстий: диаметр Ø200мм длина 800мм | шт | 20 |  |  |
| 1.4 | Бурение отверстий: диаметр Ø180мм длина 800мм | шт | 40 |  |  |

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты заключения договора.

  - Окончание оказания услуг – 30.12.2026г.

  - Услуги оказываются по заявкам, срок оказания услуг 1 календарный день с даты получения заявки от Заказчика.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Место оказания услуг: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС.

  - Исполнитель оказывает услуги, в соответствии  с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой услуги определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

  - Указанный в таблице № 1 объем услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к технике безопасности при проведении работ:

-Исполнитель обязан осуществлять Услуги в соответствии с техническими решениями согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами 11 АО «РусГидро»;

-Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;

- Пожарная безопасность при оказании Услуг должна обеспечиваться Исполнителем в соответствии с требованиями:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

  - Требования к приемки работ:

- Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.

- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.

- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.

- Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.