- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" » на Нерюнгринской ГРЭС

(лот № _________________________________)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" » на Нерюнгринской ГРЭС (далее – Продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1510-3500-2026, ОКПД-2: 26.30.50.131 на Выполнение строительно-монтажных работ по созданию инженерно-технических средств охраны в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Винтовая опора 4500 мм, D76х3 мм, фланец D210x8 под столб 80x80 14230 | шт. | 2 132 |
|  | Винтовая опора 4500 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80 | шт. | 18 |
|  | Винтовая опора без фланца 4500 мм, D76х3 мм, 14230 | шт. | 1 178 |
|  | Фланец круглый под столб D76 4392 | шт. | 1 178 |
|  | Винтовая опора без фланца 4500 мм, D133х4 мм 14236_1 | шт. | 24 |
|  | Оголовок для сваи d=133 мм, размер фланца 300х300х10 мм 27300_45 | шт. | 24 |
|  | Винтовая опора без фланца 4500 мм, D159 14258 | шт. | 72 |
|  | Фланец столба ворот серии L 400х400х10 4309_3 | шт. | 38 |
|  | Винтовая опора без фланца 4000 мм, D89х6,5 мм 14236_1 | шт. | 8 |
|  | Свая винтовая 7,0 м ВСВ-325-7000 | шт. | 82 |
|  | Оголовок сваи винтовой, состоящий из: пластина 370х370х10 мм - 38 шт., ребро Ст.3 толщина 5 мм L1=400 мм L2=100 мм угол 74,5 - 152 шт., труба горячедеформированная 146х5, L=410 мм - 38 шт. Метизы для крепления винтовой опоры к опоре освещения - 5 шт. | шт. | 38 |
|  | Винтовая опора, L=4,5 м, Д76х3 мм, (под опору освещения) 14230 | шт. | 12 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - - 1.10 | ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" » на Нерюнгринской ГРЭС | С даты подписания договора | до 30.09.2026 |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 - 1.12 Таблицы 2.1): Поставка материалов ИТСЗ (винтовые опоры и сваи) для нужд Производственного участка Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» на Нерюнгринской ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |  |
| 1.1 | Винтовая опора 4500 мм, D76х3 мм, фланец D210x8 под столб 80x80 14230 |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 76 |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры фланца, мм | D210x8 |  |  |
|  |  |  |  | Под столб 80х80 | Да |  |  |
| 1.2 | Винтовая опора 4500 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80 |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 89 |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры фланца, мм | D210x8 |  |  |
|  |  |  |  | Под столб 80х80 | Да |  |  |
| 1.3 | Винтовая опора без фланца 4500 мм, D76х3 мм, 14230 |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | Материал | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 76х3 |  |  |
|  |  |  |  | Круглый | да |  |  |
|  |  |  |  | Под столб | да |  |  |
| 1.4 | Фланец круглый под столб D76 4392 |  |  | Тип | Фланец |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Металл |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | D76 |  |  |
|  |  |  |  | Круглый | Да |  |  |
|  |  |  |  | Под столб | Да |  |  |
| 1.5 | Винтовая опора без фланца 4500 мм, D133х4 мм 14236_1 |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | Без фланца | Да |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 133 |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Металл |  |  |
| 1.6 | Оголовок для сваи d=133 мм, размер фланца 300х300х10 мм 27300_45 |  |  | Тип | Оголовок |  |  |
|  |  |  |  | Для сваи | Да |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 133 |  |  |
|  |  |  |  | Размер фланца, мм | 300х300х10 |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Металл |  |  |
| 1.7 | Винтовая опора без фланца 4500 мм, D159 14258 |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | Без фланца | Да |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 159 |  |  |
| 1.8 | Фланец столба ворот серии L 400х400х10 4309_3 |  |  | Тип | Фланец |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Металл |  |  |
|  |  |  |  | Для столба ворот | Да |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 400х400х10 |  |  |
| 1.9 | Винтовая опора без фланца 4000 мм, D89х6,5 мм 14236_1 |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | Без фланца | Да |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 4000 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 89 |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Металл |  |  |
| 1.10 | Свая винтовая 7,0 м ВСВ-325-7000 |  |  | Тип | Свая винтовая |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 7000 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 325 |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Металл |  |  |
| 1.11 | Оголовок сваи винтовой, состоящий из: пластина 370х370х10 мм - 38 шт., ребро Ст.3 толщина 5 мм L1=400 мм L2=100 мм угол 74,5 - 152 шт., труба горячедеформированная 146х5, L=410 мм - 38 шт. Метизы для крепления винтовой опоры к опоре освещения - 5 шт. |  |  | Тип | Оголовок сваи винтовой |  |  |
|  |  |  |  | Состав | пластина 370х370х10 мм - 38 шт., ребро Ст.3 толщина 5 мм L1=400 мм L2=100 мм угол 74,5 - 152 шт., труба горячедеформированная 146х5, L=410 мм - 38 шт. Метизы для крепления винтовой опоры к опоре освещения - 5 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Материал | металл |  |  |
| 1.12 | Винтовая опора, L=4,5 м, Д76х3 мм, (под опору освещения) |  |  | Тип | Винтовая опора |  |  |
|  |  |  |  | С фланцем | нет |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 76 |  |  |
|  |  |  |  | Материал | металл |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Материал |
| 2.1 | Место поставки | 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел.: 89134473508 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |  |  |