Техническое задание

на поставку осветительных приборов для нужд

УФПС Вологодской области

Вологда 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Вологодской области |
| 3 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется поставить Покупателю в соответствии с заключенным договором возмездной поставки |
| 4 | АО | Акционерное общество |
| 5 | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | СП | Структурное подразделение |
| 8 | РФ | Российская Федерация |
| 9 | ГК РФ | Гражданский кодекс Российской Федерации |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые светильники и лампы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями ТЗ с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. Качество поставляемых строительных материалов должно соответствовать действующим в РФ стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству такого вида строительных материалов.

  - Спецификация поставляемого товара

Приложение №1 спецификация осветительных приборов.

  - Основные характеристики товара

Технические характеристики товара (совокупность технических, физических, химических, механических, эргономических, органолептических и т.д. характеристик продукции, позволяющих отличить один товар от другого), а также функциональные характеристики (описание ряда характерных качеств, свойств, позволяющих товару выполнять свое назначение) товара, качественные характеристики товара (совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением) и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика определенны в п. 2.5. настоящего Технического задания.

Поставщик обязан выполнять требования Положения о закупках АО «Почта России», в соответствии с которым, в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак, указываются слова «(или эквивалент)», кроме случая несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

  - Комплектность товара

Требования к комплектности товара устанавливаются в соответствии со статьей 478 ГК РФ. Комплектность товара (наличие в нем всех необходимых составных частей, комплектующих - агрегатов, узлов, деталей и т. п.) определяется в том числе требованиями технического регламента, национальных стандартов, стандартов организации или иных документов по стандартизации, которыми определена комплектность Товара.

Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий условиям Договора.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

- ГОСТ IEC 62722-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования к характеристикам»

- ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные» (введен 01.01.2013);

- ГОСТ Р 54814-2018 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и определения» (введен 01.03.2019);

- ГОСТ IEC 62612-2019 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования (с Поправкой)»

- ГОСТ IEC 61549-2012 «Лампы различного назначения. Технические требования» (введен 01.07.2014);

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок поставляемого по Договору Товара исчисляется с момента (даты) передачи Товара Заказчику. И составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Датой передачи Товара Заказчику считается дата поставки Товара и подписания уполномоченными представителями обеих сторон Товарной накладной на поставленный Товар.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Требования к таре и упаковке товара устанавливаются в соответствии со статьей 481 ГК РФ.

Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды

Упаковка товара должна, иметь необходимые маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы)

- требования к способам упаковки в зависимости от условий хранения товара, транспортирования и прочих условий;

- требования к предельной массе (брутто, нетто) единицам (в первичной упаковке, в транспортной таре);

- требования к перечню документов, вкладываемых в тару при упаковке;

- оригинальная упаковка каждого товара, без дефектов и повреждений.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Срок поставки товара: с момента получения заявки в течение 15 рабочих дней. Заявки подаются раз в месяц в течении действия договора.

Место поставки: Вологодская область г. Вологда пл. Бабушкина дом 1, склад МТО.

  - Условия поставки

Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 2 дня путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 часов, в пятницу с 08:00 до 15:00 часов. Обед 13.00-13.45. Поставщик должен уведомить Покупателя о поставке Товара по электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента его поставки. Контактные данные для направления Уведомления – Дзиковская Т.Г. 8(8172)78-60-00 до. 2282, 8-921-829-03-78.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Разгрузка осуществляется в помещение Заказчика, предусмотренное для размещения Товара, силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику после получения Товара и подписания Товарной накладной.

Заказчик осуществляет приемку Товара, а также соответствие Товара условиям Договора 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его поставки.

В случае если при приемке или после приемки будет обнаружен Товар несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем ответственным за прием Товара лицом составляется Акт в 2-ух экземплярах (один из которых направляется Поставщику) или делается соответствующая запись в накладной.

Поставщик обязан заменить Товар на качественный, соответствующий ассортименту, характеристикам в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента предъявления такого требования Заказчиком.

Поставщик обязан соблюдать ассортимент и количество поставляемого Товара. Замена Поставщиком одного наименования Товара другим, хотя и аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При передаче Товара Поставщик предоставляет счет-фактуру, счет (в случае цены без НДС) и Товарную накладную, в которых указывает номер Договора. Товарная накладная заверяется печатью для документов.

*При осуществлении закупки ТРУ, в отношении которых Постановлением № 1875 установлено ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения не допускается: при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

Также Поставщик обязан представить при поставки российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты, декларации, удостоверяющие качество, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя Товара, наименование Товара, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставщик обеспечивает доставку Товара в полном объеме с соблюдением требований перевозки данного вида Товара, обеспечивающих его целостность и сохранность при перевозке всеми видами транспорта в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования на складах должно проводиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

Правильная организация хранения продукции должна обеспечивать ее качественную и количественную сохранность. При хранении продукции необходимо обеспечивать рациональное размещение продукции, сохранность потребительских качеств, простоту учета и инвентаризации, постоянное обновление запасов, безопасные методы работы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании. Строительные и отделочные материалы должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке. Во всех случаях, где это допускается технологией, наиболее токсичные вещества необходимо заменять менее вредными и безопасными.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Строительные материалы, изделия и конструкции заводского изготовления должны быть безопасными при использовании по своему назначению, сохранять свои свойства в течение установленного срока службы при соблюдении условий применения и эксплуатации, установленных в проектной и эксплуатационной документации и при соблюдении требований стандартов на эти материалы, изделия и конструкции.

11.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Спецификация осветительных приборов

- Основные характеристики материалов.

Приложение №1

Техническому заданию

- Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара, краткие характеристики | ОКПД2 | Количество в прогнозе (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный 18 Вт | 27.40.25.123 | 100 |
| 2. | Светильник светодиодный 36 Вт | 27.40.25.123 | 200 |
| 3. | Лампа светодиодная 15 Вт Е14 | 27.40.15.150 | 500 |
| 4. | Лампа светодиодная 20 Вт Е14 | 27.40.15.150 | 500 |
| 5. | Лампа светодиодная 15 Вт Е27 | 27.40.15.150 | 500 |
| 6. | Лампа светодиодная 20 Вт Е27 | 27.40.15.150 | 500 |
| 7. | Лампа светодиодная 10 Вт Т8 | 27.40.15.150 | 900 |
| 8. | Лампа светодиодная 18 Вт Т8 | 27.40.15.150 | 1000 |

- Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный 18 Вт | Размер 595*595 мм. Мощность 18 Вт Цветовая температура 6500 К Световой поток, Лм 1200-1900 Встраиваемый, накладной |
| 2. | Светильник светодиодный 36 Вт | Размер 1200 мм. Мощность 36 Вт Цветовая температура 6500 К Световой поток, Лм 2800-4200 Степень защиты IP40 Подвесной, накладной |
| 3. | Лампа светодиодная 15 Вт Е14 | Форма: Шар Световой поток: 1200-1500 Лм Цветовая температура: 4000 – 6500 К |
| 4. | Лампа светодиодная 20 Вт Е14 | Форма: Шар Световой поток: 1100-1370 Лм Цветовая температура: 4500 – 6500 К |
| 5. | Лампа светодиодная 15 Вт Е27 | Форма: Груша Световой поток: 1300-1430 Лм Цветовая температура: 6000 – 6500 К |
| 6. | Лампа светодиодная 20 Вт Е27 | Форма: Груша Световой поток: 1600-2000 Лм Цветовая температура: 4000 – 6500 К |
| 7. | Лампа светодиодная 10 Вт Т8 | Мощность: 10 Вт Форма лампы: трубчатая Т8 G 13 4000К Длина: 600 мм |
| 8. | Лампа светодиодная 18 Вт Т8 | Мощность: 18 Вт Форма лампы: трубчатая Т8 G 13 4000К Длина: 1200 мм |