Техническое задание

на оказание услуг

- Цель и назначение оказания услуг

Данный документ определяет порядок и параметры, состав и способы оказания услуг по предоставлению, интеграции и обеспечению функционирования наружной системы видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области - сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

1.1. Целью оказания услуги является предоставление и обеспечение устойчивого, бесперебойного, непрерывного функционирования камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области, в том числе обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры и интеграции видеопотоков на АПК «Безопасный город» Ростовской области, в том числе:

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каменского района Ростовской области;

- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Каменского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Каменского района Ростовской области; по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охрана их жизни и здоровья.

1.2. Назначением оказания услуг по Техническому заданию являются:

1.2.1. Предоставление Заказчику видеоизображения с камер видеонаблюдения                                 в режиме реального времени.

1.2.2. Организация технологического процесса для обеспечения интеграции видеопотоков в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Ростовской области с применением технических и программных ресурсов.

- объем, состав и сроки оказываемых услуг

- 2.1. Видеоинформация должна предоставляться с камер видеонаблюдения согласно адресному списку камер видеонаблюдения (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Общее количество камер видеонаблюдения составляет 55 единиц.

2.3. Единицей Услуги считается предоставление видеоизображения с одной камеры видеонаблюдения в месяц.

2.4. Услуга включает в себя: предоставление видеоизображения с камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области и интеграцию видеопотоков в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Ростовской области.

2.5. Использование участков зданий и сооружений, помещений в них, объектов инфраструктуры для размещения на них камер видеонаблюдения, обеспечивает Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.

- Сроки и порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Техническим заданием и с Графиком оказания услуг (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31.12.2026 (включительно). Услуги оказываются в следующем порядке:

3.1.1.  Первый этап: с момента заключения договора по 30.09.2026 Исполнитель оказывает услуги: по предоставлению и обеспечение устойчивого, бесперебойного, непрерывного функционирования камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области, в том числе обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры и интеграции видеопотоков на аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Ростовской области.

Оказание услуг выполняется в 4 этапа. График оказания услуг устанавливает сроки оказания услуг, подписывается одновременно с договором.

  - Оказание услуг по предоставлению и хранению архива видеоинформации

3.2.1. Заказчик имеет право направлять Исполнителю уведомления о необходимости корректировки Исполнителем сцены обзора видеоизображения с источника видеоизображения. Такая корректировка изображения производится Исполнителем в рабочем порядке, но не чаще 2 раз в течении одного этапа, без изменения места формирования источника видеоизображения и без прекращения предоставления видеопотока с источника видеоизображения.

Заказчик имеет право менять места формирования источника видеоизображения при условии отсутствия дополнительных затрат со стороны Исполнителя при выполнении переноса оборудования.

3.2.2. Для проверки соответствия требованиям объема и качества оказанных Исполнителем услуг, установленных Техническим заданием, Заказчик вправе использовать программно-технические средства контроля оказания услуг, данные сервиса контроля.

- Порядок приемки услуг

  - Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет об оказанных услугах соответствующего этапа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения этапа.

  - Состав отчетной документации:

Отчет об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, представляемые Исполнителем, должны содержать информацию:

- об общем количестве единиц услуги, подлежащих оказанию согласно настоящему Техническому заданию за период оказания услуг;

- о фактическом количестве единиц услуги, оказанных Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Технического задания за период оказания услуг;

- о количестве единиц услуги, оказанных Исполнителем с нарушением требований настоящего Технического задания о качестве оказываемых услуг за период оказания услуг.

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывает отчетную документацию, после чего Исполнитель составляет и направляет Заказчику подписанный со своей стороны документ о приемке, сформированный посредством единой информационной системы, в соответствии с условиями договора.

  - При приемке Заказчиком качество оказанных услуг оценивается по следующим критериям:

    - Размещение видеокамер должно соответствовать общим требованиям (Таблица 1);

Таблица 1

| Требование | Описание предмета |
| --- | --- |
| Минимизация или исключение | - «слепых» зон; - перекрытия оптически непрозрачными предметами: ветками деревьев и кустарников, листвой, трубами, столбами и прочими объектами; - «засветка» (попадание солнечного и/или искусственного света непосредственно в объектив видеокамеры); - статических объектов (небо, окна жилых домов, стены зданий и пр.). |
| Исключение воздействия | - вибрации; - третьих лиц (вандализм, хищение); - погодных условий (загрязнению объектива); - явлений природного и/или техногенного характера, способных изменить сцену обзора видеокамеры. |

    - Формат кодирования видеоданных H.264 с профилями:

    - Захват видео с разрешением D1 и/или 4CIF обязательно, с разрешением CIF опционально. Формат видео PAL – обязательно.

    - Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – опционально. Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate), переменного (VBR – variable bitrate).

    - Частота кадров – не менее 25 кадров в секунду.

    - Разрешение видеоизображения основного видеопотока, точек на единицу площади, не менее - 1280х720

    - Ночной режим съёмки, дальность ИК-подсветки не менее 30 м

    - Видеопоток RTSP в режиме CBR с видеокамер должен поддерживать скорость передачи данных не менее 2 Мбит/сек на канал для устройства сбора, хранения, кодирования и регистрации видеоизображений.

  - В случае оказания услуг за неполный этап оплата производится пропорционально дням оказания услуг. В случае отклонения количества камер видеонаблюдения с которых предоставляются видеоизображения от количества, установленного в Спецификации оплата услуг производится пропорционально фактическому количеству камер видеонаблюдения с которых предоставлены видеоизображения.

  - В случае, если источник видеоизображения не будет соответствовать хотя бы одному из требований, указанных в п.5.4 Технического задания, суммарно более 5 календарных дней, то оплата по данному Источнику не производится.

  - В случае оказания услуг за неполный этап оплата производится пропорционально дням оказания услуг. В случае отклонения количества камер видеонаблюдения с которых предоставляются видеоизображения от количества, установленного в Спецификации оплата услуг производится пропорционально фактическому количеству камер видеонаблюдения с которых предоставлены видеоизображения.

- Требования к качеству оказываемых услуг

  - Общие требования

    - Исполнитель при оказании услуг обеспечивает непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всего оборудования, а также оперативный (в режиме реального времени) доступ Заказчику к камерам видеонаблюдения по схеме: 24/7 (двадцать четыре часа в сутки/семь дней в неделю).

    - Исполнитель обеспечивает:

- установку и замену в случае выхода из строя необходимого оборудования Исполнителя в местах размещения камер;

- организацию волоконно-оптических линий связи для передачи видеоизображения в центр обработки и хранения данных;

- обслуживание и техническую поддержку оборудования и каналов связи, необходимых для оказания услуг;

- организацию технологического процесса для передачи Видеоинформации, предоставленной с камер видеонаблюдения в центр обработки и хранения данных с применением технических и программных ресурсов;

- организацию технологического процесса для обеспечения интеграции видеопотоков в аппаратно-программой комплекс «Безопасный город» Ростовской обалсти с применением технических и программных ресурсов.

    - В целях обеспечения передачи видеоизображения с объектов видеонаблюдения без потерь и возможности его последующего использования в исходном виде, оборудование и технические средства, участвующие в обмене информацией, должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

    - Все производимые работы должны быть исполнены в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами и СНИПами.

  - Требования к надежности и безопасности сети передачи данных

5.2.1. Передача данных от камер видеонаблюдения осуществляется с использованием сети передачи данных Исполнителя на территории Каменского района Ростовской области, обеспечивающей передачу всего объема трафика от всех видеокамер в реальном времени (видео в режиме онлайн) по протоколу IP с неблокирующей коммутацией пакетов второго и третьего уровней (L2\L3), с временем круговой задержки распространения сигнала rtt не более 30 мс, потерей пакетов не более 0,001%.

5.2.2. Передача данных от камер видеонаблюдения должна осуществляться по каналам передачи данных, объединённым в единую закрытую сеть передачи данных с использованием статической IP адресации (IP VPN) согласно Приложение №2 к Техническому заданию.

5.2.3. Предоставление услуг связи осуществляется в соответствии с действующим законодательством. При предоставлении услуг связи следует также руководствоваться рекомендациями и спецификациями международных организаций по связи ITU-T, ETSI, IEEE, IETF, MEF.

- 6.  Порядок взаимодействия в рамках оказания услуг

- 6.1. В период действия договора Заказчик осуществляет информационное взаимодействие с Исполнителем при оказании услуг через электронную почту и по телефону.

6.2. При поступлении обращения, каждому должен быть присвоен приоритет. Описание приоритетов приведено в Таблице 2

Таблица 2

| SLA | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
| SLA 1 | Высокий | Неисправность или массовая недоступность более 50% камер; |
| SLA 2 | Средний | Неисправность более 10 камер; ухудшение параметров кодированного видеоизображения (битрейт, разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов с данными видеопотока). |
| SLA 3 | Низкий | Юстировка, перенос камеры, восстановление линейного повреждения оптоволоконной сети, замена камеры, запрос информации, несоответствие эталонного изображения с Источником формирования видеоизображения |

6.3. В Таблице 3 приведены сроки выполнения обращений, которые должны соблюдаться Исполнителем. По согласованию с Заказчиком возможно изменение сроков выполнения.

Таблица 3

| SLA | Приоритет | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| SLA 1 | Высокий | не более 48 часов, с возможностью увеличения сроков по согласования с заказчиком. |
| SLA 2 | Средний | не более 72 часов, с возможностью увеличения сроков по согласования с заказчиком. |
| SLA 3 | Низкий | не более 120 часов, с возможностью увеличения сроков по согласованию с Заказчиком, при обеспечении Заказчиком доступа к местам размещения видеокамер, элементов сетевой инфраструктуры и иного оборудования, необходимого для восстановления работоспособности услуг |

# __________________________

# Приложение №1 к

# Техническому заданию

Адресный список камер видеонаблюдения,

подлежащих оснащению и получению Услуги

| № | Наименование объекта | Координаты | Количество камер | Направление обзора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий, ул. Артема, 13 | 48.503298 40.316236 | 1 | на дорогу, северо-восток |
| 2 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий ул. Ленина, д.30 (площадь) | 48.523880 40.317564 | 1 | на парк – на запад |
| 3 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий пересечение ул.Артема и ул. К.-Маркса | 48.522141 40.318118 | 2 | на дорогу, на север и восток |
| 4 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий, пер. Переездный (Пожарная часть) | 48.520774 40.323173 | 1 | на дорогу, юго-восток |
| 5 | Ростовская область, Каменский район р.п.Глубокий ул. Шевченко (мост) | 48.524448 40.306538 | 1 | на дорогу, на восток |
| 6 | Ростовская область, Каменский район р.п.Глубокий пер Переездный (въезд в р.п.Глубокий) ПМК | 48.518632 40.333056 | 1 | на дорогу, на запад |
| 7 | Каменский район п.Глубокий пер.Переездный/Юбилейная (вид на ул.Юбилейную, на север) | 48.518846 40.333442 | 1 | на дорогу, на север |
| 8 | Ростовская область, Каменский район р.п. Глубокий ул Островского (въезд в р.п.Глубокий вид на трассу; вторая – вид на поселок) | 48.536000 40.338894 | 2 | на дорогу, одна на М-4, вторая юго-запад |
| 9 | Ростовская область, Каменский район р.п.Глубокий ул. Юбилейная, 8/1(одна на дорогу, вторая во двор) | 48.528606 40.338336 | 2 | на дорогу, северо-запад |
| 10 | Ростовская область, Каменский район п.Глубокий ул.Артема (вид на МФЦ) | 48.524116 40.319138 | 1 | на дорогу и МФЦ |
| 11 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Ленина (ДК) | 48.523641 40.317393 | 1 | направление на парк |
| 12 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Ленина (Администрация) | 48.523318 40.317012 | 1 | на запад |
| 13 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Чкалова (Олимп) | 48.524589 40.316057 | 1 | на запад |
| 14 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Чкалова (перекресток) | 48.524589 40.316057 | 1 | на юг |
| 15 | Ростовская область, Каменский район, р.п.Глубокий, ул.Щаденко, 54 | 48.526337 40.315583 | 1 | вид на детский сад и школу |
| 16 | Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Вокзальная, 189 | 48.523737 40.320738 | 1 | на рыночную площадь |
| 17 | Ростовская область Каменский район х. Красновка, ул. Профильная (мост) | 48.359292 40.266110 | 1 | на дорогу на запад |
| 18 | Ростовская область Каменский район х. Красновка, ул. Профильная (тоннель) | 48.349952 40.270363 | 2 | на дорогу на север и юг |
| 19 | Ростовская область Каменский район х. Лесной (въезд с трассы М-4) | 48.322843 40.323472 | 1 | на дорогу на восток |
| 20 | Ростовская область Каменский район х. Старая Станица (возле МКУ Каменского района «У ГО и ЧС») | 48.329795 40.310117 | 4 | на север, на юг, на восток, на запад |
| 21 | Ростовская область Каменский район х.Старая Станица, ул.Буденного (тоннель) | 48.349866 40.274128 | 1 | вид на тоннель |
| 22 | Ростовская область Каменский район х. Вишневецкий, ул. Набережная | 48.374583 40.083145 | 1 | на дорогу на восток |
| 23 | Ростовская область Каменский район ст. Калитвенская, ул. Калинина | 48.291501 40.524132 | 2 | на дорогу на восток и запад |
| 24 | Ростовская область Каменский район х. Михайловка ул. Профильная | 48.377176 40.006176 | 1 | на дорогу на восток |
| 25 | Ростовская область, Каменский район п. Чистоозерный, ул. Ленина (в районе школы) | 48.259331 40.428151 | 1 | на школу на восток |
| 26 | Ростовская область, Каменский район п. Чистоозерный ул. Ленина (в районе школы, стадиона) | 48.258388 40.427674 | 1 | на дорогу на восток |
| 27 | Ростовская область, Каменский район п. Чистоозерный ул.Юбилейная ( в районе Магнита) | 48.257041 40.429991 | 1 | на дорогу на восток |
| 28 | ростовская область, Каменский район п.Чистоозерный (администрация) | 48.259331 40.428151 | 2 | на дорогу |
| 29 | Ростовская область, Каменский район, х. Самбуров ул. Северная в районе д. 17 | 48.403432 40.601357 | 1 | на дорогу на восток |
| 30 | Ростовская область, Каменский район, х. Гусев ул. Центральная в районе д. 8 | 48.441364 40.494288 | 1 | на дорогу юго-восток |
| 31 | Ростовская область, Каменский район, х. Масаловка пресечение ул. Тимирязева и автодороги п. Глубокий- х. Старая Станица | 48.410277 40.275632 | 1 | на дорогу на запад |
| 32 | Ростовская область, Каменский район, п. Молодежный ул. Школьная в районе д. 12 | 48.452283 40.305316 | 1 | на дорогу на север |
| 33 | Ростовская область, Каменский район, х. Березовый ул. Ленина в районе д. 19А | 48.487079 40.310686 | 1 | на дорогу на восток |
| 34 | Ростовская область, Каменский район, х. Волченский ул. Молодежная в районе д. 68 | 48.225458 40.112877 | 1 | на дорогу на восток |
| 35 | Ростовская область, Каменский район, х. Волченский ул. Молодежная, д. 48 | 48.226344 40.120466 | 1 | на дорогу |
| 36 | Ростовская область, Каменский район, х. Светлый ул. Центральная в районе д. 93 | 48.157873 40.073917 | 1 | на дорогу на восток |
| 37 | Ростовская область, Каменский район, х. Малая Каменка ул. Карла Маркса в районе д. 21 А | 48.327649 40.159532 | 1 | на дорогу на запад |
| 38 | Ростовская область, Каменский район, х. Малая Каменка ул. Карла Маркса в районе д. 44 А | 48.327821 40.159843 | 1 | на дорогу на север |
| 39 | х. Верхние Грачики ул. Молодежная | 48.502292 39.990280 | 1 | на дорогу |
| 40 | Ростовская область Каменский район х. Васильевский, ул. Гранитная | 48.182002 40.560854 | 1 | на дорогу на восток |
| 41 | Ростовская область, Каменский район, х.Нижнеговейный, ул.Щаденко, 24 | 48.289056 40.338455 | 1 | на дорогу |
| 42 | Ростовская область Каменский район х. Верхний Пиховкин ул. Центральная | 48.546354 40.325870 | 1 | на дорогу на запад |
| 43 | Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий, район ПАТП, съезд с М-4 «ДОН» на вышке (купольная) | 48.513394 40.343476 | 1 | обзорная на 360 градусов |
| 44 | Ростовская область, Каменский район, х. Лесной, ул. Ворошилова, 6 | 48.317947 40.321926 | 1 | на въезд в х. Лесной |
| 45 | Ростовская область, Каменский район, х. Светлый, ул. Центральная, 15 | 48.165326 40.068459 | 1 | вид на дорогу |
| 46 | Ростовская область, Каменский район, х. Астахов, ул. Советская, 37. | 48.456728 40.296612 | 1 | на перекресток и остановки |
| ИТОГО: |  |  | 55 |  |

_____________________

# Приложение №2 к

# Техническому заданию

Адресный список предоставления волоконно-оптических линий связи,

подлежащих к оснащению для получения Услуги

| № п/п | Точка 1 |  | Пропускная способность канала связи, Мбит/с | Точка 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование пункта | Координаты |  | Наименование пункта |
| 1 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий, ул. Артема, 13 | 48.503298 40.316236 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 2 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий ул. Ленина, д.30 (площадь) | 48.523880 40.317564 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 3 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий пересечение ул.Артема и ул. К.-Маркса | 48.522141 40.318118 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 4 | Ростовская область Каменский район р.п. Глубокий, пер. Переездный (Пожарная часть) | 48.520774 40.323173 | 10 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 5 | Ростовская область, Каменский район р.п.Глубокий ул. Шевченко (мост) | 48.524448 40.306538 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 6 | Ростовская область, Каменский район р.п.Глубокий пер Переездный (въезд в р.п.Глубокий) ПМК | 48.518632 40.333056 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 7 | Каменский район п.Глубокий пер.Переездный/Юбилейная (вид на ул.Юбилейную, на север) | 48.518846 40.333442 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 8 | Ростовская область, Каменский район р.п. Глубокий ул Островского (въезд в р.п.Глубокий вид на трассу; вторая – вид на поселок) | 48.536000 40.338894 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 9 | Ростовская область, Каменский район р.п.Глубокий ул. Юбилейная, 8/1(одна на дорогу, вторая во двор) | 48.528606 40.338336 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 10 | Ростовская область, Каменский район п.Глубокий ул.Артема (вид на МФЦ) | 48.524116 40.319138 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 11 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Ленина (ДК) | 48.523641 40.317393 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 12 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Ленина (Администрация) | 48.523318 40.317012 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 13 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Чкалова (Олимп) | 48.524589 40.316057 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 14 | Ростовская область, Каменский район, пос.Глубокий ул. Чкалова (перекресток) | 48.524589 40.316057 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 15 | Ростовская область, Каменский район, р.п.Глубокий, ул.Щаденко, 54 | 48.526337 40.315583 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 16 | Ростовская область, Каменский район, р.п.Глубокий, ул. Вокзальная, 189 | 48.523737 40.320738 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 17 | Ростовская область Каменский район х. Красновка, ул. Профильная (мост) | 48.359292 40.266110 | 10 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 18 | Ростовская область Каменский район х. Красновка, ул. Профильная (тоннель) | 48.349952 40.270363 | 20 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 19 | Ростовская область Каменский район х. Лесной (въезд с трассы М-4) | 48.322843 40.323472 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 20 | Ростовская область Каменский район х. Старая Станица (возле МКУ Каменского района «У ГО и ЧС») | 48.329795 40.310117 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 21 | Ростовская область Каменский район х.Старая Станица, ул.Буденного (тоннель) | 48.349866 40.274128 | 20 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 22 | Ростовская область Каменский район х. Вишневецкий, ул. Набережная | 48.374583 40.083145 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 23 | Ростовская область Каменский район ст. Калитвенская, ул. Калинина | 48.291501 40.524132 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 24 | Ростовская область Каменский район х. Михайловка ул. Профильная | 48.377176 40.006176 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 25 | Ростовская область, Каменский район п. Чистоозерный, ул. Ленина (в районе школы) | 48.259331 40.428151 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 26 | Ростовская область, Каменский район п. Чистоозерный ул. Ленина (в районе школы, стадиона) | 48.258388 40.427674 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 27 | Ростовская область, Каменский район п. Чистоозерный ул.Юбилейная ( в районе Магнита) | 48.257041 40.429991 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 28 | ростовская область, Каменский район п.Чистоозерный (администрация) | 48.259331 40.428151 | 10 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 29 | Ростовская область, Каменский район, х. Самбуров ул. Северная в районе д. 17 | 48.403432 40.601357 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 30 | Ростовская область, Каменский район, х. Гусев ул. Центральная в районе д. 8 | 48.441364 40.494288 | 10 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 31 | Ростовская область, Каменский район, х. Масаловка пресечение ул. Тимирязева и автодороги п. Глубокий- х. Старая Станица | 48.410277 40.275632 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 32 | Ростовская область, Каменский район, п. Молодежный ул. Школьная в районе д. 12 | 48.452283 40.305316 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 33 | Ростовская область, Каменский район, х. Березовый ул. Ленина в районе д. 19А | 48.487079 40.310686 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 34 | Ростовская область, Каменский район, х. Волченский ул. Молодежная в районе д. 68 | 48.225458 40.112877 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 35 | Ростовская область, Каменский район, х. Волченский ул. Молодежная, д. 48 | 48.226344 40.120466 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 36 | Ростовская область, Каменский район, х. Светлый ул. Центральная в районе д. 93 | 48.157873 40.073917 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 37 | Ростовская область, Каменский район, х. Малая Каменка ул. Карла Маркса в районе д. 21 А | 48.327649 40.159532 | 10 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 38 | Ростовская область, Каменский район, х. Малая Каменка ул. Карла Маркса в районе д. 44 А | 48.327821 40.159843 | 10 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 39 | х. Верхние Грачики ул. Молодежная | 48.502292 39.990280 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 40 | Ростовская область Каменский район х. Васильевский, ул. Гранитная | 48.182002 40.560854 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 41 | Ростовская область, Каменский район, х.Нижнеговейный, ул.Щаденко, 24 | 48.289056 40.338455 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 42 | Ростовская область Каменский район х. Верхний Пиховкин ул. Центральная | 48.546354 40.325870 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 43 | Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий, район ПАТП, съезд с М-4 «ДОН» на вышке (купольная) | 48.513394 40.343476 | 20 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 44 | Ростовская область, Каменский район, х. Лесной, ул. Ворошилова, 6 | 48.317947 40.321926 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 45 | Ростовская область, Каменский район, х. Светлый, ул. Центральная, 15 | 48.165326 40.068459 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |
| 46 | Ростовская область, Каменский район, х. Астахов, ул. Советская, 37 | 48.456728 40.296612 | 5 | Центр обработки данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Ростовской области |

# Приложение №3 к

# Техническому заданию

ФОРМА

ОТЧЕТ

об оказанных услугах

по №_____этапа

В соответствии с договором № _________ от ________ 2026г. Исполнителем оказаны услуги по предоставлению видеоизображения с камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области по №____этапа договора.

Объем оказанных Исполнителем услуг составил:

| № п/п | Количество ед.услуги (камер видео-наблюдения) шт. | Количество ед.услуги (камер видеонаблюдения) , шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически оказанных | по которым услуги оказаны с ненадлежащим качеством или не оказаны |
|  | 55*30(31) |  |  |

Отчет подготовлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

_________________

# Приложение №4 к

# Техническому заданию

ГРАФИК оказания услуг

| № п/п этапа | Наименование оказания услуг по этапу | Срок оказания услуг по этапу | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1 | Предоставление и обеспечение устойчивого, бесперебойного, непрерывного функционирования камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области, в том числе обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры и интеграции видеопотоков на АПК «Безопасный город» Ростовской области | С момента подписания договора по 30.09.2026 |  |
| Этап 2 | Предоставление и обеспечение устойчивого, бесперебойного, непрерывного функционирования камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области, в том числе обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры и интеграции видеопотоков на АПК «Безопасный город» Ростовской области | С 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г. |  |
| Этап 3 | Предоставление и обеспечение устойчивого, бесперебойного, непрерывного функционирования камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области, в том числе обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры и интеграции видеопотоков на АПК «Безопасный город» Ростовской области | С 01.11.2026 г. по 30.11.2026 г. |  |
| Этап 4 | Предоставление и обеспечение устойчивого, бесперебойного, непрерывного функционирования камер видеонаблюдения на территории Каменского района Ростовской области, в том числе обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры и интеграции видеопотоков на АПК «Безопасный город» Ростовской области | С 01.12.2026 г. по 31.12.2026 г. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |