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1. [bookmark: _Toc214985829][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc214985830][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	*.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	Формат файлов в электронном виде.

	Генеральный подрядчик
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А, 
Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в рп. Черемушки, 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103.

	г/а
	Гидроагрегат

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» РФ, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье.

	л.
	Литры (единица измерения)

	л/мин
	Литров в минуту (единица измерения)

	м
	Метры (единица измерения)

	м2
	Метры квадратные (единица измерения)

	м3
	Метры кубические (единица измерения)

	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	кг
	Килограмм (единица измерения)

	ПС
	Подъёмное сооружение

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РФ
	Российская Федерация

	ст. №
	Станционный номер

	Субподрядчик
	Исполнитель Работ

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	т.
	Тон (единица измерения)

	шт.
	Штуки (единица измерения)

	э/б
	Электробезопасность






1.2. [bookmark: _Toc214985831][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc46743507]Наименование закупаемой продукции
Выполнение работ по монтажу технологических систем г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc214985832]Цель выполнения работ 
Целью работ является модернизация оборудования г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС.
1.4. [bookmark: _Toc214985833][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Работы выполняются на основании договора подряда №1240-129-2021 от 12.07.2021 г. заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене г/а ст. №1,4,7 на Филиале ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»;
1.4.2. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям (далее - ТТ).
[bookmark: _Toc214985834]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	


1
	Модернизация гидроагрегата ст. № 7 
	606520, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14, Филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС».
	Турбина гидравлическая поворотно лопастная осевая, ст. №7
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».



Согласно п.2 «гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений» ст. 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» Градостроительного кодекса Российской Федерации объект Филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" относится к особо опасным объектам (мощность объекта составляет 530,5 МВт, I класс гидротехнических сооружений.)»
1.5. [bookmark: _Toc214985835][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с
обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 
Допуск к выполнению работ выполняет персонал Нижегородской ГЭС.
Согласование со службой эксплуатации Нижегородской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
1.6. [bookmark: _Toc214985836]Иные требования и сведения общего характера
Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородской ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. Помещения для размещения персонала, складские и иные помещения Генеральным подрядчиком не предоставляются.
2. [bookmark: _Toc214985837][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc214985838]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc214985839]Требования к видам и объемам работ
2.1.1.1. Согласование с Заказчиком календарного графика производства работ.
2.1.1.2. Перед началом работ (за 30 календарных дней) разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ 
2.1.1.3. Монтаж строительных лесов силами и средствами Субподрядчика;
2.1.1.4. Организация временного освещения рабочих зон, необходимого для исполнения договорных обязательств, выполняется силами Субподрядчика (точки подключения определяются по запросу Субподрядчика. 
2.1.1.5. Организовать мероприятия по недопущению распространения пыли из рабочей зоны силами и средствами Субподрядчика.
2.1.1.6. Требования к основным работам представлены в п.2 таблицы № 4 настоящих Технических требований.
2.1.1.7. Оформление исполнительной и отчётной документации по выполненным работам. Вся техническая документация предоставляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр) в формате (PDF, TIFF). Предъявление результатов работ комиссии Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», оформление отчетной и исполнительной документации.
[bookmark: _Toc214985840]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

0



5

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по монтажу технологических систем г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС

	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническим требованиям)







[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc214985841][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Аварийно-ремонтный затвор (027-014-7-АРЗ)
	20.07.2026
	09.05.2027

	2.
	Окраска незаменяемых узлов турбины
	08.09.2026
	26.03.2027

	3.
	АКЗ узлов генератора
	11.12.2026
	[bookmark: _GoBack]11.04.2027























[bookmark: _Toc214985842]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1Таблицы 2): Работы по монтажу технологических систем г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС  выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Работы по монтажу технологических систем г/а ст. № 7 Нижегородской ГЭС выполняются в соответствии с утвержденным графиком строительно – монтажных работ по гидроагрегату ст.№ 7 и ведомостью объемов работ № 1 (Приложение №1 к Техническим требованиям).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	Основные нормативно-технические документы (НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам: 
· РД 31.84.01-90 «Единые СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
· РД 10-33-93 (с изм. 1 – РД 10-231-98). Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года N782н).
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н)
· Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806
· «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»
· Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2021 №806СТО РусГидро 02.03.69-2011. Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования.
· СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования.
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н).
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (с изменениями на 30 декабря 2017 года).
· Инструкция о порядке организации и мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ в филиале ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС», (будет предоставлена Субподрядчику до начала работ).
· Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ № 344/пр от 16.05.2023 г.
· Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 10 июля 2012 года).
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ

	· Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническим требованиям, рабочей и конструкторской документацией (Приложение №3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 к Техническим требованиям), а также ППР и ППРнВ, утвержденными Заказчиком и Генеральным Подрядчиком.
· Использование в работе собственного (Субподрядчика) или арендованного инструмента, приспособлений и механизмов.
· Все необходимые работы (включая необходимое оборудование и технику, аппаратуру), верхолазные работы, работы с применением грузоподъёмных механизмов (включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место работы), работы по недопущению распространения пыли из рабочей зоны организуются и выполняются силами и средствами Субподрядчика.
· Перечень давальческих материалов указан в ведомости объёмов работ -Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям.
· Все образующиеся в процессе работ отходы и строительный мусор утилизируются силами и средствами Субподрядчика.
· При выполнении работ не допускается повреждение существующего оборудования и коммуникаций.
· Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС».
· Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Субподрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.).
· По окончании работ Субподрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории.
· Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (лом черных и цветных металлов) являются собственностью Заказчика и подлежат передаче Заказчику.
· Отходы, образующиеся в результате деятельности Субподрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Субподрядчика на территории Филиала, являются собственностью Субподрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Субподрядчика.
· Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.
· Субподрядчик обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, по Договорам Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом затраты на погрузку и транспортирование отходов на объекты размещения/захоронения отходов включаются в смету затрат по договору. Количество (тонн), класс опасности отходов указывается в ведомости объема работ по договору.
· Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генеральным Подрядчиком площадки производства работ.
· Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с
Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 
Допуск к выполнению работ выполняет персонал Нижегородской ГЭС.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	· Наличие в собственности или аренде инструмента и оборудования необходимого для выполнения работ в рамках рабочей и конструкторской документации и настоящего ТТ, на момент начала работ.  

	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Наличие трудовых договоров с работниками, привлекаемыми к производству работ на территории филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС». 
В соответствии с Приказом Минтруда РФ №903н от 15 декабря 2020г. обязательно наличие в бригаде: минимум 1 работник с 5 группой по электробезопасности (далее э/б) (мастер), минимум 2 работника с 4 группой по э/б (производитель работ), а также работники с 3 группой по э/б (рабочие) и 2 группой, но не более 3 работников на бригаду с учетом, что на каждого работника со 2 группой должен приходиться 1 работник с 3 группой;
Персонал должен быть обучен выполнению работ на высоте (Наличие удостоверений обязательно) минимум 1 работник с 3-й группой, 1 работник со 2-й группой, остальной рабочий персонал с 1-й группой.)
Т.к. для подачи строительных материалов к месту производства работ, а также для удаления образующихся отходов на объекте есть возможность применения подъемного сооружения (далее ПС), штат исполнителя работ должен быть укомплектован стропальщиком (минимум 2-разряда) и лицом ответственным за работу с ПС. 
Необходимые удостоверения подтверждающие группы по промышленной безопасности предоставляются для оформления пропусков Генеральному Подрядчику не позднее чем за 10 дней до прибытия работников к месту производства работ.
- До начала работ субподрядчик представляет документы, подтверждающие аттестацию руководителей и специалистов организации в области Промышленной безопасности, в том числе в части грузоподъемных механизмов и гидротехнических сооружений;
- До начала работ для персонала, участвующего в выполнении специальных работ, субподрядчик представляет копии действующих квалификационных документов (удостоверения, аттестаты) подтверждающих право проведения данных работ, удостоверений по электробезопасности;
- Для персонала, участвующего в выполнении грузоподъёмных работ кранами до начала работ субподрядчик представляет копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право проведения данных работ (ответственные за производство работ кранами, стропальщики);
- До начала работ субподрядчик представляет список персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ.
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
– технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
	
	

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик должен:
1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых.
2. Субподрядчик обязан:
направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе выполнения работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородской ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.
	
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;), в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	· Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, формуляры);
· Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, общего и специального журнала выполненных работ установленной требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр; 
· Справку о фактических трудозатратах на выполненные работы;
· Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	
	

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Генподрядчику по результатам выполненных работ
	· Субподрядчик обязан одновременно с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;) и справку о фактических трудозатратах на выполненные работы. Отчётные документы по всем выполненным работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика

	· Срок гарантии на результаты работ – не менее 5 лет.
· В случае повреждения строительных конструкций в ходе выполнения работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки работ.
· Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика.
	
	

	4. 
	Требования к субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	· Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ.
· Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 
· Субподрядчик представляет Генподрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	
	

	4.1.1. 
	Требования к  подрядным организациям, привлекаемых к выполнению работ субподрядчиком
	В случае привлечения к выполнению работ подрядных организаций субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику, на момент согласования договора, документы подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
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3. [bookmark: _Toc214985843][bookmark: _Toc137713691][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник закупки предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Стоимость предложений участника закупки определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника (принимается с округлением до целого значения);
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
k – конкурсный коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

4. [bookmark: _Toc214985844][bookmark: _Toc137713692]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.












































5. [bookmark: _Toc214985845][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения:
1. Приложение №1 «Ведомость объемов работ»;
2. Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации»;
3. Приложение №3 «Комплект рабочей и конструкторской документации на технологические системы».
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