Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.29.84.000 Поставка запасных частей для капитальных ремонтов гидроагрегатов филиал ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………………..3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции………………………………………………………………3

2.	Требования к продукции.	3

2.1	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………………...3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.2	Требования к срокам поставки продукции………………………………………………………………...5

Таблица 2.2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

3.	Требования к продукции……………………………………………………………………………………….5

Таблица 3.1 Требования к продукции	5

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	9

4.1	Требования к документам.	9

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 28.29.84.000 Поставка запасных частей для текущих и капитальных ремонтов гидроагрегатов филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по Договору подряда № 1210-343-2023 от 03.11.2023 г. Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».

2.Требования к поставке продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт турбины ГА-4 ГЭС-2 (РЗ 262659) |  |  |  |
|  | Шпилька крышки турбины ч.4-ГТ93493А М42 | шт | 48 |
|  | Гайка крышки турбины ч.0006-01-03-01 М42 | шт | 48 |
|  | Болт рабочего колеса ч.4-ГТ93543 М56 | шт | 12 |
|  | Втулка специальная рабочего колеса ч.4-ГТ93542 | шт | 12 |
|  | Втулка нижняя ч.0010-01-03-02НА бронзовая для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка средняя ч.009-01-03-02НА бронзовая для гидротурбины | шт | 12 |
|  | Втулка верхняя ч.008-01-03-02НА бронзовая для гидротурбины | шт | 6 |
|  | Накладка тормозная ч.8БП.045.033 ФК-16Л для гидротурбины | шт | 16 |
|  | Манжета ч.8БП.373.085 220мм для гидротурбины | шт | 8 |
|  | Палец срезной ч.0004-01-03-01 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Втулка кинематики регулирующего кольца ч.4-ГТ93502-01 | шт | 48 |
| Капитальный ремонт генератора №3 ГЭС-3 (РЗ 263193) |  |  |  |
|  | Тормозная накладка (подушка тормозная, чертёж-8БП.045.033) | шт | 8 |
| Капитальный ремонт турбины №3 ГЭС-3 (РЗ 263197) |  |  |  |
|  | Болт ч.ГТЭ-13697 М72х4 для турбины | шт | 6 |
|  | Манжета ч.8БП.373.085 220мм для гидротурбины | шт | 6 |
|  | Шпонка клиновая забивная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Шпилька крепления крышки турбины ч.3-ГТ 196362 Ст40Х | шт | 48 |
|  | Гайка крышки ч.НК-304 для турбины | шт | 48 |
|  | Палец срезной ч.4-ГТ65804 Ст45 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Болт ч.ГТЭ-13698-01 М72х4 для турбины | шт | 2 |
|  | Втулка специальная ч.ГТЭ-13699 126мм для турбины | шт | 6 |
|  | Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата ч.0022-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка средняя лопаток направляющего аппарата ч.0023-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата ч.0024-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Кольцо ч.5-ГТ65798 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Сегмент подшипника ч.3-ГТ65056 для турбины | шт | 6 |
|  | Кольцо 5-ГТ65799 для гидротурбины (из 2-х половин) | кмп | 24 |
|  | Шпонка клиновая забивная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Шпонка клиновая закладная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Кольцо подкладное манжеты лопатки (чертеж 0022-01-05-01) | шт | 24 |
| Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-2 (РЗ 262543) Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-2 (РЗ 262519) Текущий ремонт турбины ГА-3 ГЭС-2 (РЗ 262567) Текущий ремонт турбины ГА-4 ГЭС-2 (РЗ 262579) Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-2 (РЗ 262555) Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-2 (РЗ 262531) |  |  |  |
|  | Палец срезной ч.0004-01-03-01 для гидротурбины | шт | 30 |
| Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-1 (РЗ 262471) Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-1 (РЗ 262463) Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-1 (РЗ 262475) Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-1 (РЗ 262467) |  |  |  |
|  | Палец срезной ч.Д-18544 для гидротурбины | шт | 20 |
| Капитальный ремонт генератора №1 ГЭС-4 (РЗ 263201) |  |  |  |
|  | Тормозная накладка (подушка тормозная, чертёж-8БП.045.033) | шт | 8 |
| Капитальный ремонт турбины №1 ГЭС-4 (РЗ 263205) |  |  |  |
|  | Втулка болта ч.3-ГТ186745 для турбины | шт | 6 |
|  | Манжета ч.8БП.373.085 220мм для гидротурбины | шт | 6 |
|  | Шпонка клиновая забивная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Шпилька крепления крышки турбины ч.3-ГТ 196362 Ст40Х | шт | 48 |
|  | Гайка крышки ч.НК-304 для турбины | шт | 48 |
|  | Палец срезной ч.4-ГТ65804 Ст45 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата ч.0022-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка средняя лопаток направляющего аппарата ч.0023-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата ч.0024-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Кольцо ч.5-ГТ65798 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Сегмент подшипника ч.3-ГТ65056 для турбины | шт | 6 |
|  | Кольцо 5-ГТ65799 для гидротурбины (из 2-х половин) | кмп | 24 |
|  | Шпонка клиновая забивная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Шпонка клиновая закладная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Болт крепления рабочего колеса ч.3-ГТ186747 М56х4х265 для турбины | шт | 6 |
|  | Болт крепления рабочего колеса ч.4-ГТ65786А М56х4х205 для турбины | шт | 2 |
|  | Кольцо подкладное манжеты лопатки (чертеж 0022-01-05-01) | шт | 24 |
| Капитальный ремонт гидротурбины №1 Свистухинской ГЭС (РЗ 263071) |  |  |  |
|  | Болт ч.3-ГТ136890А М36х152 Ст40Х | шт | 10 |
|  | Шпилька крепления крышки турбины ч.0002-01-06-01НА М30х110 30Х13 | шт | 36 |
|  | Болт ч.3-ГТ137649А М42 для турбины | шт | 4 |
|  | Болт ч.3-ГТ137648А М42 для турбины | шт | 2 |
|  | Втулка подшипника средней верхней цапфы лопатки направляющего аппарата ч.3-ГТ134561-01 полиамид марка-А для гидроагрегата | шт | 18 |
|  | Палец срезной ч.3-ГТ137224 | шт | 10 |
|  | Болт крепления верхнего кольца направляющего аппарата ч.0003-01-06-04НА 1 1/8'х7 40Х | шт | 24 |
| Капитальный ремонт генератора №2 ГЭС-3 (263186) |  |  |  |
|  | Тормозная накладка (подушка тормозная, чертёж-8БП.045.033) | шт | 8 |
| Капитальный ремонт турбины №2 ГЭС-3 (РЗ 263190) |  |  |  |
|  | Втулка болта ч.3-ГТ186745 для турбины | шт | 6 |
|  | Манжета ч.8БП.373.085 220мм для гидротурбины | шт | 6 |
|  | Шпонка клиновая забивная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Шпилька крепления крышки турбины ч.3-ГТ 196362 Ст40Х | шт | 48 |
|  | Гайка крышки ч.НК-304 для турбины | шт | 48 |
|  | Палец срезной ч.4-ГТ65804 Ст45 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата ч.0022-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка средняя лопаток направляющего аппарата ч.0023-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата ч.0024-01-05-01-НА для турбины | шт | 24 |
|  | Кольцо ч.5-ГТ65798 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Сегмент подшипника ч.3-ГТ65056 для турбины | шт | 6 |
|  | Кольцо 5-ГТ65799 для гидротурбины (из 2-х половин) | шт | 24 |
|  | Шпонка клиновая забивная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Шпонка клиновая закладная ч.0026-01-05-01-НА для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Болт крепления рабочего колеса ч.3-ГТ186747 М56х4х265 для турбины | шт | 6 |
|  | Болт крепления рабочего колеса ч.4-ГТ65786А М56х4х205 для турбины | шт | 2 |
|  | Кольцо подкладное манжеты лопатки (чертеж 0022-01-05-01) | шт | 24 |
| Капитальный ремонт турбины ГА-3 ГЭС-2 (РЗ 262591) |  |  |  |
|  | Шпилька крышки турбины ч.4-ГТ93493А М42 | шт | 48 |
|  | Гайка крышки турбины ч.0006-01-03-01 М42 | шт | 48 |
|  | Болт рабочего колеса ч.4-ГТ93543 М56 | шт | 12 |
|  | Втулка специальная рабочего колеса ч.4-ГТ93542 | шт | 12 |
|  | Втулка нижняя ч.0010-01-03-02НА бронзовая для турбины | шт | 24 |
|  | Втулка средняя ч.009-01-03-02НА бронзовая для гидротурбины | шт | 12 |
|  | Втулка верхняя ч.008-01-03-02НА бронзовая для гидротурбины | шт | 6 |
|  | Накладка тормозная ч.8БП.045.033 ФК-16Л для гидротурбины | шт | 16 |
|  | Манжета ч.8БП.373.085 220мм для гидротурбины | шт | 8 |
|  | Палец срезной ч.0004-01-03-01 для гидротурбины | шт | 24 |
|  | Втулка кинематики регулирующего кольца ч.4-ГТ93502-01 | шт | 48 |
| Капитальный ремонт гидротурбины ГГ2 БГЭС (РЗ 263061) |  |  |  |
|  | Втулка уплотнения вала ч.71-89895 | шт | 1 |
|  | Втулка демпферная ч.71-89817 резиновая | шт | 16 |
|  | Втулка штанги ч.701-85512 35х60х29.8мм БрО5Ц5С5 для гидроагрегата | шт | 1 |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | П. 1-11 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 12.12.2026 г* |
|  | П. 12-29 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 15.02.2027 г* |
|  | П. 30 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 18.02.2027 г* |
|  | П. 31 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 12.03.2027 г* |
|  | П. 32-49 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 14.04.2027 г* |
|  | П. 50-56 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 13.06.2027 г* |
|  | П. 57-74 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 27.07.2027 г* |
|  | П. 75-85 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 27.09.2027 г* |
|  | П. 86-88 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 01.10.2027 г* |

*Согласно календарному графику выполнения работ, Приложение № 3 к Договору подряда № 1210-343-2023 от 03.11.2023 г и Приказу Министерства Энергетики РФ N 1013 от 25.10.2017 г п. 45. Субъектам электроэнергетики на объектах электроэнергетики необходимо: обеспечивать за 20 дней до начала планового ремонта поставку оборудования, запасных частей и материалов и проведение их входного контроля до начала ремонта.

Сроки начала проведения капитальных и текущих ремонтов ГЭС ККГЭС в 2027 г приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Сроки начала проведения капитальных и текущих ремонтов ГЭС в 2027 г

| № п/п | Ремонт | РЗ | Дата начала ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт турбины ГА-4 ГЭС-2 | 262659 | 12.01.2027 |
|  | Капитальный ремонт генератора №3 ГЭС-3 | 263193 | 15.03.2027 |
|  | Капитальный ремонт турбины №3 ГЭС-3 | 263197 | 15.03.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-2 | 262543 | 18.03.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-1 | 262471 | 05.04.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-1 | 262463 | 12.04.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-2 | 262519 | 22.04.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-3 ГЭС-2 | 262567 | 03.05.2027 |
|  | Капитальный ремонт генератора №1 ГЭС-4 | 263201 | 14.05.2027 |
|  | Капитальный ремонт турбины №1 ГЭС-4 | 263205 | 14.05.2027 |
|  | Капитальный ремонт гидротурбины №1 Свистухинской ГЭС | 263071 | 13.07.2027 |
|  | Капитальный ремонт генератора №2 ГЭС-3 | 263186 | 27.08.2027 |
|  | Капитальный ремонт турбины №2 ГЭС-3 | 263190 | 27.08.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-4 ГЭС-2 | 262579 | 20.09.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-1 | 262475 | 04.10.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-1 | 262467 | 11.10.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-2 ГЭС-2 | 262555 | 18.10.2027 |
|  | Капитальный ремонт турбины ГА-3 ГЭС-2 | 262591 | 27.10.2027 |
|  | Капитальный ремонт гидротурбины ГГ2, БГЭС | 263061 | 01.11.2027 |
|  | Текущий ремонт турбины ГА-1 ГЭС-2 | 262531 | 08.11.2027 |

3. Требования к продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шпилька крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93493А ПАО «Турбоатом» |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.2 | Гайка крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 0006-01-03-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.3 | Болт рабочего колеса |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93543 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.4 | Втулка специальная рабочего колеса |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93542 ПО ХТГЗ им. Кирова |  |  |  |
| 1.5 | Втулка нижняя для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0010-01-03-02НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - бронза |  |  |  |
| 1.6 | Втулка средняя для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 009-01-03-02НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - бронза |  |  |  |
| 1.7 | Втулка верхняя для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 008-01-03-02НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - бронза |  |  |  |
| 1.8 | Накладка тормозная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.045.033 |  |  |  |
|  |  |  | Материал ФК-16Л |  |  |  |
| 1.9 | Манжета для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.373.085 Завод УЭТМ |  |  |  |
| 1.10 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0004-01-03-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.11 | Втулка кинематики регулирующего кольца |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93502-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.12 | Тормозная накладка (подушка тормозная) |  | Согласно требованиям ч. 8БП.045.033 |  |  |  |
| 1.13 | Болт для турбины |  | Согласно требованиям ч. ГТЭ-13697 |  |  |  |
| 1.14 | Манжета для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.373.085 Завод УЭТМ |  |  |  |
| 1.15 | Шпонка клиновая забивная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.1 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.16 | Шпилька крепления крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ 196362 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
|  |  |  | Материал — сталь 40Х |  |  |  |
| 1.17 | Гайка крышки для турбины |  | Согласно требованиям ч. НК-304 |  |  |  |
| 1.18 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ65804 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
|  |  |  | Материал — сталь 45 |  |  |  |
| 1.19 | Болт для турбины |  | Согласно требованиям ч. ГТЭ-13698-01 |  |  |  |
| 1.20 | Втулка специальная для турбины |  | Согласно требованиям ч. ГТЭ-13699 ПО ХТГЗ им. Кирова |  |  |  |
| 1.21 | Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0022-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.22 | Втулка средняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0023-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.23 | Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0024-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.24 | Кольцо для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 5-ГТ65798 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
| 1.25 | Сегмент подшипника для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ65056 ХГТЗ им. С.М Кирова |  |  |  |
| 1.26 | Кольцо для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 5-ГТ65799 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
|  |  |  | Состоит из 2-х половин |  |  |  |
| 1.27 | Шпонка клиновая забивная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.1 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.28 | Шпонка клиновая закладная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.2 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.29 | Кольцо подкладное манжеты лопатки |  | Согласно требованиям ч. 0022-01-05-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.30 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0004-01-03-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.31 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. Д-18544 завод УЗГМ |  |  |  |
| 1.32 | Тормозная накладка (подушка тормозная) |  | Согласно требованиям ч. 8БП.045.033 |  |  |  |
| 1.33 | Втулка болта турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ186745 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.34 | Манжета гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.373.085 Завод УЭТМ |  |  |  |
| 1.35 | Шпонка клиновая забивная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.1 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.36 | Шпилька крепления крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ 196362 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - сталь 40Х |  |  |  |
| 1.37 | Гайка крышки для турбины |  | Согласно требованиям ч. НК-304 |  |  |  |
| 1.38 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ65804 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
|  |  |  | Материал - сталь 45 |  |  |  |
| 1.39 | Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0022-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.40 | Втулка средняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0023-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.41 | Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0024-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.42 | Кольцо для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 5-ГТ65798 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
| 1.43 | Сегмент подшипника для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ65056 ХГТЗ им. С.М Кирова |  |  |  |
| 1.44 | Кольцо для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 5-ГТ65799 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
|  |  |  | Состоит из 2-х половин |  |  |  |
| 1.45 | Шпонка клиновая забивная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.1 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.46 | Шпонка клиновая закладная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.2 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.47 | Болт крепления рабочего колеса для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ186747 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.48 | Болт крепления рабочего колеса для турбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ65786А ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.49 | Кольцо подкладное манжеты лопатки |  | Согласно требованиям ч. 0022-01-05-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.50 | Болт |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ136890А ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - сталь 40Х |  |  |  |
| 1.51 | Шпилька крепления крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 0002-01-06-01НА ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - сталь 30Х13 |  |  |  |
| 1.52 | Болт для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ137649А ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.53 | Болт для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ137648А ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.54 | Втулка подшипника средней верхней цапфы лопатки направляющего аппарата для гидроагрегата |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ134561-01 ПО ХТГЗ им. Кирова |  |  |  |
|  |  |  | Материал — полиамид марка А |  |  |  |
| 1.55 | Палец срезной |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ137224 ПО ХТГЗ им. Кирова |  |  |  |
| 1.56 | Болт крепления верхнего кольца направляющего аппарата |  | Согласно требованиям ч. 0003-01-06-04НА |  |  |  |
|  |  |  | Материал — сталь 40Х |  |  |  |
| 1.57 | Тормозная накладка (подушка тормозная) |  | Согласно требованиям ч. 8БП.045.033 |  |  |  |
| 1.58 | Втулка болта турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ186745 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.59 | Манжета для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.373.085 Завод УЭТМ |  |  |  |
| 1.60 | Шпонка клиновая забивная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.1 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.61 | Шпилька крепления крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ 196362 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
|  |  |  | Материал — сталь 40Х |  |  |  |
| 1.62 | Гайка крышки для турбины |  | Согласно требованиям ч. НК-304 |  |  |  |
| 1.63 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ65804 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
|  |  |  | Материал — сталь 45 |  |  |  |
| 1.64 | Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0022-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.65 | Втулка средняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0023-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.66 | Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0024-01-05-01-НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.67 | Кольцо для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 5-ГТ65798 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
| 1.68 | Сегмент подшипника для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ65056 ХГТЗ им. С.М Кирова |  |  |  |
| 1.69 | Кольцо для гидротурбины (из 2-х половин) |  | Согласно требованиям ч. 5-ГТ65799 Отдел КБ ОГК №1 |  |  |  |
|  |  |  | Состоит из 2-х половин |  |  |  |
| 1.70 | Шпонка клиновая забивная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.1 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.71 | Шпонка клиновая закладная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0026-01-05-01-НА ч.2 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.72 | Болт крепления рабочего колеса для турбины |  | Согласно требованиям ч. 3-ГТ186747 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.73 | Болт крепления рабочего колеса для турбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ65786А ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.74 | Кольцо подкладное манжеты лопатки |  | Согласно требованиям ч. 0022-01-05-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.75 | Шпилька крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93493А ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.76 | Гайка крышки турбины |  | Согласно требованиям ч. 0006-01-03-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.77 | Болт рабочего колеса |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93543 ПАО «Турбоатом» |  |  |  |
| 1.78 | Втулка специальная рабочего колеса |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93542 ПО ХТГЗ им. Кирова |  |  |  |
| 1.79 | Втулка нижняя для турбины |  | Согласно требованиям ч. 0010-01-03-02НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - бронза |  |  |  |
| 1.80 | Втулка средняя для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 009-01-03-02НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - бронза |  |  |  |
| 1.81 | Втулка верхняя для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 008-01-03-02НА филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - бронза |  |  |  |
| 1.82 | Накладка тормозная для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.045.033 |  |  |  |
|  |  |  | Материал ФК-16Л |  |  |  |
| 1.83 | Манжета для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 8БП.373.085 Завод УЭТМ |  |  |  |
| 1.84 | Палец срезной для гидротурбины |  | Согласно требованиям ч. 0004-01-03-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.85 | Втулка кинематики регулирующего кольца |  | Согласно требованиям ч. 4-ГТ93502-01 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.86 | Втулка уплотнения вала |  | Согласно требованиям ч. 71-89895 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
| 1.87 | Втулка демпферная |  | Согласно требованиям ч. 71-89817 филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» |  |  |  |
|  |  |  | Материал - резина |  |  |  |
| 1.88 | Втулка штанги для гидроагрегата |  | Согласно требованиям ч. ч.701-85512 |  |  |  |
|  |  |  | Материал – бронза БрО5Ц5С5 |  |  |  |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее |  | 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества |  |  | 1 экземпляр |  |  |
| 3.2 | Сертификат страны происхождения |  |  | 1 экземпляр |  |  |
| 3.3 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  | 1 экземпляр |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист |  |  | 1 экземпляр |  |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | - |
| 4.1 | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |  |  |  |  |  |
| 4.4 | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочее (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заказчиком Чертежи заводов изготовителей по поз. 1, 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 67, 68, 72, 73, 75, 77, 78, 83 (Таблицы 1) не предоставляются |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Покупателем предоставляются только чертежи, разработанные и утверждённые филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» (ККГЭС). Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. При разработке собственных чертежей, перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукцию. |  |  |  |  |  |

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

4.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5. Приложения

5.1. Приложение 1: Чертежи филиала ПАО «РусГидро» -«Каскад Кубанских ГЭС» на запасные части для капитальных ремонтов ККГЭС.

- Гайка крышки турбины, ч. 0006-01-03-01

- Втулка нижняя для турбины, ч. 0010-01-03-02НА

- Втулка средняя для гидротурбины, ч. 009-01-03-02НА

- Втулка верхняя для гидротурбины, ч. 008-01-03-02НА

- Палец срезной для гидротурбины, ч. 0004-01-03-01

- Втулка кинематики регулирующего кольца, ч. 4-ГТ93502-01

- Шпонка клиновая забивная для гидротурбины, ч. 0026-01-05-01-НА ч.1

- Втулка верхняя лопаток направляющего аппарата для турбины, ч. 0022-01-05-01-НА

- Втулка средняя лопаток направляющего аппарата для турбины, ч. 0023-01-05-01-НА

- Шпонка клиновая закладная для гидротурбины, ч. 0026-01-05-01-НА ч.2

- Кольцо подкладное манжеты лопатки, ч. 0022-01-05-01

- Втулка нижняя лопаток направляющего аппарата для турбины, ч. 0024-01-05-01-НА

- Втулка уплотнения вала, ч. 71-89895

- Втулка демпферная, ч. 71-89817