УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела по имущественным вопросам

____________ Камбиев И.А.

«___» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:

Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,

для нужд УФПС Калининградской области.

г. Калининград 2026 г.

Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 2 | ГОСТ Р | Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства |
| 3 | СП | Свод правил по проектированию и строительству |
| 4 | УКД | Участок курьерской доставки |
| 5 | Шт. | Штука |
| 6 | М.п. | Метр погонный |
| 7 | М2 | Метр квадратный |
| 8 | М3 | Метр кубический |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,
для нужд УФПС Калининградской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,
для нужд УФПС Калининградской области.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи строительной площадки Договора.

Окончание работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала работ.

Место выполнения работ: Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень и количественные характеристики работ и материалов указаны в Ведомости объемов работ (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При осуществлении строительного производства на Объекте Заказчика, Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «О почтовой связи»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- «ГОСТ Р 52020-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" (утв.  Постановлением Госстандарта России от 05.03.2003 N 67-ст)»;

- «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);

- «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

- «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 785) (ред. от 14.12.2022);

- «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (Утвержден Приказом Минрегион России от 25.12.2012 г. N 109/ГС) (ред. От 12.01.2024);

- Иными ГОСТами и документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида, действующих на момент проведения работ.

Технология производства работ и температурный режим должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве.

Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, в полном соответствии с действующими нормами.

Вопросы, связанные с вывозом оборудования и материалов, решаются Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации.

- Условия выполнения работ

Работы внутри помещений должны выполняться по графику в рабочее время отделения почтовой связи.

- Требования к безопасности

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

Во время производства работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)

- Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»);

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862);

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Требования к конфиденциальности

Не применимо.

- Требования к сдаче-приемке работ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

Все скрытые работы должны быть приняты заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком запрещается.

По окончании выполнения всех работ Подрядчик с целью приемки выполненных работ представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и при отсутствии замечаний и претензий по объему, качеству и/или срокам выполненных работ, осуществляет приемку выполненных работ, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием выявленных недостатков, а также необходимого срока для их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки выполненных работ своими силами и за свой счет в определенный Заказчиком срок.

Заказчик, при отсутствии замечаний, подписывает документы в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ и возвращает Подрядчику один экземпляр.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

В ходе выполнения работ Подрядчиком должна вестись вся первичная исполнительная документация при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов (Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892)).

По окончании Работ Подрядчик передаёт Заказчику всю необходимую техническую документацию (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, и т.д.), а также сертификаты соответствия на используемые материалы и изделия, в случае, если данные материалы и изделия подлежит обязательной сертификации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 6 |

Приложение №1

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:

Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,

для нужд УФПС Калининградской области.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Демонтаж дверей межкомнатных деревянных и дверных коробок, демонтажные работы с учётом отбивки штукатурки в откосах и с выломкой четвертей в кладке для работ с проёмами каменных стен. | 100 м2 | 0.0210 |
|  |  | Демонтаж дверей металлических и дверных коробок, демонтажные работы с учётом отбивки штукатурки в откосах и с выломкой четвертей в кладке для работ с проёмами каменных стен. | 100 м2 | 0.0210 |
| Раздел 2. Дверные проемы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Заполнение проемов дверных | 100 м2 | 0.0420 |
| 2 | 2 | Блок газосиликатный марка d300 600х300х200мм | м3 | 2.0000 |
| 3 | 3 | Оштукатуривание смесью для внутренних работ | м2 | 9.0000 |
| 4 | 4 | Шпаклевание финишными смесями для внутренних работ | м2 | 9.0000 |
| 5 | 5 | Грунтовка | м2 | 9.0000 |
| 6 | 6 | Окраска воднодисперсионными акриловыми составами | м2 | 9.0000 |
| Раздел 3. Возведение перегородки |  |  |  |  |
|  |  | Отбивка покрытий до стеновой кладки и черновой стяжки пола | м2 | 3.0000 |
|  |  | Возведение перегородки | м2 | 6.3000 |
|  |  | Блок газосиликатный марка d300 600х300х200мм | м3 | 2.0000 |
|  |  | Смесь для кладки блоков 25 кг | шт | 2.0000 |
|  |  | Сверление отверстий для армирования арматурой металлической 10мм | шт | 16.0000 |
|  |  | Арматура металлическая диаметр 10мм | мп | 20.0000 |
|  |  | Оштукатуривание смесью для внутренних работ | м2 | 12.6000 |
|  |  | Шпаклевание финишными смесями для внутренних работ | м2 | 12.6000 |
|  |  | Грунтовка | м2 | 12.6000 |
|  |  | Окраска воднодисперсионными акриловыми составами | м2 | 12.6000 |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Перенос электрооборудования (ЩРН) | шт | 2.0000 |
| 6 | 6 | Строительный мусор | т | 0.2000 |
| 7 | 7 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.2000 |
| 8 | 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 0.2000 |