ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию печей и дымоходов (по заявкам) для нужд УФПС Псковской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термины и сокращения | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Псковской области |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги по техническому обслуживанию печей и дымоходов для нужд УФПС Псковской области |
| ОПС | Отделение почтовой связи |
| ТО | Техническое обслуживание |

# 2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# Оказание услуг по техническому обслуживанию печей и дымоходов (по заявкам) для нужд УФПС Псковской области.

# 3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

# Оказание услуг по техническому обслуживанию печей и дымоходов (по заявкам) для нужд УФПС Псковской области проводится на основании 	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

# Цель оказания услуг исключить неисправную работу печей и дымоходов, позволяющую привести к возникновению пожара на объектах почтовой связи УФПС Псковской области.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

# Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг с даты подписания договора и направления заявки.

- Срок оказания услуг по одной заявки в течении 3 (трёх) рабочих дне с даты направления заявки.

Место выполнение работ: Псковская область, здания Заказчика, расположенные по следующим адресам:

| № п/п | Наименование объекта ОПС |  | Адрес | Кол-во печей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псковская область, Псковский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Большое Загорье |  | д. Большое Загорье, д. б/н | 1 |  |  |
|  | ОПС Быстрецово |  | д. Быстрецово, д.45 | 2 |  |  |
|  | ОПС Елизарово |  | д. Елизарово, д. б/н | 1 |  |  |
|  | ОПС Ершово |  | д. Ершово, ул. Коровина д.21 | 1 |  |  |
|  | ОПС Карамышево |  | д. Карамышево, ул. Советская, д. 12 | 2 |  |  |
|  | ОПС Кирово |  | д. Кирово, ул. Центральная, д.6 | 1 |  |  |
|  | ОПС Назимово |  | д. Назимово | 2 |  |  |
|  | ОПС Серёдка |  | д. Середка, ул. Пушкинская, д.20 | 1 |  |  |
|  | ОПС Стремутка |  | д. Стремутка, д.91 | 1 |  |  |
|  | ОПС Торошино |  | д. Торошино, ул. Почтовая, д. 6 | 2 |  |  |
| Псковская область, Печорский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Павловы Блины |  | д. Павлово Блины | 1 |  |  |
|  | ОПС Крупп |  | д. Крупп | 1 |  |  |
|  | ОПС Залесье |  | д. Залесье | 1 |  |  |
|  | ОПС Изборск |  | д. Изборск, ул. Печорская, д.1 | 1 |  |  |
|  | ОПС Лавры |  | д. Лавры, ул. Кирова, д.15 | 1 |  |  |
| Псковская область, Палкинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Палкино |  | п. Палкино, Почтовый пер., д.4 | 3 |  |  |
|  | ОПС Качаново |  | д. Качаново, ул.Советская, д.15 | 3 |  |  |
|  | ОПС Родовое |  | д. Родовое, б/н | 1 |  |  |
|  | ОПС Черская |  | д.Черская | 1 |  |  |
| Псковская область, Гдовский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Вейно |  | д. Вейно | 1 |  |  |
|  | ОПС Добручи |  | д. Добручи, ул. Шоссейная, д.63 | 1 |  |  |
|  | ОПС Первомайская |  | д. Первомайская | 1 |  |  |
|  | ОПС Плесна |  | д. Плесна, б/н | 1 |  |  |
|  | ОПС Самолва |  | д. Самолва | 2 |  |  |
|  | ОПС Спицино |  | д. Спицино | 1 |  |  |
|  | ОПС Тупицино |  | д. Тупицыно | 1 |  |  |
|  | ОПС Чернево |  | с. Чернево, ул. Почтовая, д.2 | 1 |  |  |
|  | ОПС Ямм |  | с. Ямм, ул. Гвардейская, д. 5 | 2 |  |  |
| Псковская область, Островский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Воронцово |  | д. Воронцово, ул. Медецинская д.5 | 1 |  |  |
|  | ОПС Карпово |  | д. Карпово м-н молодежный д.6 кв.2 | 1 |  |  |
|  | ОПС Подмогилье |  | д. Подмогилье д. 22 | 1 |  |  |
|  | ОПС Спиры |  | д. Спиры | 1 |  |  |
|  | ОПС Городище |  | д. Городище, ул. Советская, 20 | 1 |  |  |
| Псковская область, Пыталовский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Бороусы |  | д. Бороусы | 1 |  |  |
|  | ОПС Бичи |  | д. Бичи | 1 |  |  |
|  | ОПС Гавры |  | д. Гавры ул. Центральная д.12 | 1 |  |  |
|  | ОПС Емилово |  | д. Емилово ул. Садовая д.12 кв.8 | 1 |  |  |
|  | ОПС Зили |  | д. Зили | 1 |  |  |
|  | ОПС Линово |  | д. Линово | 1 |  |  |
|  | ОПС Носово |  | д. Носово | 1 |  |  |
|  | ОПС Пыталово |  | г. Пыталово ул. Каупужад.1 | 1 |  |  |
| Псковская область, Порховский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Арбузова Щилинка |  | д. Арбузова Щилинка | 1 |  |  |
|  | ОПС Береза |  | д. Береза | 2 |  |  |
|  | ОПС Верхний Мост |  | д. Верхний Мост | 2 |  |  |
|  | ОПС Волышово |  | д. Волышово, ул. Гагарина, д.3 | 1 |  |  |
|  | ОПС Дубровно |  | д. Дубровно | 1 |  |  |
|  | ОПС Кондратово |  | д. Кондратово | 1 |  |  |
|  | ОПС Лютые Болоты |  | д. Лютые Болоты | 1 |  |  |
|  | ОПС Павы |  | д. Павы, ул. Кирова, д. 3 | 3 |  |  |
|  | ОПС Турово |  | д. Турово | 2 |  |  |
|  | ОПС Шмойлово |  | д. Шмойлово | 1 |  |  |
|  | ОПС Ясно |  | д. Ясно | 1 |  |  |
| Псковская область, Дновский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Белая |  | д. Белая | 2 |  |  |
|  | ОПС Большое Юрково |  | д. Большое Юрково | 1 |  |  |
|  | ОПС Искра |  | д. Искра | 1 |  |  |
|  | ОПС Морино |  | д. Морино | 2 |  |  |
|  | ОПС Панкратово |  | д. Панкратово | 1 |  |  |
| Псковская область, Дедовичский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Дубровка |  | д. Дубровка, ул. Центральная, д.29 | 1 |  |  |
|  | ОПС Красные Горки |  | д. Красные Горки, ул. Садовая, д.21 | 1 |  |  |
|  | ОПС Пожеревицы |  | д. Пожеревицы, 1-я Советская, 48 | 3 |  |  |
|  | ОПС Сорокино |  | д. Сорокино, ул. Центральная, д.22 | 1 |  |  |
|  | ОПС Сосонка |  | д. Сосонка, ул. Центральная, д.7 | 1 |  |  |
|  | ОПС Станки |  | д. Станки, ул. Центральная, д.22 | 2 |  |  |
|  | ОПС Чернецово |  | д. Чернецово, д.9 | 3 |  |  |
|  | ОПС Ясски |  | д. Ясски, ул. Центральная, д.46 | 1 |  |  |
| Псковская область, Плюсский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Заянье |  | д. Заянье, ул. Виноградова, д.35 | 1 |  |  |
|  | ОПС Игомель |  | д. Игомель, ул. Набережная, д.11 | 1 |  |  |
|  | ОПС Кошелевицы |  | д. Кошелевицы, ул.Ветеранов, д.17 | 1 |  |  |
|  | ОПС Ляды |  | д. Ляды, ул. Советская, д. 31 | 1 |  |  |
| Псковская область, Стругокрасненский район |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПС Пятчино |  | д. Пятчино, ул. Центральная, д.9 | 1 |  |  |
|  | ОПС Ровное |  | д. Ровное, ул. Народная, д.13 | 2 |  |  |
|  | ОПС Сиковицы |  | д. Сиковицы | 1 |  |  |
|  | ОПС Хредино |  | д. Хредино, ул. Дорожная, д.23 | 2 |  |  |
| Псковская область, Великолукский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Борки | д. Борки ул Пионерская д 18 |  | 2 |
|  |  | ОПС Букрово | д Букрово-2 |  | 1 |
|  |  | ОПС Иваново | д Иваново ул. Центральная |  | 1 |
|  |  | ОПС Купуй | д Купуй |  | 1 |
|  |  | ОПС Поречье | д Поречье ул. Советская д 30 |  | 2 |
|  |  | ОПС Черпесса | д Черпесса |  | 1 |
|  |  | ОПС Успенское | д Успенское |  | 1 |
| Псковская область, Куньинский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Кунья | пгт. Кунья ул. Пионерская д 4 |  | 3 |
|  |  | ОПС Жижица | д Жижица ул. Зеленая |  | 2 |
|  |  | ОПС Каськово | д Каськово |  | 1 |
|  |  | ОПС Кресты | д Кресты |  | 1 |
|  |  | ОПС Назимово | д Назимово |  | 1 |
|  |  | ОПС Пухново | д Пухново |  | 1 |
|  |  | ОПС Ущицы | д Ущицы |  | 1 |
|  |  | ОПС Усмынь | д Усмынь |  | 1 |
| Псковская область, Локнянский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Крестилово | д Крестилово |  | 2 |
|  |  | ОПС Миритиницы | д Миритиницы |  | 1 |
|  |  | ОПС Михайлов Погост | д Михайлов Погост |  | 1 |
|  |  | ОПС Рыкайлово | д Рыкайлово |  | 1 |
|  |  | ОПС Башово | д Башово |  | 1 |
| Псковская область, Новосокольнический район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Вяз | д Вяз |  | 1 |
|  |  | ОПС Горожане | д Горожане |  | 1 |
|  |  | ОПС Маево | д Маево |  | 1 |
|  |  | ОПС Насва | д Насва |  | 2 |
|  |  | ОПС Окни | д Окни |  | 1 |
|  |  | ОПС Раменье | д Раменье |  | 1 |
| Псковская область, Великолукский район г. Великие Луки |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортный участок | Великие Луки пос. Нагорный д. 6 |  | 3 |
| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Бежаницы-1 | пгт. Бежаницы, ул. Смольная, д 229-а |  | 2 |
|  |  | ОПС Аполье | д. Аполье |  | 1 |
|  |  | ОПС Ашево | д. Ашево, ул. Заречная, д 1 |  | 1 |
|  |  | ОПС Добрывичи | д. Добрывичи |  | 1 |
|  |  | ОПС Красный Луч | пгт. Красный Луч, ул. Школьная, 16 |  | 2 |
|  |  | ОПС Кудеверь | с. Кудеверь, Пушкинская, 18 |  | 1 |
|  |  | ОПС Махново | д. Махново |  | 2 |
|  |  | ОПС Плессы | д. Плессы, ул. Звездная, д 2 |  | 1 |
|  |  | ОПС Турово | д. Турово |  | 1 |
|  |  | ОПС Ублиска | д. Ублиска, ул. Центральная д 14 |  | 1 |
|  |  | ОПС Фишнево | д. Фишнево |  | 1 |
|  |  | ОПС Чихачево | с. Чихачево, ул. Советская, д 13 |  | 2 |
| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Новоржев | г. Новоржев, Германа, д 58 |  | 4 |
|  |  | ОПС Барута | Д.Барута |  | 1 |
|  |  | ОПС Вехно | д. Вехно, ул. Труда, д 115 |  | 1 |
|  |  | ОПС Выбор | д. Выбор, ул. Советская, д 8 |  | 2 |
|  |  | ОПС Высокое | д. Высокое, д. 1 |  | 1 |
|  |  | ОПС Жадрицы | д. Жадрицы |  | 1 |
|  |  | ОПС Стехново | д. Стехново |  | 1 |
|  |  | ОПС Макарово | д. Макарово |  | 1 |
| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПУШКИНОГОРСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Пушкинские Горы | пгт. Пушкинские Горы, ул. Почтовая, д 2 |  | 5 |
|  |  | ОПС Велье | д. Велье, ул. Центральная, д 1 |  | 1 |
|  |  | ОПС Горелик | д. Горелик |  | 1 |
|  |  | ОПС Поляне | д. Поляне |  | 1 |
| Псковская область, Себежский район |  |  |  |  |  |
|  |  | Почтамт | г. Себеж, ул. Пролетарская д.29 |  | 18 |
|  |  | ОПС Глембочино | д. Глембочино |  | 1 |
|  |  | ОПС Дубровка | д. Дубровка |  | 1 |
|  |  | ОПС Идрица | г. Идрица, ул. Горького д .34 |  | 3 |
|  |  | ОПС Исаково | д. Исаково |  | 1 |
|  |  | ОПС Картенки | д. Картенки |  | 1 |
|  |  | ОПС Мостище | д. Мостище |  | 1 |
|  |  | ОПС Осыно | д. Осыно |  | 1 |
|  |  | ОПС Себеж-1 | г. Себеж, ул. Вокзальная д.1 |  | 1 |
|  |  | ОПС Томсино | д. Томсино |  | 1 |
|  |  | ОПС Чернея | д. Чернея |  | 1 |
|  |  | ОПС Эпимахово | д. Эпимахово |  | 2 |
| Псковская область, Красногородский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Блясино | д. Блясино |  | 1 |
|  |  | ОПС Ильинское | д. Ильинское |  | 1 |
|  |  | ОПС Кресты | д. Кресты |  | 1 |
|  |  | ОПС Лукино | д. Лукино |  | 1 |
|  |  | ОПС Покровское | д. Покровское |  | 1 |
| Псковская область, Опочецкий район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Болгатово | д. Болгатово |  | 1 |
|  |  | ОПС Варыгино | д. Варыгино |  | 1 |
|  |  | ОПС Духново | д. Духново |  | 1 |
|  |  | ОПС Макушино | д. Макушино |  | 1 |
|  |  | ОПС Матюшкино | д. Матюшкино |  | 1 |
|  |  | ОПС Петровское | д. Петровское |  | 1 |
| Псковская область, Невельский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Красный Поселок | д. Красный Поселок, дом 27 |  | 1 |
|  |  | ОПС Лобок | д. Лобок, дом 15 |  | 1 |
|  |  | ОПС Новохованск | д. Новохованск, ул. Ленина, дом 41 |  | 1 |
|  |  | ОПС Опухлики | Невельский район д. Опухлики д.62 |  | 1 |
|  |  | ОПС Ловец | Невельский район д. Ловец д.5 |  | 1 |
|  |  | ОПС Трехалево | Невельский район д. Трехалево д.68 |  | 1 |
|  |  | ОПС Щербино | Невельский район д. Щербино |  | 1 |
| Псковская область, Пустошкинский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Алоль | Пустошкинский район д.Алоль |  | 1 |
| Псковская область, Усвятский район |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПС Усвяты | пгт. Усвяты ул. 25 лет Октября д.67 |  | 2 |
|  |  | ОПС Стеревнево | Усвятский район д. Стеревнево, ул. Речная, д. 45 |  | 1 |
|  |  | ОПС Узкое | Усвятский район д. Узкое |  | 1 |
|  |  | ОПС Шершни | Усвятский район д. Шершни |  | 1 |
|  |  | ОПС Церковище | Усвятский район д. Церковище |  | 2 |
| Итого: |  |  |  |  | 227 |

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

# Выполнить техническое обслуживание печей и дымоходов.

Назначить уполномоченное лицо, имеющее право принимать заявки и отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения

# Подготовка систем теплоснабжения и отопления к отопительному сезону, проведение проверки печей, проведение очистки печей и дымоходов от сажи, выявление неисправностей в работе отопительных систем.

# Доставка необходимого оборудования и оказание услуг по техническому обслуживанию дымоходов выполняются силами и средствами Исполнителя.

Все используемое при прочистке дымоходов материалы и средства должны соответствовать нормам пожарной безопасности.

В случае повреждения имущества Заказчика, произошедшего по причине производимых подрядной организацией работ, выполнение всех восстановительных работ берет на себя Исполнитель.

Исполнитель должен вести обязательную фотофиксацию оказанных услуг с последующим предоставлением Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Исполнитель производит уборку и вывоз мусора после окончания работ собственными силами за счет собственных средств.

Исполнитель проводит на каждом объекте:

- осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов;

- проверку наличия тяги в дымовых;

- проверку дымовых каналов на отсутствие засорений;

- проверку исправности и правильности соединения железных соединительных труб;

- ремонт противопожарных разделок;

- проверку на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов).

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

# 6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнителю по оказанию услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;

- федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений,

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»,

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госкомитета РФ по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003 г. № 170). Зарегистрированы в Минюсте 15.10.2003г. №5176;

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52133-2003 "Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (принят постановлением Госстроя РФ от 2 июня 2003 г. № 50). Дата введения 1 июля 2003 г.;

- ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в разделе 4 требования пожарной безопасности);

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- «Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением» (утв. МЧС РФ 01.10.2006).

6.2. Условия оказания услуг

Оказания услуг на объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума.

Работы проводятся в соответствии с режимом рабочего времени ОПС. Режим работы уточнять по телефону 8 (8112) 33-15-53 доб. 4337.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

# 6.3. Требования к безопасности

До начала оказания услуг по очистке дымоходов и газоходов необходимо осмотреть все места оказания услуг, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки).

Исполнитель должен провести осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверить наличие тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверить исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб.

Услуги по прочистке дымоходов и газоходов на крыше здания не проводить:

1) во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 м/с, температуре наружного воздуха ниже -15 °C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны оказания услуг;

2) при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц.

Не применять при прочистке дымоходов и газоходов незакрепленные приставные лестницы.

Очистка дымовых каналов должна производиться после предварительного вентилирования каналов при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов.

При прочистке дымоходов запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.

Исполнитель должен оказывать услуги в светлое время суток, в соответствии с графиком оказания услуг отделений почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика.

6.4. Требования по приемке услуг

Все услуги по данному Договору могут быть сданы досрочно, также путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

При отсутствии возражений по содержанию акта Заказчик подписывает его незамедлительно, а в случае наличия возражений Заказчик в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней представляет мотивированный отказ от подписания указанного акта.

# 6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

- акт проверки и очистки дымоходов и печей на каждый объект;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.6. Требования к конфиденциальности

Не установлены

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказание услуг составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта оказания услуг.  В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика по причине некачественного оказания услуг.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Не установлен. |  |
| --- | --- |

Руководитель ГКСиЭ

отдела по имущественным вопросам		О. В. Куражева