

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию печей и дымоходов (по заявкам) для нужд УФПС Псковской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Термины и сокращения
	Описание

	Заказчик

	АО «Почта России» в лице УФПС Псковской области

	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги по техническому обслуживанию печей и дымоходов для нужд УФПС Псковской области

	ОПС
	Отделение почтовой связи

	ТО
	Техническое обслуживание


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию печей и дымоходов (по заявкам) для нужд УФПС Псковской области.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
          Оказание услуг по техническому обслуживанию печей и дымоходов (по заявкам) для нужд УФПС Псковской области проводится на основании 	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
         Цель оказания услуг исключить неисправную работу печей и дымоходов, позволяющую привести к возникновению пожара на объектах почтовой связи УФПС Псковской области.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
       Срок оказания услуг:
 - Начало оказания услуг с даты подписания договора и направления заявки.
- Срок оказания услуг по одной заявки в течении 3 (трёх) рабочих дне с даты направления заявки. 
Место выполнение работ: Псковская область, здания Заказчика, расположенные по следующим адресам:
	№ п/п
	Наименование объекта ОПС
	Адрес
	Кол-во печей
	

	Псковская область, Псковский район  
	

	1. 
	ОПС Большое Загорье
	д. Большое Загорье, д. б/н
	1
	

	2. 
	ОПС Быстрецово
	д. Быстрецово, д.45
	2
	

	3. 
	ОПС Елизарово
	д. Елизарово, д. б/н
	1
	

	4. 
	ОПС Ершово
	д. Ершово, ул. Коровина д.21
	1
	

	5. 
	ОПС Карамышево
	д. Карамышево, ул. Советская, д. 12
	2
	

	6. 
	ОПС Кирово
	д. Кирово, ул. Центральная, д.6
	1
	

	7. 
	ОПС Назимово
	д. Назимово
	2
	

	8. 
	ОПС Серёдка
	д. Середка, ул. Пушкинская, д.20
	1
	

	9. 
	ОПС Стремутка
	д. Стремутка, д.91
	1
	

	10. 
	ОПС Торошино
	д. Торошино, ул. Почтовая, д. 6
	2
	

	Псковская область, Печорский район
	

	11. 
	ОПС Павловы Блины
	д. Павлово Блины
	1
	

	12. 
	ОПС Крупп
	д. Крупп
	1
	

	13. 
	ОПС Залесье
	д. Залесье
	1
	

	14. 
	ОПС Изборск
	д. Изборск, ул. Печорская, д.1
	1
	

	15. 
	ОПС Лавры
	д. Лавры, ул. Кирова, д.15
	1
	

	Псковская область, Палкинский район
	

	16. 
	ОПС Палкино
	п. Палкино, Почтовый пер.,  д.4
	3
	

	17. 
	ОПС Качаново 
	д. Качаново, ул.Советская, д.15
	3
	

	18. 
	ОПС Родовое
	д. Родовое, б/н
	1
	

	19. 
	ОПС Черская
	д.Черская
	1
	

	Псковская область, Гдовский район
	

	20. 
	ОПС Вейно
	д. Вейно
	1
	

	21. 
	ОПС Добручи
	д. Добручи, ул. Шоссейная, д.63
	1
	

	22. 
	ОПС Первомайская
	д. Первомайская
	1
	

	23. 
	ОПС Плесна
	д. Плесна, б/н
	1
	

	24. 
	ОПС Самолва
	д. Самолва
	2
	

	25. 
	ОПС Спицино
	д. Спицино
	1
	

	26. 
	ОПС Тупицино
	д. Тупицыно
	1
	

	27. 
	ОПС Чернево
	с. Чернево, ул. Почтовая, д.2
	1
	

	28. 
	ОПС Ямм
	с. Ямм, ул. Гвардейская, д. 5
	2
	

	Псковская область, Островский район
	

	29. 
	ОПС Воронцово
	д. Воронцово, ул. Медецинская д.5
	1
	

	30. 
	ОПС Карпово
	д. Карпово м-н молодежный д.6 кв.2
	1
	

	31. 
	ОПС Подмогилье
	д. Подмогилье д. 22
	1
	

	32. 
	ОПС Спиры
	д. Спиры 
	1
	

	33. 
	ОПС Городище
	д. Городище, ул. Советская, 20
	1
	

	Псковская область, Пыталовский район
	

	34. 
	ОПС Бороусы
	д. Бороусы 
	1
	

	35. 
	ОПС Бичи
	д. Бичи 
	1
	

	36. 
	ОПС Гавры
	д. Гавры ул. Центральная д.12
	1
	

	37. 
	ОПС Емилово
	д. Емилово ул. Садовая д.12 кв.8
	1
	

	38. 
	ОПС Зили
	д. Зили 
	1
	

	39. 
	ОПС Линово
	д. Линово 
	1
	

	40. 
	ОПС Носово
	д. Носово 
	1
	

	41. 
	ОПС Пыталово
	г. Пыталово ул. Каупужад.1
	1
	

	Псковская область, Порховский район
	

	42. 
	ОПС Арбузова Щилинка
	д. Арбузова Щилинка
	1
	

	43. 
	ОПС Береза
	д. Береза
	2
	

	44. 
	ОПС Верхний Мост
	д. Верхний Мост
	2
	

	45. 
	ОПС Волышово
	д. Волышово, ул. Гагарина, д.3
	1
	

	46. 
	ОПС Дубровно
	д. Дубровно
	1
	

	47. 
	ОПС Кондратово
	д. Кондратово
	1
	

	48. 
	ОПС Лютые Болоты 
	д. Лютые Болоты
	1
	

	49. 
	ОПС Павы 
	д. Павы, ул. Кирова, д. 3
	3
	

	50. 
	ОПС Турово
	д. Турово
	2
	

	51. 
	ОПС Шмойлово
	д. Шмойлово
	1
	

	52. 
	ОПС Ясно
	д. Ясно
	1
	

	Псковская область, Дновский район
	

	53. 
	ОПС Белая
	д. Белая
	2
	

	54. 
	ОПС Большое Юрково
	д. Большое Юрково
	1
	

	55. 
	ОПС Искра
	д. Искра
	1
	

	56. 
	ОПС Морино
	д. Морино
	2
	

	57. 
	ОПС Панкратово
	д. Панкратово
	1
	

	Псковская область, Дедовичский район
	

	58. 
	ОПС Дубровка
	д. Дубровка, ул. Центральная, д.29
	1
	

	59. 
	ОПС Красные Горки
	д. Красные Горки, ул. Садовая, д.21
	1
	

	60. 
	ОПС Пожеревицы
	д. Пожеревицы, 
1-я Советская, 48
	3
	

	61. 
	ОПС Сорокино
	д. Сорокино, ул. Центральная, д.22
	1
	

	62. 
	ОПС Сосонка
	д. Сосонка, ул. Центральная, д.7
	1
	

	63. 
	ОПС Станки
	д. Станки, ул. Центральная, д.22
	2
	

	64. 
	ОПС Чернецово
	д. Чернецово, д.9
	3
	

	65. 
	ОПС Ясски
	д. Ясски, ул. Центральная, д.46
	1
	

	Псковская область, Плюсский район
	

	66. 
	ОПС Заянье
	д. Заянье, ул. Виноградова, д.35
	1
	

	67. 
	ОПС Игомель
	д. Игомель, ул. Набережная, д.11
	1
	

	68. 
	ОПС Кошелевицы
	д. Кошелевицы, ул.Ветеранов, д.17
	1
	

	69. 
	ОПС Ляды
	д. Ляды, ул. Советская, д. 31
	1
	

	Псковская область, Стругокрасненский район
	

	70. 
	ОПС Пятчино
	д. Пятчино, ул. Центральная, д.9
	1
	

	71. 
	ОПС Ровное
	д. Ровное, ул. Народная, д.13
	2
	

	72. 
	ОПС Сиковицы
	д. Сиковицы
	1
	

	73. 
	ОПС Хредино
	д. Хредино, ул. Дорожная, д.23
	2
	

	Псковская область, Великолукский район

	74. 
	ОПС Борки
	д. Борки ул Пионерская д 18
	2

	75. 
	ОПС Букрово
	д Букрово-2
	1

	76. 
	ОПС Иваново
	д Иваново ул. Центральная
	1

	77. 
	ОПС Купуй
	д Купуй
	1

	78. 
	ОПС Поречье
	д Поречье ул. Советская  д 30
	2

	79. 
	ОПС Черпесса
	д Черпесса
	1

	80. 
	ОПС Успенское
	д Успенское
	1

	Псковская область, Куньинский район

	81. 
	ОПС Кунья
	пгт. Кунья ул. Пионерская д 4
	3

	82. 
	ОПС Жижица
	д Жижица ул. Зеленая
	2

	83. 
	ОПС Каськово
	д Каськово
	1

	84. 
	ОПС Кресты
	д Кресты
	1

	85. 
	ОПС Назимово
	д Назимово
	1

	86. 
	ОПС Пухново
	д Пухново
	1

	87. 
	ОПС Ущицы
	д Ущицы
	1

	88. 
	ОПС Усмынь
	д Усмынь
	1

	Псковская область, Локнянский район

	89. 
	ОПС Крестилово
	д Крестилово
	2

	90. 
	ОПС Миритиницы
	д Миритиницы
	1

	91. 
	ОПС Михайлов Погост
	д Михайлов Погост
	1

	92. 
	ОПС Рыкайлово
	д Рыкайлово
	1

	93. 
	ОПС Башово
	д Башово
	1

	Псковская область, Новосокольнический район

	94. 
	ОПС Вяз
	д Вяз
	1

	95. 
	ОПС Горожане
	д Горожане
	1

	96. 
	ОПС Маево
	д Маево
	1

	97. 
	ОПС Насва
	д Насва
	2

	98. 
	ОПС Окни
	д Окни
	1

	99. 
	ОПС Раменье
	д Раменье
	1

	Псковская область, Великолукский район г. Великие Луки

	100. 
	Транспортный участок
	Великие Луки пос. Нагорный д. 6
	3 

	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН

	101. 
	ОПС Бежаницы-1
	пгт. Бежаницы, ул. Смольная, д 229-а
	2

	102. 
	ОПС Аполье
	д. Аполье
	1

	103. 
	ОПС Ашево
	д. Ашево, ул. Заречная, д 1
	1

	104. 
	ОПС Добрывичи
	д. Добрывичи
	1

	105. 
	ОПС Красный Луч
	пгт. Красный Луч, ул. Школьная, 16
	2

	106. 
	ОПС Кудеверь
	с. Кудеверь, Пушкинская, 18
	1

	107. 
	ОПС Махново
	д. Махново
	2

	108. 
	ОПС Плессы
	д. Плессы, ул. Звездная, д 2
	1

	109. 
	ОПС Турово
	д. Турово
	1

	110. 
	ОПС Ублиска
	д. Ублиска, ул. Центральная д 14
	1

	111. 
	ОПС Фишнево
	д. Фишнево
	1

	112. 
	ОПС Чихачево
	с. Чихачево, ул. Советская, д 13
	2

	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН

	113. 
	ОПС Новоржев
	г. Новоржев, Германа, д 58
	4

	114. 
	ОПС Барута
	Д.Барута
	1

	115. 
	ОПС Вехно
	д. Вехно, ул. Труда, д 115
	1

	116. 
	ОПС Выбор
	д. Выбор, ул. Советская, д 8
	2

	117. 
	ОПС Высокое
	д. Высокое, д. 1
	1

	118. 
	ОПС Жадрицы
	д. Жадрицы
	1

	119. 
	ОПС Стехново
	д. Стехново
	1

	120. 
	ОПС Макарово
	д. Макарово
	1

	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПУШКИНОГОРСКИЙ РАЙОН

	121. 
	ОПС Пушкинские Горы
	пгт. Пушкинские Горы, ул. Почтовая, д 2
	5


	122. 
	ОПС Велье
	д. Велье, ул. Центральная, д 1
	1

	123. 
	ОПС Горелик
	д. Горелик
	1

	124. 
	ОПС Поляне
	д. Поляне
	1 

	Псковская область, Себежский район

	125. 
	Почтамт
	г. Себеж, ул. Пролетарская д.29
	18

	126. 
	 ОПС Глембочино
	д. Глембочино
	1

	127. 
	ОПС Дубровка
	д. Дубровка
	1

	128. 
	ОПС Идрица
	г. Идрица,
ул. Горького д .34
	3

	129. 
	ОПС Исаково
	д. Исаково
	1

	130. 
	ОПС Картенки
	д. Картенки
	1

	131. 
	ОПС Мостище
	д. Мостище
	1

	132. 
	ОПС Осыно
	д. Осыно
	1

	133. 
	ОПС Себеж-1
	г. Себеж, ул. Вокзальная д.1
	1

	134. 
	ОПС Томсино
	д. Томсино
	1

	135. 
	ОПС Чернея
	д. Чернея
	1

	136. 
	ОПС Эпимахово
	д. Эпимахово
	2

	Псковская область, Красногородский район

	137. 
	ОПС Блясино
	д. Блясино
	1

	138. 
	ОПС Ильинское
	д. Ильинское
	1

	139. 
	ОПС Кресты
	д. Кресты
	1

	140. 
	ОПС Лукино
	д. Лукино
	1

	141. 
	ОПС Покровское
	д. Покровское
	1

	Псковская область, Опочецкий район

	142. 
	ОПС Болгатово
	д. Болгатово
	1

	143. 
	ОПС Варыгино
	д. Варыгино
	1

	144. 
	ОПС Духново
	д. Духново
	1

	145. 
	ОПС Макушино
	д. Макушино
	1

	146. 
	ОПС Матюшкино
	д. Матюшкино
	1

	147. 
	ОПС Петровское
	д. Петровское
	1

	Псковская область, Невельский район

	148. 
	ОПС Красный Поселок
	д. Красный Поселок, дом 27
	1

	149. 
	ОПС Лобок
	д. Лобок, дом 15
	1

	150. 
	ОПС Новохованск
	д. Новохованск, ул. Ленина, дом 41
	1

	151. 
	ОПС Опухлики
	Невельский район д. Опухлики д.62
	1

	152. 
	ОПС Ловец
	Невельский район д. Ловец д.5
	1

	153. 
	ОПС Трехалево
	Невельский район д. Трехалево д.68
	1

	154. 
	ОПС Щербино
	Невельский район д. Щербино 
	1

	Псковская область, Пустошкинский район

	155. 
	ОПС Алоль
	Пустошкинский район д.Алоль
	1

	
	
	
	

	Псковская область, Усвятский район

	156. 
	ОПС Усвяты
	пгт. Усвяты ул. 25 лет Октября д.67
	2

	157. 
	ОПС Стеревнево
	Усвятский район д. Стеревнево, ул. Речная, д. 45
	1

	158. 
	ОПС Узкое
	Усвятский район д. Узкое
	1

	159. 
	ОПС Шершни
	Усвятский район д. Шершни
	1

	160. 
	ОПС Церковище
	Усвятский район д. Церковище
	2

	Итого: 
	227


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
         Выполнить техническое обслуживание печей и дымоходов. 
Назначить уполномоченное лицо, имеющее право принимать заявки и отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения

Подготовка систем теплоснабжения и отопления к отопительному сезону, проведение проверки печей, проведение очистки печей и дымоходов от сажи, выявление неисправностей в работе отопительных систем.
         Доставка необходимого оборудования и оказание услуг по техническому обслуживанию дымоходов выполняются силами и средствами Исполнителя.
         Все используемое при прочистке дымоходов материалы и средства должны соответствовать нормам пожарной безопасности.
В случае повреждения имущества Заказчика, произошедшего по причине производимых подрядной организацией работ, выполнение всех восстановительных работ берет на себя Исполнитель.
         Исполнитель должен вести обязательную фотофиксацию оказанных услуг с последующим предоставлением Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
         Исполнитель производит уборку и вывоз мусора после окончания работ собственными силами за счет собственных средств.
Исполнитель проводит на каждом объекте:
- осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов;
- проверку наличия тяги в дымовых;
- проверку дымовых каналов на отсутствие засорений; 
- проверку исправности и правильности соединения железных соединительных труб;
- ремонт противопожарных разделок;
- проверку на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнителю по оказанию услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;
· федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений,
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»,
· СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».
· «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госкомитета РФ по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003 г. № 170). Зарегистрированы в Минюсте 15.10.2003г. №5176; 
· Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52133-2003 "Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (принят постановлением Госстроя РФ от 2 июня 2003 г. № 50). Дата введения 1 июля 2003 г.; 
· ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в разделе 4 требования пожарной безопасности);
· СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· «Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением» (утв. МЧС РФ 01.10.2006).
6.2. Условия оказания услуг
     Оказания услуг на объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума.          
       Работы проводятся в соответствии с режимом рабочего времени ОПС. Режим работы уточнять по телефону 8 (8112) 33-15-53 доб. 4337.
       Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
6.3. Требования к безопасности
До начала оказания услуг по очистке дымоходов и газоходов необходимо осмотреть все места оказания услуг, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки).
Исполнитель должен провести осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверить наличие тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверить исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб.
Услуги по прочистке дымоходов и газоходов на крыше здания не проводить:
1) во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 м/с, температуре наружного воздуха ниже -15 °C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны оказания услуг;
2) при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц.
Не применять при прочистке дымоходов и газоходов незакрепленные приставные лестницы.
 	Очистка дымовых каналов должна производиться после предварительного вентилирования каналов при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов.
При прочистке дымоходов запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.
Исполнитель должен оказывать услуги в светлое время суток, в соответствии с графиком оказания услуг отделений почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика.
6.4. Требования по приемке услуг
          Все услуги по данному Договору могут быть сданы досрочно, также путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
          При отсутствии возражений по содержанию акта Заказчик подписывает его незамедлительно, а в случае наличия возражений Заказчик в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней представляет мотивированный отказ от подписания указанного акта.
6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов
По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:
- акт проверки и очистки дымоходов и печей на каждый объект;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
6.6. Требования к конфиденциальности
Не установлены
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	Гарантийный срок на оказание услуг составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта оказания услуг.  В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика по причине некачественного оказания услуг.
                              

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Не установлен.
	




Руководитель ГКСиЭ
отдела по имущественным вопросам		О. В. Куражева
