Технические требования

Поставка телефонного кабеля для ГЭС-4.

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции.	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.	6

2.2.	Требования к качеству продукции.	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	10

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	10

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Техническое требование |
| --- | --- |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции.

Поставка телефонного кабеля для ГЭС-4.

#### Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение договора № 37-ККГЭС-СМР-2022 от 09.11.2022г  «Строительно-монтажные  и  демонтажные работы по модернизации ОРУ-110кВ ГЭС-4» между АО «УК ГидроОГК» и ОА «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена производства строительно-монтажных работ.

# Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки.

### Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель телефонный с полиэтил. Изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтил. Оболочке (Тип/марка: ТППэп 50х2х0,5мм ГОСТ 31943-2012) | м | 610 |

### Требования к срокам поставки продукции.

### Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка телефонного кабеля для ГЭС-4 в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты заключения договора | Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции». |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | ОП «УКС-Юг» «Гидроремонт – ВКК», РФ, Ставропольский край., Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское, ГЭС-4. Рабочие дни с 9-00 до 15-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Срок гарантии | 36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствую-щей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - документы о качестве (паспорт качества) на установку и комплектующие; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - сборочные чертежи, спецификации; - свидетельства - о государственной регистрации соответствия единым санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Общие требования |  | - Продукция поставляется одной строительной длинною, без деления на части. - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. - Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке. - Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать предоставленной заявке на поставку от Заказчика. - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |