Техническое задание

на выполнение работ по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления для нужд Предгорного почтамта УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы | Промывка и гидроопрессовка внутренней системы отопления для нужд Предгорного почтамта УФПС Краснодарского края. |
| 2 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края. |
| 3 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | СНиП | Санитарные нормы и правила |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления для нужд Предгорного почтамта УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель закупки: Провести работы по подготовке объекта Предгорного почтамта к отопительному сезону.

Задачи закупки: Устранение дефектов и подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Срок начала выполнения работ Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Срок выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. Заявка направляются Заказчиком на электронный адрес Подрядчика, указанный в договоре. Датой получения заявки Подрядчиком считается следующий рабочий день за днем направления заявки на электронную почту Подрядчика.

Заказчик направляет Заявку не позднее, чем 7 октября 2026 г.

Срок действия договора составляет 9 (девять) месяцев с даты его заключения.

Место выполнения работ: согласно приложению №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по промывке и гидроопрессовке внутренней системы отопления должны выполнятся согласно Приложения №2 к Техническому заданию.

Работы по промывке, и гидроопрессовке системы отопления должны включать в себя:

•   слив и наполнение системы водой;

•	промывку внутренней системы отопления здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов под давлением воздуха.

•	проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом;

•	проведение промывки и прочистки грязевиков, фильтров в подающем и обратном трубопроводах;

•	оформление Акта гидравлического испытания системы отопления;

•	промывка химическим составом.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

Качество и технические характеристики выполняемых работ, предусмотренных Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ согласно следующих документов:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий.

- СНиП 3.05.01-85"

- СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и    холодного водоснабжения, Правила эксплуатации;

- ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

  - Условия выполнения работ

Учитывая режимный характер объектов, за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  по тел. 8-(861)-522-72-83, e-mail:  Svetlana.Lobenko@russianpost.ru список персонала, который будет задействован на объекте, для оформления пропусков с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и должности для допуска в здание в установленном порядке.

- Работы должны оказываться в рабочее время с 8:00 до 17:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, кроме дней, официально объявленных праздничными);

  - Требования к безопасности

В период выполнения работ Подрядчик обеспечивает выполнение требований норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ при соблюдении:

- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда от 17.12.2020 №924н;

- Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н;

- Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н;

- Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н;

- Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н;

- Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

- Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, приказом Минтруда от 02.12.2020 № 849н.

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -

- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Приказа МЧС России от 20.07.2020 № 539 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь, и др.) согласно требованиям, ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.

  - Требования по сдаче-приемке выполненных работ

После выполнения Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик любым удобным способом (электронная почта, мобильная связь) извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения работ по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, и, если Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных работ по причине несоответствия качества выполненных работ.

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего Технического задания.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию. Одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан направить Заказчику оригиналы документов: счет на оплату – 1 (один) экземпляр, счет-фактуру- 2 (два) экземпляра, если Подрядчик работает с НДС.

Вышеуказанные документы передаются нарочно по адресу: г. Апшеронск,                                        ул. Ленина, д. 71 в Участок хозяйственного обслуживания Лобенко С. П., тел. 8-861-522-72-83, Svetlana.Lobenko@russianpost.ru .

Подрядчик передает, а Заказчик принимает выполненные работы, согласно Акта сдачи-приемки выполненных работ.

При наличии обоснованных замечаний к выполненным работам, Подрядчик устраняет данные замечания. В случае не предоставления и (или) предоставления неполного комплекта документов (ненадлежащим образом оформленных документов) Подрядчик обязан устранить данное нарушение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования заказчика. В случае не устранения данного нарушения Заказчик вправе отказаться от выполненных работ.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику после оказания услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ИЛИ ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или изъянов в течении гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, за свой счёт (расходы на материалы, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы).

Устранение недостатков, обнаруженных в течении гарантийного срока, производится в помещениях Заказчика, Подрядчик выполняет работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.

8.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов | 6 |
| 2 | Перечень выполняемых работ | 7 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов

| № п/п | Объект | Адрес | Общая площадь м² | Объём м³ | Инженерные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС 352690 Административное здание | Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 71, пом. б/н (1 эт.: № 1-14, 21-27; 2 эт.: № 1, 2, 5-21) в лит. А | 672,7 | 3024,00 | отопление, ХВС |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание, 352690, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 71, пом. б/н (1 эт.: № 1-14, 21-27; 2 эт.: № 1, 2, 5-21) в лит. А |  |  |  |
| 1 | Промывка центральной системы отопления химическим составом. Заполнение и Гидроопрессовка центральной системы отопления | усл. ед. | 1 |