ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку емкостей для воды для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | Акционерное Общество «Почта России» (АО «Почта России») |
| 2 | Товар | Емкости для воды |
| 3 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, п оставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 4 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: Поставка ёмкостей для воды для нужд АО «Почта России».

Цель поставки: Оснащение структурных подразделений Общества ёмкостями для воды.

# 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1	Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2	Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость для воды (еврокуб), объем 1000 л. | 10 |
| 2 | Емкость для воды горизонтальная, цилиндрическая объем 500 л. | 10 |
| 3 | Емкость для воды горизонтальная, прямоугольная объем 200 л. | 80 |

3.3. Основные характеристики товара

1. Емкость для воды (еврокуб), объем 1000 л.

| Назначение | для воды |
| --- | --- |
| Объём, л | 1000 |
| Форма | прямоугольная |
| Материал* | Пластик/полиэтилен |
| Вид крышки | винт |
| Наличие крана | да |
| Наличие обрешётки | да |
| Установлен на деревянной паллете | да |

*- параметры соответствия товара, по которым участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в закупке конкретные значения товара.

2. Емкость для воды горизонтальная, цилиндрическая объем 500 л.

| Назначение | для воды |
| --- | --- |
| Объём, л: | 500 |
| Форма | цилиндрическая |
| Материал | полиэтилен пищевой |
| Наличие дыхательного клапана | да |
| Вид крышки | винт |
| Расположение | Горизонтальное |
| Стойкость у ультрафиолету: да | да |
| Температура эксплуатации, °С * | Не выше -30о не ниже +50 о |

*- параметры соответствия товара, по которым участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в закупке конкретные значения товара.

3. Емкость для воды горизонтальная, прямоугольная объем 200 л.

| Назначение | для воды |
| --- | --- |
| Объём, л: | 200 |
| Форма | прямоугольная |
| Материал | полиэтилен пищевой |
| Наличие дыхательного клапана | да |
| Вид крышки | винт |
| Расположение | Горизонтальное |
| Стойкость у ультрафиолету | да |
| Температура эксплуатации, °С * | Не выше -30 о не ниже +50 о |

*- параметры соответствия товара, по которым участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в закупке конкретные значения товара.

3.4. Комплектность товара

В соответствии с технической документацией, предусмотренной заводом-изготовителем.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

ГОСТ 14192-96. «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

Техническая документация, предусмотренная заводом-изготовителем.

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть нанесена в соответствии с технической документацией, предусмотренной заводом-изготовителем и не должна противоречить требованиям ГОСТ 14192-96.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна быть выполнена в соответствии с технической документацией, предусмотренной заводом-изготовителем.

# 6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.	Срок и место поставки

6.1.1. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).

6.2.	Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ, единоразово, в объеме, указанном в п. 3.2. настоящего ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки. Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.

Доставка Товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

# 7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.	Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты приемки Товара Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения любого количества Товара и документов, указанных в п.7.2. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.

Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

-	товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД;

-	товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;

- сертификат соответствия/санитарно-эпидемиологическое заключение (при наличии);

-	паспорт на товар, руководство по эксплуатации (при наличии);

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар в упакованном виде должен транспортироваться в крытых транспортных средствах, автомобильным видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в закрытых сухих помещениях в не распакованном виде. Температура хранения должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.

# 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

# 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен отвечать всем требованиям ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Способы утилизации Товара и упаковки не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

# 12.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

# 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

# 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не установлено.