Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку сушильных шкафов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сушильный шкаф для одежды и обуви ШСО RANDER-8 (или эквивалент) | Габаритные размеры сушильного шкафа (высота/ширина/глубина), мм – не менее 1881х1804х624; Отделение для сушки одежды. Внутренние размеры, мм – не менее 1830х1194х558; Количество полок, шт. – 1; Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг – не менее 30; Отделение для сушки обуви. Внутренние размеры, мм – не менее 1710х604х445; Количество штанг (патрубков) для обуви, шт. – не менее 16; Количество комплектов размещаемой одежды, шт. – не менее 8; Количество пар обуви при единовременной сушке, шт. – не менее 8; Максимальная распределенная нагрузка на штангу, кг – не менее 3 кг.; Диаметр фланца для подключения шкафа к вытяжной вентиляции, мм – не менее 120, не более 125; Количество фланцев, шт. – 2; Количество вентиляторов, шт. – 2; Количество нагревательных элементов, шт. – 2; Напряжение питания – 220В/50Гц; Потребляемая мощность: Отделение для одежды (электродвигатель вентилятора) – 60 Вт; Отделение для одежды (нагревательный элемент) – 2 000 Вт; Отделение для обуви (электродвигатель вентилятора) – 60 Вт; Отделение для обуви (нагревательный элемент) – 1 Защита от перегрева – есть; Производительность вентилятора м3/час (1 шт.) – не менее 360; Уровень шума, Дб - не более 55; Масса, кг – не менее 175,40 Изделие доставляется до склада грузополучателя в собранном виде |

- Общие требования к продукции

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Для импортных производителей, а также для отечественных - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации;

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя поставляемой продукции, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

    - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с п.7.3. ГОСТ 31946.

    - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

    - На продукции не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформаций, а также иных несоответствий техническому описанию. Недопустимы сколы, трещины, вздутие и иные формы дефектов.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

  - В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов