ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 28.12.15.110 Поставка гидрораспределителей для ЭГРК гидроагрегатов Майнской ГЭС».

1-АЗ-2027-СШГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель и задачи использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АЗ | Аварийный запас |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС |
| ТТ | технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.12.15.110 Поставка гидрораспределителей для ЭГРК гидроагрегатов Майнской ГЭС».

#### Цель и задачи использования закупаемой продукции

Приобретение Товара в аварийный запас Филиала с целью поддержания работоспособности регулятора электрогидравлического Майнской ГЭС и оперативной замены неисправных элементов регулятора, в том числе для избежания продолжительного вынужденного простоя гидроагрегатов Майнской ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гидрораспределитель DHI-0751/2/WP-X24DC | DHI-0751/2/WP-X24DC, Atos | шт. | 1 |
| 2. | Гидрораспределитель пропорциональный DLHZO-TEB-SN-NP-040-L33/I | DLHZO-TEB-SN-NP-040-L33/I , Atos | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1,2 Таблицы 1.1 настоящего ТТ | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состояние поставляемого оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочными образцами), не ранее 2026 года изготовления, свободным от прав третьих лиц. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технические характеристики | Технические характеристики приведены в Приложении 1 к ТТ |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, База ГСО. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортировки и перемещения |  | Транспортировка, погрузка и разгрузка Продукции на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Условия приемки |  | 1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки. 2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Продукции осуществляется представителя Поставщика. 3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. 4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД уполномоченными представителями Сторон. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Требования к упаковке |  | Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования: - в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69); - в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78). Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки. Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5 | Требования к маркировке |  | Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Маркировка наносится силами Поставщика должна содержать следующую информацию: - наименование Товара; - наименование страны, производителя; - наименование Поставщика; - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); - дату изготовления и срок хранения. В случае если срок хранения на Товар не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки.. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД на поставленный Товар. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - технический паспорт; - руководство по монтажу и эксплуатации (включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта); - сертификаты соответствия; - прочая документация, определенная заводом-изготовителем; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз. Вся документация должна быть на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| * - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке. |  |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию на поставляемую продукцию.

# Приложения

Приложение №1: Технические характеристики Товара

Приложение №1

к Техническим требованиям

Технические характеристики Товара

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Гидрораспределитель Atos DHI-0751/2/WP-X24DC |  |  |
| - 1.1 | Питание | AC и DC |  |
| - 1.2 | Конфигурация распределителя | Двухмагнитный, 2 крайних положения, с фиксатором |  |
| - 1.3 | Тип золотника |  |  |
| - 1.4 | Управление | WP (ручное управление от резиновой кнопки) |  |
| - 1.5 | Код напряжения | 24 DC |  |
| - 1.6 | Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |  |
| - 1.7 | Температура окружающей среды | От -20 ºС до +70ºС |  |
| - 1.8 | Крепление | 4 винта М5х50 |  |
| - 1.9 | Монтажная поверхность | По ISO 4401 размер 6 |  |
| - 1.10 | Максимальный расход | До 60 л/мин |  |
| - 1.11 | Максимальное рабочее давление | 350 бар |  |
| 2. | Гидрораспределитель Atos DLHZO-TEB-SN-NP-040-L33/I |  |  |
| - 2.1 | Конфигурация распределителя |  |  |
| - 2.2 | Тип катушки (регулирующая характеристика) | линейная |  |
| - 2.3 | Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |  |
| - 2.4 | Максимальное рабочее давление | 350 бар |  |
| - 2.5 | Крепление | 4 винта М5х50 |  |
| - 2.6 | Температура окружающей среды | От -20 ºС до +60ºС |  |
| - 2.7 | Опорный сигнал | 4÷20 мА |  |
| - 2.8 | Номинально допустимый расход | 30 л/мин |  |
| - 2.9 | Габаритные размеры ДхШхВ | 217х46х140 мм |  |