## Лист1
Приложение № 1 к Техническим требованиям
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для оборудования службы связи, информационных и технологических систем филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
Лот №
Перечень и объем закупаемой продукции. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для оборудования службы связи, информационных и технологических систем филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
№ п/п | Наименование продукции | Требования заказчика | [5 empty] | Способ подтверждения участником соответствия требованиям (согласие с требованием/предложение с указанием характеристик) | Предложение участника по характеристикам и параметрам
|  | Тип, марка | Производитель | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 28-12D или эквивалент |  |  | 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие | Технология AGM Напряжение: 12 В Емкость: не менее 28 А/ч Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 165x125x175 Тип клемм: Вывод l1 под болт M5+гайка Срок службы: не менее 12 лет Гарантия: не менее 12 мес. Год выпуска: не ранее 2026. Аккумуляторные батареи должны быть одной партии выпуска | шт. | 171 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
2 | Аккумуляторная батарея RNB ST 12-30 | RNB ST 12-30 | RNB | 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие | Технология AGM Напряжение: 12 В Емкость: не менее 28 А/ч Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 165x125x175 Тип клемм: Вывод l1 под болт M5+гайка Срок службы: не менее 12 лет Гарантия: не менее 12 мес. Год выпуска: не ранее 2026. Аккумуляторные батареи должны быть одной партии выпуска | шт. | 45 | Согласие с требованием
3 | Аккумуляторная батарея WBR HRL 1234W F2 или эквивалент | WBR HRL 1234W F2 | WBR | 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие | Технология: AGM Емкость аккумулятора не менее 5.6 Ач Max ток заряда: 1.5 А Выходное напряжение: 12 В Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) Полярность: прямая Размер: 107х90х70 мм Год выпуска не ранее 2026 г. Аккумуляторные батареи должны быть одной партии выпуска Срок службы: не менее 12 лет Гарантия: не менее 12 мес | шт. | 180 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик