- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.24

Поставка клапана предохранительного XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol

(аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции*	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Приложения	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ‍АЗ | Аварийный запас; |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования; |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». |
| ‍ |  |

- Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.

#### Наименование закупаемой продукции

Клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol (аварийный запас).

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания неснижаемого запаса материально технических ресурсов для предотвращения и развития аварийных ситуаций на оборудовании Саяно-Шушенской ГЭС ( защита трансформаторов ТДНС-16000/35-У1).

- Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования и сетевых объектов, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, конструктивными элементами и расходными материалами, необходимыми для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

- Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции*

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Производитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клапан предохранительный | XPRD00-00237799 CS-45527 | Qualitrol | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol | с даты, следующей за датой заключения договора; требования к окончанию срока поставки продукции | в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора. |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol, требования к техническим характеристикам: 1) назначение — быстрый впуск больших объемов газа или изоляционной жидкости при повышении давления внутри трасформатора, обеспечение возможности контроля и сброса выбрасываемой жидкости; 2) номинальное рабочее давление: 4 PSI — 14 PSI, допуск +/-1; 3) номинальное рабочее давление: 15 PSI — 20 PSI, допуск +/-2; 4) Рабочая температура окружающей среды от -40 0С до 80 0С при температуре масла 30 0С; 5) Клапан - нержавеющая часть; 6) Базовый фланец — алюминиевое литье; 7) Цвет базового фланца- светло-серое порошковое покрытие ASA 70; 8) Кольцо — алюминиевое литье, грунтовое конверсионное покрытие; 9) Пружина - Закаленная в масле пружинная проволока ASTM A229, эпоксидно/ полиэфирное покрытие; 10) Материал кожух/корпус — нержавеющая сталь; 11) степень защиты не ниже IP54; 12) Индикатор (семафор) - Алюминий с нейлоновым или эпоксидно/полиэфирным покрытием; 13) Присоединительные размеры бака - 171,5 мм; Прочие технические характеристики и габаритные размеры должны соответ-ствовать указанным в Приложении №2 к настоящим ТТ в полном соответствии с приложениями №2 к настоящим ТТ |  | Согласие с требованием | Паспорт, габаритный чертеж представить в составе технического предложения Участника |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Место поставки | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 | Предложение по сроку гарантии на поставляемую продукцию | - |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: на русском языке в 1 (одном) экземпляре: сертификаты качества в 1 (одном) экземпляре; технический паспорт 1 (одном) экземпляре ; чертеж с указанием габаритных размеров и технических характеристик в 1 (одном) экземпляре; протоколы (сертификаты) испытаний в 1 (одном) экземпляре; руководство по эксплуатации в 1 (одном) экземпляре; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - |  |  |

### В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию указаны в приложении №1 к настоящим ТТ.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Лист с инструкциями на клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol.