ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставка конденсатора (аварийный запас)

## ОКПД2 27.90.51- Конденсаторы постоянной ёмкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар

Лот №8-АЗ-2027-СШГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Перечень приложений к ТТ:	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка конденсатора (аварийный запас) (код ОКПД2 27.90.51)».

#### Цель использования закупаемой продукции

Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на оборудовании Филиала.

#### Существующее положение

Закупка выполняется в целях восполнения аварийного запаса Филиала.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В соответствии с условиями договора.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Конденсатор | 2GHV003054R0002 (0,26мкФ/36кВ) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Конденсатор 2GHV003054R0002 (0,26мкФ/36кВ) | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |
|  | Конденсатор | 2GHV003054R0002 (0,26мкФ/36кВ), производство ОО «АББ» Номинальное напряжение 36 кВ; Номинальная ёмкость 0,26 мкФ; Рабочий диапазон температур –40/+80 0С; Уровень изоляции 80/150 кВ. Технические характеристики и габаритные размеры должны соответствовать приложению №1 к настоящим техническим требованиям. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. | Согласие с требованием | - Подтверждение в формате предложения участника |  |
|  | Условия поставки | Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до места поставки. | Согласие с требованием | - Подтверждение в формате предложения участника |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТЗ, поступающих на склады Филиала: - Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. - Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место или корпусы оборудования, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. - QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: - наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза); - наименование Поставщика; - номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; - Контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); - дату изготовления; - срок хранения. В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |
| 2.3. | Приемка Товара | В соответствии с условиями договора. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | В соответствии с гарантиями производителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества и пр.; технические паспорта; руководства по эксплуатации; протоколы заводских испытаний; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | Подтверждение в формате предложения участника |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Перечень приложений к ТТ:

- Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

- Приложение №2: Технические характеристики конденсатора.