Технические требования

ОКПД2 08.12.22.111 Поставка бентонитового глинопорошка для Вилюйской ГЭС-1,2

лот № 0164-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ

#### 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 08.12.22.111 Поставка бентонитового глинопорошка для Вилюйской ГЭС-1,2  (далее – продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для устройства цементационных скважин в целях исполнения решений Протокола совещания по вопросу технического состояния правобережного примыкания Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» в связи с превышением критерия безопасности уровня К1 (03.08.20206) №751 от 06.08.2026.

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ | кг | 16 000 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Продукция поставляется по заявкам, в соответствии со сроками Таблицы 2.2

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № заявки | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ – 4000 кг | С даты подписания договора | 10.09.2026 г. |
| 2. | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ – 4000 кг |  | 20.09.2026 г. |
| 3. | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ – 4000 кг |  | 30.09.2026 г. |
| 4. | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ – 4000 кг |  | 10.10.2026 г. |

#### 2.3 Требования к качеству продукции

# Таблица 2.3. Требования к продукции

Наименование продукции: «ОКПД2 08.12.22.111 Поставка бентонитового глинопорошка для Вилюйской ГЭС-1,2

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ | Выход глинистого раствора с вязкостью 20 мПа·с | 14,5–15,5 м³/т | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Массовая доля влаги | 8–10 % |  |  |
|  |  | Содержание свободной соды | 2,0–2,5 г/100 г глинопорошка |  |  |
|  |  | Показатель фильтрации | 17–18 см³ |  |  |
|  |  | Соответствие | ТУ 2164-006-41219638¬8-2005 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), п.г.т. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) в 1 экз.; - Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не позднее 2026 года выпуска. |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |