Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от                       № 

Технические требования 
на поставку материалов для водопровода и канализации для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.	
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОКПД2 22.21.29.120 Поставка материалов для водопровода и канализации для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1. Целью закупки является поставка материалов для водопровода и канализации (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица №1
	[bookmark: _Hlk238465357]№ п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Труба НПВХ Ø110 SN4
	ГОСТ Р 54475-2011
	м
	23

	2.
	Труба ПНД ПЭ100/SDR 13,6 Ø32х24
	ГОСТ 18599-2001
	м
	6

	3.
	Отвод НПВХ 90º Ø110
	 
	шт
	1

	4.
	Тройник НПВХ 90º Ø110
	 
	шт
	1

	5.
	Хомут для трубы Ø110
	 
	шт
	2

	6.
	Трубопровод из двухслойных гофрированных труб из полипропилена блоксополимера (PP-B) типа КОРСИС DN/OD 250 SN8
	ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	м
	155

	7.
	Трубопровод из двухслойных гофрированных труб из полипропилена блоксополимера (PP-B) типа КОРСИС DN/OD 110 SN8
	ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	м
	4

	8.
	Гидроизолирующий воротник АктивРинг с хомутами Ø250
	ТУ 22.23.19-001-19502796-2018
	шт
	17

	9.
	Гидроизолирующий воротник АктивРинг с хомутами Ø110
	ТУ 22.23.19-001-19502796-2018
	шт
	1

	10.
	Опорно-направляющие кольца АР тип М нагрузка до 750кг.  1 сегмент (110мм) / на трубу 250мм кольцо
	ТУ 2291-001-58859225-2014
	шт
	312

	11.
	Опорно-направляющие кольца АР тип М нагрузка до 750кг. 1 сегмент (110мм) / на трубу 110мм кольцо
	ТУ 2291-001-58859225-2014
	шт
	16

	12.
	Герметизирующие манжеты АР Конус тип 3 с хомутами 
	ТУ 2531-003-58859224-2014
	шт
	18

	13.
	Фланец 100-01-1-1-А-Ст20
	ГОСТ 33259-2015
	шт
	1

	14.
	Заглушка 1-100-1-Ст20
	АТК 24.200.02-90
	шт
	1

	15.
	Двустенная труба ПНД гибкая не распространяющая горение. Д 110мм SN8, 680Н, УФ(КОД: 151911)
	ТУ 2248-047-47022248-2015
	п.м
	28

	16.
	Труба ПЭ 80 SDR17-90х5,2 техническая
	ГОСТ 18599-2001
	п.м
	10


 
СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.
5.2. Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 5 рабочих дней с даты получения авансового платежа.
6. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
6.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. 

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
7.1. Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.
7.2. Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
7.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
7.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
7.5. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.
