Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку материалов для водопровода и канализации для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 22.21.29.120 Поставка материалов для водопровода и канализации для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка материалов для водопровода и канализации (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба НПВХ Ø110 SN4 | ГОСТ Р 54475-2011 | м | 23 |
| 2. | Труба ПНД ПЭ100/SDR 13,6 Ø32х24 | ГОСТ 18599-2001 | м | 6 |
| 3. | Отвод НПВХ 90º Ø110 |  | шт | 1 |
| 4. | Тройник НПВХ 90º Ø110 |  | шт | 1 |
| 5. | Хомут для трубы Ø110 |  | шт | 2 |
| 6. | Трубопровод из двухслойных гофрированных труб из полипропилена блоксополимера (PP-B) типа КОРСИС DN/OD 250 SN8 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | м | 155 |
| 7. | Трубопровод из двухслойных гофрированных труб из полипропилена блоксополимера (PP-B) типа КОРСИС DN/OD 110 SN8 | ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | м | 4 |
| 8. | Гидроизолирующий воротник АктивРинг с хомутами Ø250 | ТУ 22.23.19-001-19502796-2018 | шт | 17 |
| 9. | Гидроизолирующий воротник АктивРинг с хомутами Ø110 | ТУ 22.23.19-001-19502796-2018 | шт | 1 |
| 10. | Опорно-направляющие кольца АР тип М нагрузка до 750кг. 1 сегмент (110мм) / на трубу 250мм кольцо | ТУ 2291-001-58859225-2014 | шт | 312 |
| 11. | Опорно-направляющие кольца АР тип М нагрузка до 750кг. 1 сегмент (110мм) / на трубу 110мм кольцо | ТУ 2291-001-58859225-2014 | шт | 16 |
| 12. | Герметизирующие манжеты АР Конус тип 3 с хомутами | ТУ 2531-003-58859224-2014 | шт | 18 |
| 13. | Фланец 100-01-1-1-А-Ст20 | ГОСТ 33259-2015 | шт | 1 |
| 14. | Заглушка 1-100-1-Ст20 | АТК 24.200.02-90 | шт | 1 |
| 15. | Двустенная труба ПНД гибкая не распространяющая горение. Д 110мм SN8, 680Н, УФ(КОД: 151911) | ТУ 2248-047-47022248-2015 | п.м | 28 |
| 16. | Труба ПЭ 80 SDR17-90х5,2 техническая | ГОСТ 18599-2001 | п.м | 10 |

СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.

  - Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 5 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.