Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС»

Лот № 23-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5. Приложения	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ППБ | правила пожарной безопасности; |
| --- | --- |
| ППР | проект производства работ; |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; |
| СМР | строительно-монтажные работы; |
| СТО | стандарт организации; |
| ТЗ | техническое задание; |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС».

#### Цель оказания услуг

Целью работ является приведение к проектным отметкам откосов подводящего канала, восстановление условий нормальной эксплуатации Новотроицкой ГЭС.

#### Существующее положение

Деривационный канал Новотроицкой ГЭС служит для подвода воды от головного шлюза-регулятора к водоприемнику. Канал выполнен в полувыемке-полунасыпи. В начальной части канал проходит в выемке глубиной до 7,0 м. В концевой части канал проходит - в полувыемке-полунасыпи. На всем протяжении канал облицован железобетонными плитами. Деривационный канал перед водоприемником на длине 35 м покрыт железобетоном. Протяженность деривационного канала -314 м.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Новотроицкая ГЭС | Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, микрорайон Пионерный, пер. Заводской, 2А | Деривационный канал Новотроицкой ГЭС | - |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком и необходимых для оказания услуг по договорам:

- вода;

- электроснабжение;

- обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;

- содержание пожарной и сторожевой охраны;

- представление помещений;

- помещения для размещения персонала исполнителя;

- складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования исполнителя, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования заказчика.

Особые условия оказания услуг:

Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы являются собственностью Исполнителя.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

Перечень оказываемых услуг:

- разработка и согласование ППР;

- перебазировка техники к месту оказания услуг;

- планировка места отвала;

- очистка дна канала от ракушки, механизированным способом;

- погрузка на гребне, после подъёма на верх;

- перевозка отходов.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа оказания услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС» |  | В соответствии с ведомостью оказания услуг (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС | С даты заключения Договора | 18.10.2026 |  |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги оказываются в соответствии с ППР, разработанным в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 http://www.rushydro.ru/upload/iblock/514/STO-RusGidro-02.01.62-2021_TOiR.pdf. Разработка и согласование с Заказчиком ППР должны быть завершены не менее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг. Услуги оказываются в соответствии с требованиями: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2 http://sniprf.ru/razdel-1/12-03-2001; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте от 11 декабря 2020 года N 883н https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379887; - “Приказа Минтруда России от 27 ноября 2020 года N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.10.2020 года N 753н https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=386233; - постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74580206/. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Места подключения временных коммуникаций определяет Заказчик; Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг; Исполнитель представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств; Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график оказания услуг. Исполнитель выполняет подготовку объекта к сдаче-приемке по окончанию оказания услуг: вывоз с территории инструмента, строительного мусора, уборка объекта. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя (соисполнителя) на объекты и территорию заказчика осуществляются в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №3), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала: - машинист экскаватора не менее 1-го чел; - машинист бульдозера не менее 1-го чел; - машинист крана не менее 1-го чел.; - водитель категории С не менее 2-х чел; - мастер строительного участка не менее 1чел; | - | Справка о кадровых ресурсах в произвольной форме с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей) |  |
|  | Требования к технике исполнителя |  |  |  |  |
|  | Специальная техника исполнителя, привлекаемая к оказанию услуг | Исполнитель должен иметь в собственности или на ином законном основании следующие механизмы и специализированную технику: 1. Экскаватор гусеничный с длинной стрелой (18м) HITACHI ZX330 (или эквивалент) количество: не менее 1 шт. 2. Гусеничный бульдозер HITACHI FD145 (или эквивалент): количество: не менее 1 шт.; 3. Автомобиль КАМАЗ: -количество: не менее 1 шт.; грузоподъемность: не менее 10 тонн | - | Справка о материально-технических ресурсах в произвольной форме, включая следующие обязательные приложения к ней: 1.паспорт транспортного средства (ПТС)/ паспорт самоходной машины (ПСМ); 2. или копия договора аренды (в случае владения по договору аренды); 3.или копия договора лизинга (в случае владения по договору лизинга); 4.или копия иного документа, подтверждающего законное право владения (в случае владения на ином основании). |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат услуг | По результатам оказанных услуг, ракушка с откоса деривационного канала гидротехнических должна быть удалена полностью. Объем оказываемых услуг должен соответствовать Приложению № 2, настоящих ТТ. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда указанных в п 1.1.1 Общие требования к оказанию услуг) Исполнитель обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на оказание соответствующих видов услуг. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке оказания услуг | По завершению оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком при пониженном уровне воды производит визуальный осмотр канала. По результатам проведенного осмотра Заказчиком и Исполнителем будет подписан акт приемки оказанных услуг. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель представляет Заказчику с актами оказания услуг, акт приемки-сдачи и исполнительную документацию (журналы ведения работ); Отчётные документы (акты) представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. или по электронному документообороту. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Гарантируемый показатель | Приведение к проектным отметкам откосов деривационного канала | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15-ти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта дефектации, подготовленного в произвольной форме; Исполнитель компенсирует все потери от простоя имущества (оборудования) в ремонте по этим причинам. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием | - - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. На этапе заключения договора предоставить сводный сметный расчет на предельную стоимость.

4.2. Разработка сметной документации осуществляется при заключении дополнительного соглашения в соответствии с договорными условиями и приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации».

# Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации;

Приложение №2: Ведомость планируемых услуг;

Приложение №3: Регламент Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300;