Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку арматурного проката для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 24.10.62.211 Поставка арматурного проката для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка арматурного проката (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арматура А-240 (А1) 6 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 1,0 |
| 2. | Арматура А-240 (А1) 8 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 1,1 |
| 3. | Арматура А-240 (А1) 10 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 1,9 |
| 4. | Арматура А-240 (А1) 12 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 3,6 |
| 5. | Арматура А-240 (А1) 14 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 2,8 |
| 6. | Арматура А-240 (А1) 20 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 0,2 |
| 7. | Арматура А-240 (А1) 22 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 0,8 |
| 8. | Арматура А500С 6 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 0,3 |
| 9. | Арматура А500С 8 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 4,5 |
| 10. | Арматура А500С 10 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 1,5 |
| 11. | Арматура А500С 12 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 15,0 |
| 12. | Арматура А500С 14 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 9,3 |
| 13. | Арматура А500С 16 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 15,0 |
| 14. | Арматура А500С 18 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 8,2 |
| 15. | Арматура А500С 20 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 8,6 |
| 16. | Арматура А500С 22 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 1,3 |
| 17. | Арматура А500С 25 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 5,5 |
| 18. | Арматура А500С 28 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 2,6 |
| 19. | Арматура А500С 32 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 0,3 |
| 20. | Арматура А500С 40 мм. | ГОСТ 34028-2016 | тонна | 0,9 |

СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.

  - Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 5 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.