Технические требования

«Поставка запасных частей для шкафа группового регулятора активной мощности Ирганайской ГЭС  Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»

г. Каспийск

2026

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	6

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	6

1.4.	Существующее положение	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.	Приложения	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГРАМ | Групповой регулятор активной мощности |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ГА | Гидроагрегат |
| ЗИП | Запасные инструменты и принадлежности |
| ИИК | информационно-измерительный канал |
| ИС | информационная система |
| КИА | контрольно-измерительная аппаратура |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ПМИ | программа и методика испытаний |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| ППО | прикладное программное обеспечение |
| ППР | проект производства работ |
| ПТК | программно–технический комплекс |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РК | Рабочее колесо |
| СЕВ | система единого времени |
| СИ | средство измерений |
| ССПИ | система сбора и передачи информации |
| СУБД | система управления базами данных |
| УСПД | устройство сбора и передачи данных |
| УСО | устройство связи с объектом |
| ТА | Технологическая автоматика гидроагрегата |
| ТЗ | техническое задание |
| ТСПД | технологическая сеть передачи данных |
| ЦКПА | централизованная координирующая противоаварийная автоматика |
| ЦППС | центральная приемо-передающая станция |
| ЧМИ | Человекомашинный интерфейс |
| СБП | Система бесперебойного питания |

  - Наименование закупаемого оборудования

Поставка запасных частей для шкафа группового регулятора активной мощности Ирганайской ГЭС  Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» (далее Филиал).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение шкафа ГРАМ Ирганайской ГЭС Филиала запасными частями и приспособлениями, необходимые для оперативной их замены при аварийных ситуациях.

  - Существующее положение

- ЗИП блока вывода аналоговых сигналов и блока питания контроллерного полукомплекта  ГРАМ Ирганайской ГЭС полностью исчерпан. Шкаф ГРАМ эксплуатируется с 2013 г. В составе шкафа — два взаиморезервированных контроллерных полукомплекта на базе Siemens SIMATIC S7-400 и блоки ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, которые не резервированы.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ирганайская ГЭС |  |  |  |
|  | Модуль дискретного вывода аналоговых сигналов, Siemens SIMATIC, aрт.6ES7332-7ND02-0AB0 | шт. | 1 |
|  | Модуль питания Siemens, aрт.6ES7405-0KR02-0AA0 | шт. | 1 |
| Оборудование поставляется одной партией |  |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия | С даты заключения договора | До 30 ноября 2026 года |

  - Требования к закупаемой продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции №№ 1-2 Таблицы 1.1) Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| Ирганайская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль дискретного вывода аналоговых сигналов |  | Модуль дискретного вывода аналоговых сигналов, Siemens SIMATIC, aрт.6ES7332-7ND02-0AB0 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Модуль питания Siemens |  | Модуль питания Siemens, aрт.6ES7405-0KR02-0AA0 | Согласие с требованием | -//- |  |
| Допускается поставка модифицированных запасных частей при условии совместимости с оборудованием используемым заказчиком. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| По закупаемым запчастям не указана возможность поставки эквивалентной продукции в связи с ограничениями совместимости действующих систем. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки |  | Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Товар должен быть новым |  | Маркировка на товаре должна быть в соответствии с требованиями ГОСТ, позволяющих однозначно определить Покупателю дату изготовления не ранее 2026 года. | Указание характеристик | Маркировка на изделии |  |
|  | Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении на складе Покупателя в течение гарантийного срока. Поставка Товара без целостной упаковки не допускается. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставляемый Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями стандартов или технических условий. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Товар. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на место нахождения склада филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставка осуществляется одним этапом, согласно перечню и объему из Таблицы №1.1 к Техническим требованиям. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Перечень документов, подтверждающих качество запасных частей и материалов (Товара), в соответствии с Таблицей №3 к Техническим требованиям. Документы предоставляются Заказчику в бумажном виде в 1 экз. на момент поставки Товара. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |

2.3 В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

- Сертификат качества.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на базе ГСО.

4.	Приложения:

Приложение №1 Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №2 Фотографии модулей

Приложение №1

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.