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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505] Обозначения и сокращения

	ГРАМ
	Групповой регулятор активной мощности

	БД
	База данных

	ГА
	Гидроагрегат

	ЗИП
	Запасные инструменты и принадлежности

	ИИК
	информационно-измерительный канал

	ИС
	информационная система

	КИА
	контрольно-измерительная аппаратура

	ПА
	Противоаварийная автоматика

	ПМИ
	программа и методика испытаний

	ПНР
	пуско-наладочные работы

	ПО
	программное обеспечение

	ППО
	прикладное программное обеспечение

	ППР
	проект производства работ

	ПТК
	программно–технический комплекс

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	РК
	Рабочее колесо

	СЕВ
	система единого времени

	СИ
	средство измерений

	ССПИ
	система сбора и передачи информации

	СУБД
	система управления базами данных

	УСПД
	устройство сбора и передачи данных

	УСО
	устройство связи с объектом

	ТА
	Технологическая автоматика гидроагрегата

	ТЗ
	техническое задание

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ЦКПА
	централизованная координирующая противоаварийная автоматика

	ЦППС
	центральная приемо-передающая станция

	ЧМИ
	Человекомашинный интерфейс

	СБП
	Система бесперебойного питания


1.2. 
Наименование закупаемого оборудования
Поставка запасных частей для шкафа группового регулятора активной мощности Ирганайской ГЭС  Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» (далее Филиал).

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Целью работ является обеспечение шкафа ГРАМ Ирганайской ГЭС Филиала запасными частями и приспособлениями, необходимые для оперативной их замены при аварийных ситуациях.

1.4. Существующее положение
ЗИП блока вывода аналоговых сигналов и блока питания контроллерного полукомплекта  ГРАМ Ирганайской ГЭС полностью исчерпан. Шкаф ГРАМ эксплуатируется с 2013 г. В составе шкафа — два взаиморезервированных контроллерных полукомплекта на базе Siemens SIMATIC S7-400 и блоки ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, которые не резервированы.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ирганайская ГЭС

	1. 
	Модуль дискретного вывода аналоговых сигналов, Siemens SIMATIC, aрт.6ES7332-7ND02-0AB0
	шт.
	1

	2. 
	Модуль питания  Siemens, aрт.6ES7405-0KR02-0AA0 
	шт.
	1

	Оборудование поставляется одной партией





2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Партия
	С даты заключения договора
	До 30 ноября 2026 года



4

2.2. [bookmark: _GoBack]Требования к закупаемой продукции

Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции №№ 1-2 Таблицы 1.1) Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	Ирганайская ГЭС

	1.1 
	Модуль дискретного вывода аналоговых сигналов
	Модуль дискретного вывода аналоговых сигналов, Siemens SIMATIC, aрт.6ES7332-7ND02-0AB0
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2 
	Модуль питания  Siemens
	Модуль питания  Siemens, aрт.6ES7405-0KR02-0AA0
	Согласие с требованием
	-//-
	

	Допускается поставка модифицированных запасных частей при условии совместимости с оборудованием используемым заказчиком.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	По закупаемым запчастям не указана возможность поставки эквивалентной продукции в связи с ограничениями совместимости действующих систем.
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1 
	Место доставки
	Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова 5
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2 
	Товар должен быть новым
	Маркировка на товаре должна быть в соответствии с требованиями ГОСТ, позволяющих однозначно определить Покупателю дату изготовления не ранее 2026 года.
	Указание характеристик
	Маркировка на изделии
	

	2.3 
	Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении на складе Покупателя в течение гарантийного срока. Поставка Товара без целостной упаковки не допускается.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.4 
	Поставляемый Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями стандартов или технических условий. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Товар.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.5 
	Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на место нахождения склада филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.6 
	Поставка осуществляется одним этапом, согласно перечню и объему из Таблицы №1.1 к Техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1 
	Перечень документов, подтверждающих качество запасных частей и материалов (Товара), в соответствии с Таблицей №3 к Техническим требованиям. Документы предоставляются Заказчику в бумажном виде в 1 экз. на момент поставки Товара.
	Согласие с требованием
	-//-
	




[bookmark: _Toc222906008]2.3 В составе заявки необходимо предоставить
 Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2. Сертификат качества.

[bookmark: _Toc222906009][bookmark: _Toc220331523][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на базе ГСО. 

4.	Приложения:
Приложение №1 Спецификация поставляемого оборудования.
Приложение №2 Фотографии модулей


Приложение №1


Спецификация поставляемого оборудования

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.



