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	№ п/п
	Адрес объекта почтовой связи
	Объектовое оборудование
(системы)
	Инвентарный   номер
	Вид   датчиков
	Количество  датчиков
	Наименование в АСБНУ
	Наименование ОУ

	1. 
	
649000 г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, д.17,
Административное здание УФПС, ГОПС
	СОТ, СОТС СОУЭ, СПС, АУППТ, СКУД
	3923, 00200000000623, 5238, 5855, 
00200000000581

	Гранд Магистр-30
Гранд магистр
ИП-212-141м
ИП-114-5-а2
ИПР-И
НБО СТ - 12
Маяк-12
Рокот-2
МПП9(Н)-2-И-ГЭ-У2
Видеорегистратор
IP видеокамера
Винчестер
Эл. замок
Считыватель
Кнопка выхода
	1 шт
1 шт
140 шт
2 шт
12 шт
14 шт
1шт
8шт
1 шт
2 шт
16 шт
2 шт
5 шт
5 шт
5 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система пожаротушения, система оповещения
	Гранд Магистр

	2. 
	649002 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, д.178,
ГОПС
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	00200000000621
	Гранит-2
ИП-212-45
ПКИ-1
ИПР513
НБО СТ - 12
	1 шт
10 шт
1 шт
2 шт
2 шт
	Конструкции систем охраны

	Гранит 2

	3. 
	649006 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, д.57,
ГОПС
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	00200000000622

	Гранит-2
ИП 212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ - 12
	1 шт
4 шт
1шт
2шт
2шт
	Конструкции систем охраны
	Гранит 2

	4. 
	649007 г. Горно-Алтайск
 ул. Ленина д. 195, ГОПС
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5702

	Гранит-3
ИП-212-45
ИПР
НБО СТ - 12
ПКИ-1
	1 шт
8шт
2шт
2шт
1шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 3

	5. 
	649100 с. Майма. ул. Ленина, д.4
Майминский почтамт СОПС Майма
	СОТ, СОТС,
СОУЭ, СПС
	4429, 4628
	С2000-БКИ
ИП-212-34ПА
Маяк-12
ИПР513
НБО СТ-12
Видеорегистратор
IP видеокамера
	1 шт
106 шт
8шт
7шт
8шт
2 шт
12 шт
	Система охрано пожарной сигнализации ОПС МАЙМА, система видеонаблюдения

	С2000-БКИ

	6. 
	649100 с. Майма. ул. Ленина, д.4
Здание гаража
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4628
	С2000-БКИ
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ - 12
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охрано пожарной сигнализации ОПС МАЙМА
	С2000-БКИ

	7. 
	649100 с. Майма
ул. Энергетиков, д.30
Здание гаражей
	СОТ, СОТС,
СОУЭ,  СПС
	ЗБ00200400000181, 
00200100000109

	Гранит-2
ИП 212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ — 12
Видеорегистратор
IP видеокамера
	1 шт
20 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
8 шт
	Система пожар.сигнал.Энергетиков30(гараж,адм.здан)
	Гранит 2

	8. 
	649100 с. Майма
ул. Энергетиков, д.30
Здание складов
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	ЗБ00200400000181
	Гранит-5
ИП 212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ - 12
	1 шт
42 шт
1 шт
4 шт
4 шт
	Система пожар.сигнал.Энергетиков30(гараж,адм.здан)
	Гранит 2

	9. 
	649107 с. Бирюля,
ул. Центральная, д. 46
СОПС Бирюля
	СОТС, СОУЭ,  СПС
	4538
	Гранит-3
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ-12
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охрано-пожар. сигнализ. ОПС Бирюля
	Гранит 3

	10. 
	649109 с.Урлу-Аспак,
ул. Куюмская, д. 17
СОПС Урлу-Аспак
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4628
	Гранит-5
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ-12
	1 шт
8 шт
1шт
1шт
1шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 5

	11. 
	649105 с. Кызыл-Озёк,
ул. Вахтинская, д.4
СОПС Кызыл-Озёк
	СОТ, СОТС, СОУЭ, АПС
	00200000000753, 00200000000751, 00200000000752
	R3-Рубеж-2ОП
R3-Рубеж-БИУ
Гранит 12
ИП 212-64-R3
ИПР-513-11-А-R3
Маяк-12-3М
ОПОП 1-R3 Выход
Астра-5 исп. А
Астра-5 исп.Б
Астра-С
Видеорегистратор
IP видеокамера
ИБП
Жесткий диск (6ТВ)
	1шт
1шт
1шт
8шт
1шт
1шт
1шт
4шт
2шт
3шт
1шт
6шт
1шт
1шт
	



Пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, система СОТС 
	С2000-БКИ

	12. 
	649112 с. Верх-Карагуж,
ул. Заречная д.6
СОПС Верх-Карагуж
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	00200000000002

	Гранит-3
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ-12
	1шт
5шт
1шт
1шт
1шт
	Система охранно-пожарной сигнализации Верх-Карагуж

	Гранит 3

	13. 
	649115 с. Соузга,
ул. Центральная, д. 23
СОПС Соузга
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	3926
	Гранит-8
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ-12
	1 шт
7 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 8

	14. 
	649113 с. Манжерок ул. Дружбы, д.53
СОПС Манжерок
	СОТ, СОТС, СОУЭ,  СПС
	00200000000710, 
00200000000713,
00200000000712



	С2000-М
С2000-КДЛ
С2000-БКИ
ДИП-34А(03)
С2000-ИП-03
ИПР 513-3АМ
С2000-ОСТ
Маяк-12 КПМ-1
Маяк12-К
С2000-ИК исп.03
С2000-В
С2000-ПИК-СТ
С2000-СМК исп.01
С2000-КДЛ
Маяк12-К
Видеорегистратор
IP видеокамера
ИБП
Жесткий диск (6ТВ)
	1 шт
2 шт
1 шт
16 шт
2 шт
2 шт
2 шт
6 шт
1 шт
2 шт
1 шт
6 шт
12 шт
1 шт
1 шт
1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
	Система АПС и СОиУЭ, система видеонаблюдения, Система СОТС

	С2000-М

	15. 
	649240 с. Чемал, ул. Советская, д.25
СОПС Чемал
	СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС
	5431
	Сигнал-10
С2000 М
ИП 212-189
ИПР 513-10
НБО СТ-12
Маяк-12-К
Маяк-12-3М
Сигнал-20М
Фотон-15Б (ИО 309-10)
ИО 409-21 "Аякс"
ИО 102-29 "Эстет"
ИО 102-26 исп.00 "Аякс"
Шорох-3 (ИО 315-10)
ИО 101-1 (В) (КНС-1В)
Видеорегистратор
IP видеокамера
ИБП
Жесткий диск (8ТВ)


	1 шт
1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
6 шт
4 шт
5 шт
2 шт
1 шт
4шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт


	Стсема охранно-пожарной сигнализации, система охранного телевидения
	С2000-М

	16. 
	649220 с. Шебалино,
ул. Советская, д. 92
СОПС Шебалино
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	00200000000767

	Гранд магистр 4
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ-12
	1 шт
21 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Комплексный ремонт ОПС Шебалино, ул. Советская,д 92 "а"

	Гранд Магистр 4

	17. 
	649219 с. Черга,
ул. Октябрьская, д. 108
СОПС Черга
	 СОТС,
СОУЭ, СПС
	3915
	Гранит 5
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ-12
	1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охрано-пожарной сигнализации ОПС Черга

	Гранит 5

	18. 
	 649218 с. Камлак
ул. Центральная, д.25
СОПС Камлак
	 СОТ, СОТС,
СОУЭ,  СПС
	00200000000830

	Гранд Магистр 4
ИП 212-141М
ИПР 513-10
ПКИ-1 (Иволга)
Маяк-12КП
М-12 СН "Пожар"
Молния 12
Видеорегистратор
IP видеокамера
Жесткий диск (4ТВ)
Шорох-3
Рапид (вар.2)
Астра-С ИО 329-5
Фотон-Ш (ИО 309-7)
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
3 шт
3 шт
3 шт
	МОПС 649218 с.Камлак

	Гранд Магистр 4

	19. 
	649223 с. Барагаш,
ул. Калинина, д.26-А
СОПС Барагаш
	 СОТС,
СОУЭ, СПС
	4628
	Гранит 5
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ - 12
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации 

	Гранит 5

	20. 
	649227 с. Верх-Апшуяхта
ул.Центральная, д.23  СОПС
Верх-Апшуяхта
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4009
	Гранит 2
ИП-212-45
ПКИ-1
ИР-1
НБО СТ - 12
	1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охрано-пожарной сигнализации ОПС В-Апшуяхт

	Гранит 2

	21. 
	649440 с. Онгудай,
ул. Советская, д.116,
Онгудайский почтамт
СОПС Онгудай
	 СОТС,
СОУЭ, СПС
	 4636
	Гранд Магистр 30
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
Маяк 12-КПМ
	1 шт
40 шт
3 шт
3 шт
1 шт
2 шт
	система охранно-пожарной сигнализации ОПС Онгудай
	Гранд Магистр 30

	22. 
	с. Купчегень,
ул. Трактовая, д.50/1,
СОПС Купчегень
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4164
	Кварц
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации Онгудайский почтамт
	Кварц

	23. [bookmark: _GoBack]
	649431 с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41 СОПС Каракол
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5266
	Гранит 2
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации ОПС Каракол
	Гранит 2

	24. 
	649780 с. Кош-Агач,
ул. Кооперативная, д.50, СОПС Кош-Агач
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4301

	Гранит 2
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
21 шт
2 шт
2 шт
2 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 2

	25. 
	649780 с. Кош-Агач,
ул. Кооперативная, д.50 (гараж)
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	
4301
	Кварц
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
5 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Кварц

	26. 
	649778 с. Бельтир,
ул. Центральная, д.2, СОПС Бельтир
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5262
	Гранит 2
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Бельтир)
	Гранит 2

	27. 
	649792 с. Курай,
ул. Геологическая, д.1,
СОПС Курай
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5263
	Гранит 2
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Курай)
	Гранит 2

	28. 
	649750 с. Улаган,
ул. Санаа, д.9,
СОПС Улаган
	 СОТС,
СОУЭ, СПС
	4301
	Гранит 8
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1

	1 шт
27 шт
2 шт
2 шт
2 шт

	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 8

	29. 
	649743 с. Акташ,
ул. Южная, д.29,
СОПС Акташ
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5701
	Гранит 3
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
20 шт
2 шт
2 шт
2 шт
	
Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 3

	30. 
	649740 с. Чибиля,
ул. Набережная, д.38,
СОПС Чибиля
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5265
	Гранит 2
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Чибиля)
	Гранит 2

	31. 
	649753 с. Саратан,
ул. ВагаевойА,К,, д.45,
СОПС Саратан
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4919
	Кварц
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Кварц

	32. 
	649450 с. Усть-Кан,
ул. Октябрьская, д.3,
СОПС Усть-Кан
	СОТ, СОТС, СОУЭ, АПС
	00200000000757, 
00200000000758


	R3-Рубеж-2ОП
R3-Рубеж-БИУ
ИВЭПР 12/3.5
Гранит 12
ИП 212-64-R3
ИП-212-41
ИПР-513-11-А-R3
Маяк-12-3М
ОПОП 1-R3 Выход
Астра-5 исп. А
Астра-5 исп.Б
Астра-С
Видеорегистратор
IP видеокамера
ИБП
Жесткий диск (6ТВ)
	1шт
1шт
1шт
1шт
8шт
24 шт
1шт
1шт
1шт
4шт
8шт
9шт
1шт
8шт
1шт
1шт
	Система СОТС, система видеонаблюдения
	R3-Рубеж-2ОП


	33. 
	649450 с. Усть-Кан,
ул. Октябрьская, д.3,
(гараж)
	СОУЭ,  СПС
	5701
	Гранит 2
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
10 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 2

	34. 
	649454 с. Белый-Ануй,
ул. Молодежная, д.3,
СОПС Белый-Ануй
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5366
	Кварц
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Белый Ануй)
	Кварц

	35. 
	649457 с. Мендур-Соккон,
ул. Кестелева, д.31,
СОПС Мендур-Соккон
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4619
	Гранит 3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Мендур-Соккон)
	Гранит 3

	36. 
	649458 с. Усть-Кумир,
ул. Зеленая, д.29/4,
СОПС Усть-Кумир


	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4921
	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
10 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Усть-Кумир)
	Гранит 3

	37. 
	649462 с. Усть-Мута,
ул. Центральная, д.23,
СОПС Усть-Мута
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4618
	Гранит-4
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Усть-Мута)
	Гранит 4

	38. 
	649453 с. Черный-Ануй,
ул. Центральная, д.24,
СОПС Черный-Ануй
	 СОТ, СОТС,
СОУЭ,  СПС
	00200000000832

	Гранд Магистр 4
ИП 212-141М
ИПР 513-10
ПКИ-1 (Иволга)
Маяк-12КП
М-12 СН "Пожар"
Молния 12
Видеорегистратор
IP видеокамера
Жесткий диск (4ТВ)
Шорох-3
Рапид (вар.2)
Астра-С ИО 329-5
Фотон-Ш (ИО 309-7)
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
3 шт
3 шт
3 шт
	МОПС 649453 с.Черный-Ануй

	Гранд Магист 4

	39. 
	с. Яконур,
ул. Кудачина, д.14,
ССОПС Яконур
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	00200000000055

	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 3

	40. 
	649461 с. Усть-Кокса,
ул. Советская, д.39,
СОПС Усть-Кокса
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5760
	Гранит-8
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
25 шт
3 шт
3 шт
2 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	Гранит 8

	41. 
	649497 с. Карагай,
ул. Школьная, д. 18,
СОПС Карагай
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5260
	Гранит-2
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1

	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт

	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Карагай)
	Гранит 2

	42. 
	649495 с. Мульта,
ул.Школьная, д. 47,
СОПС Мульта
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4620
	ВЭРФ-ПК
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Мульта)
	ВЭВФ-ПК

	43. 
	649470 с. Чендек,
ул. Центральная, д.14,
СОПС Чендек
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4917
	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
5 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Чендек)
	Гранит-3

	44. 
	649473 с. Тюнгур,
ул. Сухова, д.22,
СОПС Тюнгур
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4918
	Гранит-2
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Тюнгур)
	Гранит-2

	45. 
	 649180 с.Чоя,
ул.Советская, 3
СОПС Чоя
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5365
	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
19 шт
2 шт
2 шт
2 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Чоя)
	Гранит-3

	46. 
	 649190 с.Паспаул,
ул. Трактовая, 15
СОПС Паспаул
	СОТ, СОТС,
СОУЭ, СПС
	00200000000831

	Гранд Магистр 4
ИП 212-141М
ИПР 513-10
ПКИ-1 (Иволга)
Маяк-12КП
М-12 СН "Пожар"
Молния 12
Видеорегистратор
IP видеокамера
Жесткий диск (4ТВ)
Шорох-3
Рапид (вар.2)
Астра-С ИО 329-5
Фотон-Ш (ИО 309-7)
	1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
3 шт
3 шт
3 шт
	МОПС 649190 с.Паспаул

	Гранд Магистр 4

	47. 
	649189 с.Сейка,
ул.Центральная,7
СОПС Сейка
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5702
	ВЭРС-ПК
ИП-212-41
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации
	ВЭРС-ПК

	48. 
	649185 с.Ынырга,
ул.Мира,15
СОПС Ынырга
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	5258
	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Ынырга)
	Гранит 3

	49. 
	649184 с.Каракокша,
ул.Тартыкова,25
СОПС Каракокша
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	ЗБ00200000000572
	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	ЗБ00200000000572
	Гранит 3

	50. 
	649140 с.Турочак, ул.Советская, 67,
СОПС Турочак
	СОТ, СОТС,
СОУЭ, СПС
	5853, 00200000000762, 
00200000000763


	R3-Рубеж-2ОП
R3-Рубеж-БИУ
ИВЭПР 12/3.5
Гранит 12
ИП 212-64-R3
ИПР-513-11-А-R3
Маяк-12-3М
ОПОП 1-R3 Выход
Астра-5 исп. А
ИО 315-1
ИО 102-20Б2П
Видеорегистратор
Аналоговая камера
IP видеокамера
ИБП
Жесткий диск (6ТВ)
	1шт
1шт
1шт
1шт
14 шт
1шт
1шт
3шт
6шт
8шт
4шт
2шт
6 шт
9шт
1шт
1шт
	Система СОТС, Система видеонаблюдения
	R3-Рубеж-2ОП
R3-Рубеж-БИУ


	51. 
	649154 с.Иогач,
ул.Центральная,1
СОПС Иогач
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	4753
	Гранит-2
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
1 шт
6 шт
1 шт
2 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Иогач)
	Гранит-2

	52. 
	649156 с.Бийка,
ул.Набережная.10
СОПС Бийка
	СОТ, СОТС,
СОУЭ,  СПС,
	00200000000829,
00200000000828,
00200000000827



	Сириус
ИП-212-34А
Маяк-12-3М
ИПР-513-3АМ
ПКИ-РС2
Молния 24В
Юпитер-1831
Юпитер 6136
С2000-М
С2000-БИ
С2000-СП1
Скат1200
С2000-ИК исп.03
С2000-ИК исп.04
С2000-СТ исп.04
С2000-КТ
С2000-СМК
С2000-4
Шорох-2
ИО 102-20Б2П
Видеорегистратор
IP видеокамера
Жесткий диск (4ТВ)
	1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
3 шт
5 шт
5 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
4 шт
1 шт
	СОТ Система охранного теленаблюдения, 
СОТС Система охранной и тревожной сигнализации,
СПС И СОУЭ Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре



	Сириус

	53. 
	649172 с.Озеро Куреево,
ул. Центральная,19
СОПС О-Куреево
	СОТС,
СОУЭ, СПС
	3918
	Гранит-3
ИП-212-141 М
ИР-1
НБО СТ – 12
ПКИ-1
	1 шт
6 шт
1 шт
1 шт
1 шт
	Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Озеро-Куреево)
	Гранит-3
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