| № п/п |  | Адрес объекта почтовой связи | Объектовое оборудование (системы) | Инвентарный номер |  | Вид датчиков | Количество датчиков |  | Наименование в АСБНУ | Наименование ОУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 649000 г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.17, Административное здание УФПС, ГОПС | СОТ, СОТС СОУЭ, СПС, АУППТ, СКУД | 3923, 00200000000623, 5238, 5855, 00200000000581 |  | Гранд Магистр-30 Гранд магистр ИП-212-141м ИП-114-5-а2 ИПР-И НБО СТ - 12 Маяк-12 Рокот-2 МПП9(Н)-2-И-ГЭ-У2 Видеорегистратор IP видеокамера Винчестер Эл. замок Считыватель Кнопка выхода | 1 шт 1 шт 140 шт 2 шт 12 шт 14 шт 1шт 8шт 1 шт 2 шт 16 шт 2 шт 5 шт 5 шт 5 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система пожаротушения, система оповещения | Гранд Магистр |  |
|  |  | 649002 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, д.178, ГОПС | СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000621 |  | Гранит-2 ИП-212-45 ПКИ-1 ИПР513 НБО СТ - 12 | 1 шт 10 шт 1 шт 2 шт 2 шт |  | Конструкции систем охраны | Гранит 2 |  |
|  |  | 649006 г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, д.57, ГОПС | СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000622 |  | Гранит-2 ИП 212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ - 12 | 1 шт 4 шт 1шт 2шт 2шт |  | Конструкции систем охраны | Гранит 2 |  |
|  |  | 649007 г. Горно-Алтайск ул. Ленина д. 195, ГОПС | СОТС, СОУЭ, СПС | 5702 |  | Гранит-3 ИП-212-45 ИПР НБО СТ - 12 ПКИ-1 | 1 шт 8шт 2шт 2шт 1шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 3 |  |
|  |  | 649100 с. Майма. ул. Ленина, д.4 Майминский почтамт СОПС Майма | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 4429, 4628 |  | С2000-БКИ ИП-212-34ПА Маяк-12 ИПР513 НБО СТ-12 Видеорегистратор IP видеокамера | 1 шт 106 шт 8шт 7шт 8шт 2 шт 12 шт |  | Система охрано пожарной сигнализации ОПС МАЙМА, система видеонаблюдения | С2000-БКИ |  |
|  |  | 649100 с. Майма. ул. Ленина, д.4 Здание гаража | СОТС, СОУЭ, СПС | 4628 |  | С2000-БКИ ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ - 12 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охрано пожарной сигнализации ОПС МАЙМА | С2000-БКИ |  |
|  |  | 649100 с. Майма ул. Энергетиков, д.30 Здание гаражей | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | ЗБ00200400000181, 00200100000109 |  | Гранит-2 ИП 212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ — 12 Видеорегистратор IP видеокамера | 1 шт 20 шт 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 8 шт |  | Система пожар.сигнал.Энергетиков30(гараж,адм.здан) | Гранит 2 |  |
|  |  | 649100 с. Майма ул. Энергетиков, д.30 Здание складов | СОТС, СОУЭ, СПС | ЗБ00200400000181 |  | Гранит-5 ИП 212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ - 12 | 1 шт 42 шт 1 шт 4 шт 4 шт |  | Система пожар.сигнал.Энергетиков30(гараж,адм.здан) | Гранит 2 |  |
|  |  | 649107 с. Бирюля, ул. Центральная, д. 46 СОПС Бирюля | СОТС, СОУЭ, СПС | 4538 |  | Гранит-3 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ-12 | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охрано-пожар. сигнализ. ОПС Бирюля | Гранит 3 |  |
|  |  | 649109 с.Урлу-Аспак, ул. Куюмская, д. 17 СОПС Урлу-Аспак | СОТС, СОУЭ, СПС | 4628 |  | Гранит-5 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ-12 | 1 шт 8 шт 1шт 1шт 1шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 5 |  |
|  |  | 649105 с. Кызыл-Озёк, ул. Вахтинская, д.4 СОПС Кызыл-Озёк | СОТ, СОТС, СОУЭ, АПС | 00200000000753, 00200000000751, 00200000000752 |  | R3-Рубеж-2ОП R3-Рубеж-БИУ Гранит 12 ИП 212-64-R3 ИПР-513-11-А-R3 Маяк-12-3М ОПОП 1-R3 Выход Астра-5 исп. А Астра-5 исп.Б Астра-С Видеорегистратор IP видеокамера ИБП Жесткий диск (6ТВ) | 1шт 1шт 1шт 8шт 1шт 1шт 1шт 4шт 2шт 3шт 1шт 6шт 1шт 1шт |  | Пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, система СОТС | С2000-БКИ |  |
|  |  | 649112 с. Верх-Карагуж, ул. Заречная д.6 СОПС Верх-Карагуж | СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000002 |  | Гранит-3 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ-12 | 1шт 5шт 1шт 1шт 1шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации Верх-Карагуж | Гранит 3 |  |
|  |  | 649115 с. Соузга, ул. Центральная, д. 23 СОПС Соузга | СОТС, СОУЭ, СПС | 3926 |  | Гранит-8 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ-12 | 1 шт 7 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 8 |  |
|  |  | 649113 с. Манжерок ул. Дружбы, д.53 СОПС Манжерок | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000710, 00200000000713, 00200000000712 |  | С2000-М С2000-КДЛ С2000-БКИ ДИП-34А(03) С2000-ИП-03 ИПР 513-3АМ С2000-ОСТ Маяк-12 КПМ-1 Маяк12-К С2000-ИК исп.03 С2000-В С2000-ПИК-СТ С2000-СМК исп.01 С2000-КДЛ Маяк12-К Видеорегистратор IP видеокамера ИБП Жесткий диск (6ТВ) | 1 шт 2 шт 1 шт 16 шт 2 шт 2 шт 2 шт 6 шт 1 шт 2 шт 1 шт 6 шт 12 шт 1 шт 1 шт 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт |  | Система АПС и СОиУЭ, система видеонаблюдения, Система СОТС | С2000-М |  |
|  |  | 649240 с. Чемал, ул. Советская, д.25 СОПС Чемал | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 5431 |  | Сигнал-10 С2000 М ИП 212-189 ИПР 513-10 НБО СТ-12 Маяк-12-К Маяк-12-3М Сигнал-20М Фотон-15Б (ИО 309-10) ИО 409-21 "Аякс" ИО 102-29 "Эстет" ИО 102-26 исп.00 "Аякс" Шорох-3 (ИО 315-10) ИО 101-1 (В) (КНС-1В) Видеорегистратор IP видеокамера ИБП Жесткий диск (8ТВ) | 1 шт 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 6 шт 4 шт 5 шт 2 шт 1 шт 4шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт |  | Стсема охранно-пожарной сигнализации, система охранного телевидения | С2000-М |  |
|  |  | 649220 с. Шебалино, ул. Советская, д. 92 СОПС Шебалино | СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000767 |  | Гранд магистр 4 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ-12 | 1 шт 21 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Комплексный ремонт ОПС Шебалино, ул. Советская,д 92 "а" | Гранд Магистр 4 |  |
|  |  | 649219 с. Черга, ул. Октябрьская, д. 108 СОПС Черга | СОТС, СОУЭ, СПС | 3915 |  | Гранит 5 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ-12 | 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охрано-пожарной сигнализации ОПС Черга | Гранит 5 |  |
|  |  | 649218 с. Камлак ул. Центральная, д.25 СОПС Камлак | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000830 |  | Гранд Магистр 4 ИП 212-141М ИПР 513-10 ПКИ-1 (Иволга) Маяк-12КП М-12 СН "Пожар" Молния 12 Видеорегистратор IP видеокамера Жесткий диск (4ТВ) Шорох-3 Рапид (вар.2) Астра-С ИО 329-5 Фотон-Ш (ИО 309-7) | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 3 шт 3 шт 3 шт |  | МОПС 649218 с.Камлак | Гранд Магистр 4 |  |
|  |  | 649223 с. Барагаш, ул. Калинина, д.26-А СОПС Барагаш | СОТС, СОУЭ, СПС | 4628 |  | Гранит 5 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ - 12 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 5 |  |
|  |  | 649227 с. Верх-Апшуяхта ул.Центральная, д.23 СОПС Верх-Апшуяхта | СОТС, СОУЭ, СПС | 4009 |  | Гранит 2 ИП-212-45 ПКИ-1 ИР-1 НБО СТ - 12 | 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охрано-пожарной сигнализации ОПС В-Апшуяхт | Гранит 2 |  |
|  |  | 649440 с. Онгудай, ул. Советская, д.116, Онгудайский почтамт СОПС Онгудай | СОТС, СОУЭ, СПС | 4636 |  | Гранд Магистр 30 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 Маяк 12-КПМ | 1 шт 40 шт 3 шт 3 шт 1 шт 2 шт |  | система охранно-пожарной сигнализации ОПС Онгудай | Гранд Магистр 30 |  |
|  |  | с. Купчегень, ул. Трактовая, д.50/1, СОПС Купчегень | СОТС, СОУЭ, СПС | 4164 |  | Кварц ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации Онгудайский почтамт | Кварц |  |
|  |  | 649431 с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41 СОПС Каракол | СОТС, СОУЭ, СПС | 5266 |  | Гранит 2 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации ОПС Каракол | Гранит 2 |  |
|  |  | 649780 с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.50, СОПС Кош-Агач | СОТС, СОУЭ, СПС | 4301 |  | Гранит 2 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 21 шт 2 шт 2 шт 2 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 2 |  |
|  |  | 649780 с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.50 (гараж) | СОТС, СОУЭ, СПС | 4301 |  | Кварц ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 5 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Кварц |  |
|  |  | 649778 с. Бельтир, ул. Центральная, д.2, СОПС Бельтир | СОТС, СОУЭ, СПС | 5262 |  | Гранит 2 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Бельтир) | Гранит 2 |  |
|  |  | 649792 с. Курай, ул. Геологическая, д.1, СОПС Курай | СОТС, СОУЭ, СПС | 5263 |  | Гранит 2 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Курай) | Гранит 2 |  |
|  |  | 649750 с. Улаган, ул. Санаа, д.9, СОПС Улаган | СОТС, СОУЭ, СПС | 4301 |  | Гранит 8 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 27 шт 2 шт 2 шт 2 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 8 |  |
|  |  | 649743 с. Акташ, ул. Южная, д.29, СОПС Акташ | СОТС, СОУЭ, СПС | 5701 |  | Гранит 3 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 20 шт 2 шт 2 шт 2 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 3 |  |
|  |  | 649740 с. Чибиля, ул. Набережная, д.38, СОПС Чибиля | СОТС, СОУЭ, СПС | 5265 |  | Гранит 2 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Чибиля) | Гранит 2 |  |
|  |  | 649753 с. Саратан, ул. ВагаевойА,К,, д.45, СОПС Саратан | СОТС, СОУЭ, СПС | 4919 |  | Кварц ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Кварц |  |
|  |  | 649450 с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, д.3, СОПС Усть-Кан | СОТ, СОТС, СОУЭ, АПС | 00200000000757, 00200000000758 |  | R3-Рубеж-2ОП R3-Рубеж-БИУ ИВЭПР 12/3.5 Гранит 12 ИП 212-64-R3 ИП-212-41 ИПР-513-11-А-R3 Маяк-12-3М ОПОП 1-R3 Выход Астра-5 исп. А Астра-5 исп.Б Астра-С Видеорегистратор IP видеокамера ИБП Жесткий диск (6ТВ) | 1шт 1шт 1шт 1шт 8шт 24 шт 1шт 1шт 1шт 4шт 8шт 9шт 1шт 8шт 1шт 1шт |  | Система СОТС, система видеонаблюдения | R3-Рубеж-2ОП |  |
|  |  | 649450 с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, д.3, (гараж) | СОУЭ, СПС | 5701 |  | Гранит 2 ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 10 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 2 |  |
|  |  | 649454 с. Белый-Ануй, ул. Молодежная, д.3, СОПС Белый-Ануй | СОТС, СОУЭ, СПС | 5366 |  | Кварц ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Белый Ануй) | Кварц |  |
|  |  | 649457 с. Мендур-Соккон, ул. Кестелева, д.31, СОПС Мендур-Соккон | СОТС, СОУЭ, СПС | 4619 |  | Гранит 3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Мендур-Соккон) | Гранит 3 |  |
|  |  | 649458 с. Усть-Кумир, ул. Зеленая, д.29/4, СОПС Усть-Кумир | СОТС, СОУЭ, СПС | 4921 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 10 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Усть-Кумир) | Гранит 3 |  |
|  |  | 649462 с. Усть-Мута, ул. Центральная, д.23, СОПС Усть-Мута | СОТС, СОУЭ, СПС | 4618 |  | Гранит-4 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Усть-Мута) | Гранит 4 |  |
|  |  | 649453 с. Черный-Ануй, ул. Центральная, д.24, СОПС Черный-Ануй | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000832 |  | Гранд Магистр 4 ИП 212-141М ИПР 513-10 ПКИ-1 (Иволга) Маяк-12КП М-12 СН "Пожар" Молния 12 Видеорегистратор IP видеокамера Жесткий диск (4ТВ) Шорох-3 Рапид (вар.2) Астра-С ИО 329-5 Фотон-Ш (ИО 309-7) | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 3 шт 3 шт 3 шт |  | МОПС 649453 с.Черный-Ануй | Гранд Магист 4 |  |
|  |  | с. Яконур, ул. Кудачина, д.14, ССОПС Яконур | СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000055 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 3 |  |
|  |  | 649461 с. Усть-Кокса, ул. Советская, д.39, СОПС Усть-Кокса | СОТС, СОУЭ, СПС | 5760 |  | Гранит-8 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 25 шт 3 шт 3 шт 2 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | Гранит 8 |  |
|  |  | 649497 с. Карагай, ул. Школьная, д. 18, СОПС Карагай | СОТС, СОУЭ, СПС | 5260 |  | Гранит-2 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Карагай) | Гранит 2 |  |
|  |  | 649495 с. Мульта, ул.Школьная, д. 47, СОПС Мульта | СОТС, СОУЭ, СПС | 4620 |  | ВЭРФ-ПК ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Мульта) | ВЭВФ-ПК |  |
|  |  | 649470 с. Чендек, ул. Центральная, д.14, СОПС Чендек | СОТС, СОУЭ, СПС | 4917 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 5 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Чендек) | Гранит-3 |  |
|  |  | 649473 с. Тюнгур, ул. Сухова, д.22, СОПС Тюнгур | СОТС, СОУЭ, СПС | 4918 |  | Гранит-2 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Тюнгур) | Гранит-2 |  |
|  |  | 649180 с.Чоя, ул.Советская, 3 СОПС Чоя | СОТС, СОУЭ, СПС | 5365 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 19 шт 2 шт 2 шт 2 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Чоя) | Гранит-3 |  |
|  |  | 649190 с.Паспаул, ул. Трактовая, 15 СОПС Паспаул | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 00200000000831 |  | Гранд Магистр 4 ИП 212-141М ИПР 513-10 ПКИ-1 (Иволга) Маяк-12КП М-12 СН "Пожар" Молния 12 Видеорегистратор IP видеокамера Жесткий диск (4ТВ) Шорох-3 Рапид (вар.2) Астра-С ИО 329-5 Фотон-Ш (ИО 309-7) | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 3 шт 3 шт 3 шт |  | МОПС 649190 с.Паспаул | Гранд Магистр 4 |  |
|  |  | 649189 с.Сейка, ул.Центральная,7 СОПС Сейка | СОТС, СОУЭ, СПС | 5702 |  | ВЭРС-ПК ИП-212-41 ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации | ВЭРС-ПК |  |
|  |  | 649185 с.Ынырга, ул.Мира,15 СОПС Ынырга | СОТС, СОУЭ, СПС | 5258 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Ынырга) | Гранит 3 |  |
|  |  | 649184 с.Каракокша, ул.Тартыкова,25 СОПС Каракокша | СОТС, СОУЭ, СПС | ЗБ00200000000572 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | ЗБ00200000000572 | Гранит 3 |  |
|  |  | 649140 с.Турочак, ул.Советская, 67, СОПС Турочак | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС | 5853, 00200000000762, 00200000000763 |  | R3-Рубеж-2ОП R3-Рубеж-БИУ ИВЭПР 12/3.5 Гранит 12 ИП 212-64-R3 ИПР-513-11-А-R3 Маяк-12-3М ОПОП 1-R3 Выход Астра-5 исп. А ИО 315-1 ИО 102-20Б2П Видеорегистратор Аналоговая камера IP видеокамера ИБП Жесткий диск (6ТВ) | 1шт 1шт 1шт 1шт 14 шт 1шт 1шт 3шт 6шт 8шт 4шт 2шт 6 шт 9шт 1шт 1шт |  | Система СОТС, Система видеонаблюдения | R3-Рубеж-2ОП R3-Рубеж-БИУ |  |
|  |  | 649154 с.Иогач, ул.Центральная,1 СОПС Иогач | СОТС, СОУЭ, СПС | 4753 |  | Гранит-2 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 1 шт 6 шт 1 шт 2 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Иогач) | Гранит-2 |  |
|  |  | 649156 с.Бийка, ул.Набережная.10 СОПС Бийка | СОТ, СОТС, СОУЭ, СПС, | 00200000000829, 00200000000828, 00200000000827 |  | Сириус ИП-212-34А Маяк-12-3М ИПР-513-3АМ ПКИ-РС2 Молния 24В Юпитер-1831 Юпитер 6136 С2000-М С2000-БИ С2000-СП1 Скат1200 С2000-ИК исп.03 С2000-ИК исп.04 С2000-СТ исп.04 С2000-КТ С2000-СМК С2000-4 Шорох-2 ИО 102-20Б2П Видеорегистратор IP видеокамера Жесткий диск (4ТВ) | 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 3 шт 5 шт 5 шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 3 шт 1 шт 4 шт 1 шт |  | СОТ Система охранного теленаблюдения, СОТС Система охранной и тревожной сигнализации, СПС И СОУЭ Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Сириус |  |
|  |  | 649172 с.Озеро Куреево, ул. Центральная,19 СОПС О-Куреево | СОТС, СОУЭ, СПС | 3918 |  | Гранит-3 ИП-212-141 М ИР-1 НБО СТ – 12 ПКИ-1 | 1 шт 6 шт 1 шт 1 шт 1 шт |  | Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС Озеро-Куреево) | Гранит-3 |  |
|  | Заказчик _________ / _________/ «_____» ________ 2026_ г. |  |  |  | Исполнитель: _________ / _________ / «_____» ________ 2026_ г. |  |  |  |  |  |  |