ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку отопительного оборудования для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель/Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар/отопительное оборудование | Тепловая завеса, электрический накопительный водонагреватель, котел электрический, кварцевый обогреватель, радиатор биметаллический, сэндвич труба, накидка с подогревом на офисный стул/кресло |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7 | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 8 | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка отопительного оборудования для нужд АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях обеспечения структурных подразделений Общества отопительным оборудованием для создания комфортных условий труда.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным 
от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия 
(в случае обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»).

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая завеса, мощность 3 кВт | шт. | 50 |
| 2 | Тепловая завеса, мощность 6 кВт | шт. | 10 |
| 3 | Электрический накопительный водонагреватель | шт. | 60 |
| 4 | Котел электрический, мощность 14 кВт | шт. | 3 |
| 5 | Котел электрический, мощность 45 кВт | шт. | 1 |
| 6 | Кварцевый обогреватель, мощность 400 Вт | шт. | 910 |
| 7 | Радиатор биметаллический | шт. | 50 |
| 8 | Сэндвич труба 120/200 | шт. | 40 |
| 9 | Сэндвич труба 150/230 | шт. | 40 |
| 10 | Накидка с подогревом на офисный стул/кресло | шт. | 50 |

  - Основные характеристики товара

| Параметры | Единица измерения | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая завеса, мощность 3 кВт |  |  |  |
| Мощность | кВт | Не менее 3* |  |
| Тип |  | Электрическая | Соответствие |
| Тип нагревательного элемента |  | Стич-элемент | Соответствие |
| Способ монтажа |  | Горизонтальный | Соответствие |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Количество режимов нагрева |  | Не менее 2 (двух)* |  |
| Защита от перегрева |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP20* |  |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Тепловая завеса, мощность 6 кВт |  |  |  |
| Мощность | кВт | Не менее 6* |  |
| Тип |  | Электрическая | Соответствие |
| Тип нагревательного элемента |  | Стич-элемент | Соответствие |
| Способ монтажа |  | Горизонтальный | Соответствие |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Количество режимов нагрева |  | Не менее 2 (двух)* |  |
| Защита от перегрева |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP20* |  |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Электрический накопительный водонагреватель |  |  |  |
| Мощность | кВт | Не более 1,5* |  |
| Объем бака | л | Не менее 80* |  |
| Максимальная температура нагрева воды | оС | Не более 75* |  |
| Резьба для подключения воды | дюйм | 1/2 | Соответствие |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Установка |  | Вертикальная | Соответствие |
| Способ крепления |  | Настенный | Соответствие |
| Управление |  | Механическое | Соответствие |
| Тип ТЭНа |  | Мокрый | Соответствие |
| Наличие сетевой вилки |  | Да | Соответствие |
| Подводка |  | Нижняя | Соответствие |
| Магниевый анод |  | Да | Соответствие |
| Предохранительный клапан |  | Да | Соответствие |
| Наличие обратного клапана |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | IPX3 или IPX4* |  |
| Котел электрический, мощность 14 кВт |  |  |  |
| Мощность | кВт | Не более 14* |  |
| Максимальная температура теплоносителя | оС | Не более 110* |  |
| Объем расширительного бака | л | Не менее 10* |  |
| Напряжение сети | В | 380 (400) | Соответствие |
| Тип монтажа |  | Настенный | Соответствие |
| Нагревательный элемент |  | ТЭН | Соответствие |
| Наличие встроенного циркуляционного насоса |  | Да | Соответствие |
| Количество контуров |  | Одноконтурный | Соответствие |
| Защита от замерзания |  | Да | Соответствие |
| Защита от перегрева |  | Да | Соответствие |
| Котел электрический, мощность 45 кВт |  |  |  |
| Мощность | кВт | Не более 45* |  |
| Максимальная температура теплоносителя | оС | Не более 110* |  |
| Напряжение сети | В | 380 (400) | Соответствие |
| Тип монтажа |  | Настенный | Соответствие |
| Нагревательный элемент |  | ТЭН | Соответствие |
| Количество контуров |  | Одноконтурный | Соответствие |
| Защита от замерзания |  | Да | Соответствие |
| Защита от перегрева |  | Да | Соответствие |
| Кварцевый обогреватель, мощность 400 Вт |  |  |  |
| Мощность | Вт | Не более 400* |  |
| Площадь нагрева | м2 | Не менее 8* |  |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Объем обогреваемого воздуха | м3 | Не менее 16* |  |
| Вид крепления |  | Настенный | Соответствие |
| Наличие кронштейна для крепления к стене в комплекте |  | Да | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP24* |  |
| Радиатор биметаллический |  |  |  |
| Теплоотдача | Вт | Не менее 1200* |  |
| Максимальное рабочее давление | МПа | Не менее 3* |  |
| Площадь обогрева | м2 | Не менее 12* |  |
| Тип установки |  | Настенный | Соответствие |
| Тип подключения |  | Боковое | Соответствие |
| Количество секций | шт. | 10 | Соответствие |
| Материал |  | Биметалл | Соответствие |
| Цвет |  | Белый | Соответствие |
| Возможность использования антифриза |  | Да | Соответствие |
| Диаметр подключения | дюйм (мм) | 3/4 (20) | Соответствие |
| Вес нетто | кг | Не более 20* |  |
| Расположение секций |  | Вертикальное | Соответствие |
| Вид |  | Плоскосекционный | Соответствие |
| Комплектность |  | Обязательное наличие комплекта для монтажа радиаторов (к каждому радиатору 1 комплект): комплект для монтажа радиатора AQUALINK ¾ дюйма ((13 элементов) или аналог) | Соответствие |
| Сэндвич труба 120/200 |  |  |  |
| Внутренний контур из нержавеющей стали, марка |  | Не ниже AISI 439* |  |
| Наружный контур из нержавеющей стали, марка |  | Не ниже AISI 200* |  |
| Внутренний диаметр | мм | 120 | Соответствие |
| Наружный диаметр | мм | 200 | Соответствие |
| Толщина металла внутренней трубы | мм | Не менее 0,8 и не более 1* |  |
| Толщина металла внешней трубы | мм | Не менее 0,5* |  |
| Тип шва |  | Сварной | Соответствие |
| Толщина изоляции дымохода | мм | 40 | Соответствие |
| Длина сэндвича | м | 1 | Соответствие |
| Сборка дымохода |  | По конденсату | Соответствие |
| Сэндвич труба 150/230 |  |  |  |
| Внутренний контур из нержавеющей стали, марка |  | Не ниже AISI 439* |  |
| Наружный контур из нержавеющей стали, марка |  | Не ниже AISI 230* |  |
| Внутренний диаметр | мм | 150 | Соответствие |
| Наружный диаметр | мм | 230 | Соответствие |
| Толщина металла внутренней трубы | мм | Не менее 0,8 и не более 1* |  |
| Толщина металла внешней трубы | мм | Не менее 0,5* |  |
| Тип шва |  | Сварной | Соответствие |
| Толщина изоляции дымохода | мм | 40 | Соответствие |
| Длина сэндвича | м | 1 | Соответствие |
| Сборка дымохода |  | По конденсату | Соответствие |
| Накидка с подогревом на офисный стул/кресло |  |  |  |
| Ширина | см | Не более 57* |  |
| Длина | см | Не более 120* |  |
| Потребляемая мощность | Вт | Не более 40* |  |
| Электропитание | В | 220 |  |
| Режим работы |  | Наличие переключателя (не менее 2 режимов нагрева) |  |
| Максимальная температура нагрева | оС | Не более 55* |  |
| Материал покрытия |  | Износостойкая ткань |  |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

  - Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:

- ГОСТ 32512-2013 «Межгосударственный стандарт. Воздушные завесы. Общие технические условия»;

- ГОСТ 28361-89 «Межгосударственный стандарт. Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний»;

- ГОСТ 20548-93 «Межгосударственный стандарт. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия»;

- ГОСТ 31311-2022 «Межгосударственный стандарт. Приборы отопительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ IEC 60335-2-17-2025 «Межгосударственный стандарт. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам».

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование или обозначение типа (вида, модели);

- идентификационный (серийный/ заводской) номер;

- месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):

- сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество;

- паспорт;

- руководство/инструкцию по эксплуатации;

- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- гарантийный талон,

и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.

Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.