Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 31.09.11.190. Поставка лабораторного стола и табуретов для нужд АО «ВНИИГ им. Веденеева»»

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Лабораторная мебель.

- Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стол лабораторный (усиленный) 1500x650x900мм | шт | 1 |
| 2 | Табурет лабораторный | шт | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лабораторная мебель (Приложение 1 к ТТ «Спецификация») | С даты оплаты счета | 15 календарных дней с даты, следующей за оплаты счета |

Приложение №1

Спецификация*)

перечень и характеристики лабораторной мебели

| № п/п | Наименование товаров | Товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Основные требования к существенным для Покупателя функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара (параметры эквивалентности) | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Стол лабораторный (усиленный) 1500x650x900мм |  | Габаритные размеры 1500х650х900 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: - двух боковых опор, имеющих []-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. - Распорками из листовой стали и верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Верхняя рама и распорки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов М8х16 через заклёпки-гайки, которые установлены в боковинах каркаса. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 60х30 мм. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная нагрузка на стол не менее 600 кг. Рабочая поверхность – твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), имеющий устойчивость к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивлению удару не менее 42 Дж/м2, обладающий антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность должна обладать водопоглощаемостью не более 0,73% и быть устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна имееть серый цвет. Температурная устойчивость до 149 °C включительно. В комплектацию стола должны входить: Блок розеток (2шт) + Автомат на Панели СЛ (справа): 1шт. Боковины усиленные: 1шт. Цвет изделия - Серый Стол соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 1 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 2 | Табурет лабораторный |  | Материал сиденья – кожзаменитель, цвет – чёрный. Наполнитель сидения – эластичный, высокоупругий поролон высотой не менее 78 мм. Диаметр сиденья 340 мм. В основании табурета должно находиться хромированное пятилучье с роликовыми опорами. Ролик должен иметь двойное колесо для твёрдого пола. Регулировка высоты осуществляется с помощью газлифта в диапазоне от 500 мм до 690 мм включительно . Комплектация: Опорное Кольцо: 1шт. хромированное опорное кольцо для ног диаметром 450 мм Прорезиненные Ролики (вместо пластиковых): 1шт. прорезиненные роликовые опоры диаметром 50 мм Хромированное Пятилучие: 1шт. Табурет должен выдерживать максимальный вес не менее 120 кг. Табурет должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. | 4 | шт |  | 31.09.11.190 |