## Алеховщина
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Группа эксплуатации
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «22 » июня 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер почтамта - Вайчулис Т.Б.
Главный инженер ОКСиЭ - Брыкин В.А.
Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.
назначенная приказом (распоряжением) от «04» декабря 2025 года № 118 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
187719 Ленинградская обл, р-н Лодейнопольский, с. Алеховщина, ул Набережная, д. 14
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер)
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Необходимпроизвести замену ПУ ХВС. Заклинила шкала.
2.1. Необходимо отремонтировать вешнюю обшивку стен.
2.2. Необходимо покрасить стены
2.3. Ремонт крыльца и пандуса, перекраска
2.5. Утеплене системы водоснабжения
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Санузел
1 | Замена счетчика воды. | шт | 1 |  | Счетчик, уголок полипропиленовый.
Обшивка
1 | Демонтаж наружной облицовки фасада ( вагонка) | м.кв. | 58
2 | Ремонт (замена) ветрозащитной мембраны | м.кв. | 23
3 | Монтаж наружной облицовки фасада ( вагонка имитация бруса окрашенная в цеху) | м.кв. | 58
4 | Окраска деревянной облицовки (вагонка имитация бруса) | м.кв. | 58
5 | Установка подмостей | м.кв. | 58
Водоснабжение
6 | Утепление ввода воды от колодца к бвк | м.п. | 15
7 | Устройство греющего кабеля водоснабжения | м.п. | 15
Благоустройство
13 | Демонтаж металлического крыльца с обрезкой опор ( винт сваи 90мм) | кг | 350
14 | Монтаж металлического крыльца ( сварка опор) | кг | 350
15 | Окраска металлических конструкций пандуса и крыльца | м.кв. | 15
16 | Монтаж кнопки вызова мгн на фасаде со шрифтом Брайля, с переговорным устройством | мп | 1
Всего______________________________________
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер почтамта_______________________________________________________ Вайчулис Т.Б.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер ОКСиЭ__________________________________________________ Брыкин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _________________________________________________________Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости

## Доможирово
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Группа эксплуатации
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «22 » июня 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер почтамта - Вайчулис Т.Б.
Главный инженер ОКСиЭ - Брыкин В.А.
Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.
назначенная приказом (распоряжением) от «04» декабря 2025 года № 118 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
187715 Ленинградская обл, р-н Лодейнопольский, д Доможирово, ул Школьная, д. 46
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер)
ОПС 187715
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Необходимпроизвести замену ПУ ХВС. Заклинила шкала.
2.1. Необходимо отремонтировать вешнюю обшивку стен.
2.2. Необходимо покрасить стены
2.3. Ремонт крыльца и пандуса, перекраска
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Санузел
1 | Замена счетчика воды. | шт | 1 |  | Счетчик, уголок полипропиленовый.
Обшивка
1 | Демонтаж наружной облицовки фасада ( вагонка) | м.кв. | 58
2 | Ремонт (замена) ветрозащитной мембраны | м.кв. | 23
3 | Монтаж наружной облицовки фасада ( вагонка имитация бруса окрашенная в цеху) | м.кв. | 58
4 | Окраска деревянной облицовки (вагонка имитация бруса) | м.кв. | 58
5 | Установка подмостей | м.кв. | 58
Благоустройство
6 | Демонтаж металлического металлического дверного блока с разборкой откосов ( дер конструкции) | м2 | 2.1
7 | Монтаж металлического металлического дверного блока с восстановлением откосов ( дер конструкции) | м3 | 2.1
8 | Окраска металлических конструкций пандуса и крыльца | м.кв. | 15
9 | Монтаж кнопки вызова мгн на фасаде со шрифтом Брайля, с переговорным устройством | мп | 1
Всего______________________________________
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер почтамта_______________________________________________________ Вайчулис Т.Б.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер ОКСиЭ__________________________________________________ Брыкин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _________________________________________________________Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости