## Приветнинское
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Группа эксплуатации
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «22 » июня 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер почтамта -
Главный инженер ОКСиЭ - Брыкин В.А.
Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.
назначенная приказом (распоряжением) от «04» декабря 2025 года № 118 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
188845 Ленинградская обл, р-н Выборгский, п Приветнинское, ул Центральная, д. 37
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер)
ОПС 188845
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Необходимпроизвести замену ПУ ХВС. Заклинила шкала.
2.1. Необходимо отремонтировать вешнюю обшивку стен.
2.2. Необходимо покрасить стены
2.3. Ремонт крыльца и пандуса, перекраска
2.5. Утеплене системы водоснабжения
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Санузел
1 | Замена счетчика воды. | шт | 1 |  | Счетчик, уголок полипропиленовый.
Обшивка
1 | Демонтаж наружной облицовки фасада ( вагонка) | м.кв. | 38
2 | Монтаж наружной облицовки фасада ( вагонка имитация бруса окрашенная в цеху) | м.кв. | 38
3 | Окраска деревянной облицовки (вагонка имитация бруса) | м.кв. | 38
4 | Установка подмостей | м.кв. | 38
Благоустройство
5 | Демонтаж металлического металлического дверного блока с разборкой откосов ( дер конструкции) | м2 | 2.1
6 | Монтаж металлического металлического дверного блока с восстановлением откосов ( дер конструкции) | м3 | 2.1
7 | Окраска металлических конструкций пандуса и крыльца | м.кв. | 15
8 | Монтаж кнопки вызова мгн на фасаде со шрифтом Брайля, с переговорным устройством | мп | 1
Всего______________________________________
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер почтамта_______________________________________________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер ОКСиЭ__________________________________________________ Брыкин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _________________________________________________________Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости

## Мичуринское
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Группа эксплуатации
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от « » 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер - Крячок В.И.
Электромонтажник 5р - Иванов Д.Ю.
Монтажник сантехнических систем - Долотов Д.Н.
назначенная приказом (распоряжением) от «04» декабря 2025 года № 118 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
188753 Ленинградская обл, Приозерский р-н, с/пос. Мичуринское, п. Мичуринское, ул Первомайская, д. 17а
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер)
ОПС 188753
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Необходимпроизвести замену ПУ ХВС. Заклинила шкала.
2.1. Необходимо отремонтировать вешнюю обшивку стен.
2.2. Необходимо покрасить стены
2.3. Ремонт пола.
2.5. Переделать водоотливный лоток.
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Санузел
1 | Замена счетчика воды. | шт | 1 |  | Счетчик, уголок полипропиленовый.
Обшивка
1 | Демонтаж наружной облицовки фасада ( вагонка) | м.кв. | 45
3 | Монтаж наружной облицовки фасада | м.кв. | 45
4 | Окраска деревянной облицовки (вагонка имитация бруса) | м.кв. | 35
5 | Установка подмостей | м.кв. | 42
Пол
6 | Демонтаж линолеума пола на клею | м.кв. | 21
7 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 15
8 | Демонтаж облицовки (OSB плита 20мм) | м.кв. | 21
9 | Замена минираловатного утеплителя 200мм Роквул лайт баттс | м.кв. | 12
10 | Укладка (OSB плита 20мм) | м.кв. | 21
11 | Укладка линолеума пвх гомогенного на клей | м.кв. | 21
12 | Монтаж плинтуса | м.кв. | 15
Благоустройство
15 | Окраска металлических конструкций пандуса и крыльца | м.кв. | 15
Всего______________________________________
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер почтамта_______________________________________________________ Крячок В.И.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер ОКСиЭ__________________________________________________ Брыкин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _________________________________________________________Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости