Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.40.39 Поставка светотехнической продукции для капитальных и текущих ремонтов Каскад Кубанских ГЭС

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции | 3 |
| 2 Требования к продукции | 3 |
| 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции | 3 |
| 2.2 Требования к качеству продукции | 4 |
| Таблица 3. Требования к продукции | 4 |

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 27.40.39 Поставка светотехнической продукции для капитальных и текущих ремонтов Каскад Кубанских ГЭС (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и

Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;

• № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений»;

• № 1-ТО-БПД-2024-ККГЭС от 25.12.2023 «Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;

Филиалом ПАО «РусГидро» «Карачаево-Черкесский филиал»:

- Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки

#### Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лампа люм.комп. DINT LL 11W/827 220-240V E27 2700К OSRAM | шт | 6 |
| 2. | Лампа ДРЛ 250 Вт BL BELLIGHT | шт | 24 |
| 3. | Лампа накаливания ПЖ-220-500 ГОСТ Р 52706-2007 | шт | 4 |
| 4. | Лампа Navigator 94 391 NLL-T8-22-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм) 94391 NAVIGATOR | шт | 20 |
| 5. | Лампа светодиодная LED-A70-VC 30Вт 230В Е27 4000К 2850Лм IN HOME 4690612024141 IN HOME | шт | 24 |
| 6. | Светильник LE-ССП-15-040-0467-65Д | шт | 47 |
| 7. | Светильник ЛПО TCS022 2xTL-D18W IC P 910402419712 PHILIPS | шт | 2 |
| 8. | Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-ОВАЛ 15Вт 6500К 1350Лм IP65 160х88мм | шт | 1 |
| 9. | Лампа светодиодная LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм IN HOME 4690612020259 IN HOME | шт | 88 |
| 10. | Панель светодиодную универсальную ДВО-02 4065-ОПАЛ 40 Вт 6500К IP40 595х595х22мм NEOX 4690612038810IN HOME | шт | 57 |
| 11. | Уличный светильник TL-STREET 70 Plus 5K D | шт | 9 |
| 12. | Светильник светодиодный встраиваемый LE-СВО-02-040-*0033*-40Д. | шт | 5 |
| 13. | Светильник светодиодный настенный/потолочный ЛЕД-Эффект Титан LEССП-15-040-0467-65Д 4000К 28Вт 3700лм 1000х160х65мм IP65 | шт | 32 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 27.40.39 Поставка светотехнической продукции для капитальных и текущих ремонтов Каскад Кубанских ГЭС | с даты подписания договора | не позднее 30.03.2027 |

#### Требования к качеству продукции

#### Таблица 3. Требования к продукции

#### Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Лампа люм.комп |  |
| 1.1.1 | Цоколь | Е27 |
| 1.1.2 | Мощность, Вт | 11 |
| 1.1.3 | Напряжение (В) | 220 |
| 1.1.4 | Цветовая температура | 2700 |
| 1.2 | Лампа ДРЛ 250 |  |
| 1.2.1 | Тип лампы | ртутная |
| 1.2.2 | Тип цоколя | Е40 |
| 1.2.3 | Напряжение (В) | 220 |
| 1.2.4 | Мощность, Вт | 250 |
| 1.3 | Лампа накаливания ПЖ-220-500 |  |
| 1.3.1 | Мощность, Вт | 500 |
| 1.3.2 | Тип цоколя | Е27 |
| 1.3.3 | Напряжение, В | 220 |
| 1.4 | Лампа Navigator |  |
| 1.4.1 | Тип цоколя | G13 |
| 1.4.2 | Мощность, Вт | 22 |
| 1.4.3 | Цветовая температура | 6500 |
| 1.4.4 | Форма колбы лампы | Трубчатая |
| 1.5 | Лампа светодиодная |  |
| 1.5.1 | Мощность, Вт | 30 |
| 1.5.2 | Тип цоколя | Е27 |
| 1.5.3 | Световой поток,лм | 2850 |
| 1.5.4 | Форма | Грушевидная |
| 1.6 | Светильник LE-ССП-15-040-0467-65Д |  |
| 1.6.1 | Мощность, Вт | 33 |
| 1.6.2 | Световой поток, Лм | 3500 |
| 1.6.3 | Ширина | 16 |
| 1.6.4 | Цветовая температура | 4000 |
| 1.7 | Светильник |  |
| 1.7.1 | Мощность лампы | 18 |
| 1.7.2 | Отражатель | белый |
| 1.7.3 | Цоколь лампы | G13 |
| 1.7.4 | Материал корпуса | сталь |
| 1.7.5 | Ширина | 110 |
| 1.7.6 | Высота | 62 |
| 1.7.7 | Длина | 615 |
| 1.7.8 | Степень защиты IP | 20 |
| 1.8 | Светильник светодиодный |  |
| 1.8.1 | Мощность, Вт | 15 |
| 1.8.2 | Световой поток, Лм | 6500 |
| 1.8.3 | Степень защиты IP | 65 |
| 1.8.4 | Высота, мм | 84 |
| 1.8.5 | Длина, мм | 158 |
| 1.8.6 | Ширина, мм | 84 |
| 1.9 | Лампа светодиодная |  |
| 1.9.1 | Мощность, Вт | 12 |
| 1.9.2 | Тип цоколя | Е27 |
| 1.9.3 | Форма | Грушевидная |
| 1.9.4 | Световой поток, Лм | 1140 |
| 1.10 | Панель светодиодную универсальную |  |
| 1.10.1 | Мощность, Вт | 40 |
| 1.10.2 | Габариты, мм | 595х595 |
| 1.10.5 | Световой поток, Лм | 3600 |
| 1.10.6 | Степень защиты IP | 40 |
| 1.10.7 | Цветовая температура | 6500 |
| 1.11 | Уличный светильник |  |
| 1.11.1 | Мощность, Вт | 67 |
| 1.11.2 | Степень защиты IP | 67 |
| 1.11.3 | Кронштейн в комплекте | Да |
| 1.11.4 | Цветовая температура | 5000 |
| 1.12 | Светильник светодиодный встраиваемый |  |
| 1.12.1 | Мощность, Вт | 33 |
| 1.12.2 | Тип крепления | Универсальный |
| 1.12.3 | Световой поток, Лм | 3400 |
| 1.12.4 | Цветовая температура | 4000 |
| 1.12.5 | Степень защиты IP | 40 |
| 1.13 | Светильник светодиодный |  |
| 1.13.1 | Мощность, Вт | 33 |
| 1.13.2 | Цветовая температура | 4000 |
| 1.13.3 | Степень защиты IP | 65 |
| 1.13.4 | Световой поток, Лм | 3700 |
| 1.13.5 | Тип крепления | Накладной/ Подвесной |
| 1.13.6 | Габариты | 1000х160х65 |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. |  |
|  | Гарантия | не менее 36 месяцам с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции. Заводскую документацию (паспорт, инструкция по эксплуатации). |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |
| 4.2 | Условия поставки | За счет средств Поставщика |
| 4.3 | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |
| 4.4 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 34897.2-1-2022 «Светильники. Часть 2-1. Частные требования. Светильники стационарные общего назначения». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |
| 4.5 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |  |