- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 42.99.19.140  Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

ЛОТ 0001-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2027-ГРВКК-БашФ

- Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Приложение	14

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.99.19.140  Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта у взаимозависимого лица по лоту №0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЭ-КГЭС, подписанного между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Столб металлический Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 3000 мм | шт. | 1038 |  |
|  | Заглушка столба Fensys 120х80 мм торцевая | шт. | 1038 |  |
|  | Панель ограждения стальная сварная Fensys, четыре ребра жесткости, горячеоцинкованная с полимерным покрытием, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 150х50 мм, высота 2230 мм | шт. | 1036 |  |
|  | Скоба усиленная Fensys для крепления панели ограждения к столбу | шт. | 4148 |  |
|  | Метизы Fensys для крепления усиленной скобы (Комплект: винт М8х25, шайба М8) | шт. | 4148 |  |
|  | Столб металлический Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 2300 мм | шт. | 266,000 |  |
|  | Заглушка столба Fensys 120х80 мм торцевая | шт. | 266,000 |  |
|  | Панель ограждения Fensys стальная сварная, четыре ребра жесткости, горячеоцинкованная с полимерным покрытием, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 150х50 мм, высота 2230 мм | шт. | 265,000 |  |
|  | Скоба усиленная Fensys для крепления панели ограждения к столбу | шт. | 1060,000 |  |
|  | Метизы Fensys для крепления усиленной скобы (Комплект: винт М8х25, шайба М8) | шт. | 1060,000 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | ОКПД2 42.99.19.140 Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала. | С даты подписания договора, но не ранее 15.01.2027* | Не позднее 25.04.2027 |
| *Срок «не ранее 15.01.2027», обусловлен отсутствием персонала Покупателя на площадке производства работ, в месте поставки товара, до указанного срока. |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-10 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 42.99.19.140  Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Столб металлический Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 3000 мм |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Производитель | Fensys | Согласие с требованием |
| 1.1.2 |  | Тип конструкции | Столб ограждения |  |
| 1.1.3 |  | Конструкция крепления | Под бетонирование |  |
| 1.1.4 |  | Цинкование | Горячее |  |
| 1.1.5 |  | Тип АКЗ | Полимерное |  |
| 1.1.6 |  | Толщина стенки | 3 мм |  |
| 1.1.7 |  | Размер профиля | 120х80 мм |  |
| 1.1.8 |  | Высота столба | 3000 мм |  |
| 1.1.9 |  | Вариант исполнения | резьбовые отверстия (термосверление) под винт |  |
| 1.1.10 |  | Материал изготовления | Железо |  |
| 1.1.11 |  | Антикоррозионная защита | Наличие |  |
| 1.1.12 |  | Горячеоцинкованное покрытие | Наличие |  |
| 1.1.13 |  | Тип АКЗ | полимерное |  |
| 1.1.14 |  | Цвет | Зеленый RAL 6005 |  |
| 1.2 | Заглушка столба Fensys 120х80 мм торцевая |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Производитель | Fensys | Согласие с требованием |
| 1.2.2 |  | Тип конструкции | Заглушка для столба |  |
| 1.2.3 |  | Размер заглушки | 120х80 мм |  |
| 1.2.4 |  | Применение конструкции | На торцах |  |
| 1.2.5 |  | Материал изготовления | Пластик |  |
| 1.2.6 |  | Цвет | Черный RAL 9005 |  |
| 1.3 | Панель ограждения стальная сварная Fensys, четыре ребра жесткости, горячеоцинкованная с полимерным покрытием, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 150х50 мм, высота 2230 мм |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Производитель | Fensys | Согласие с требованием |
| 1.3.2 |  | Тип конструкции | Панель ограждения |  |
| 1.3.3 |  | Ребра жесткости | 4 шт. |  |
| 1.3.4 |  | Диаметр прутков | 5 мм |  |
| 1.3.5 |  | Длина | 3000 мм |  |
| 1.3.6 |  | Высота | 2230 мм |  |
| 1.3.7 |  | Размер ячейки | 150х50 мм |  |
| 1.3.8 |  | V-образные изгибы | 4 |  |
| 1.3.9 |  | Материал изготовления | Железо |  |
| 1.3.10 |  | Антикоррозионная защита | Наличие |  |
| 1.3.11 |  | Горячеоцинкованное покрытие | Наличие |  |
| 1.3.12 |  | Тип АКЗ | полимерное |  |
| 1.3.13 |  | Цвет | Зеленый RAL 6005 |  |
| 1.4 | Скоба усиленная для крепления панели ограждения к столбу |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Производитель | Fensys | Согласие с требованием |
| 1.4.2 |  | Тип конструкции | Скоба |  |
| 1.4.3 |  | Усиление | Наличие |  |
| 1.4.4 |  | Поставка | Комплект |  |
| 1.4.5 |  | Кол-во шт. в комплекте | 4 |  |
| 1.4.6 |  | Применение для столбов | 80х80/100/120 |  |
| 1.4.7 |  | Материал изготовления | Железо |  |
| 1.4.8 |  | Антикоррозионная защита | Наличие |  |
| 1.4.9 |  | Горячеоцинкованное покрытие | Наличие |  |
| 1.4.10 |  | Тип АКЗ | полимерное |  |
| 1.4.11 |  | Цвет | Зеленый RAL 6005 |  |
| 1.5 | Метизы Fensys для крепления усиленной скобы (Комплект: винт М8х25, шайба М8) |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Производитель | Fensys | Согласие с требованием |
| 1.5.2 |  | Винт 8х25 | 4 шт. |  |
| 1.5.3 |  | DIN | 912 |  |
| 1.5.4 |  | Материал винта | А2-70 |  |
| 1.5.5 |  | Шайба М8 | 4 шт. |  |
| 1.5.6 |  | DIN | 125 |  |
| 1.5.7 |  | Материал винта | А2-70 |  |
| 1.6. | Столб металлический Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 2300 мм |  |  | Согласие с требованием |
| 1.6.1 |  | Производитель | Fensys |  |
| 1.6.2 |  | Тип конструкции | Столб ограждения |  |
| 1.6.4 |  | Цинкование | Горячее |  |
| 1.6.5 |  | Тип АКЗ | Полимерное |  |
| 1.6.6 |  | Толщина стенки | 3 мм |  |
| 1.6.7 |  | Размер профиля | 120х80 мм |  |
| 1.6.8 |  | Высота столба | 2300 мм |  |
| 1.6.9 |  | Вариант исполнения | резьбовые отверстия (термосверление) под винт |  |
| 1.6.10 |  | Материал изготовления | Железо |  |
| 1.6.11 |  | Антикоррозионная защита | Наличие |  |
| 1.6.12 |  | Горячеоцинкованное покрытие | Наличие |  |
| 1.6.13 |  | Тип АКЗ | полимерное |  |
| 1.6.14 |  | Цвет | Зеленый RAL 6005 |  |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | До склада Колымской ГЭС, Ягодинский муниципальный округ, Магаданская область. |  | Согласие с требованием |
| 2.2 | Поставка | Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). Поставка товара осуществляется по заявкам транспортом и силами Поставщика. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки. |  | Согласие с требованием |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  | Согласие с требованием |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | 36 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | Согласие с требованием |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт) |  | Согласие с требованием |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  | Согласие с требованием |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  | Согласие с требованием |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.