Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 28.29.22.110 Средства пожаротушения для нужд филиала ПЭС «Казым»

Лот 25901-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ОУ-5 | Огнетушитель углекислотный – 5 (масса в кг) |
| --- | --- |
| ОУ-25 | Огнетушитель углекислотный – 25 (масса в кг) |
| ОП-5 | Огнетушитель порошковый – 5 (масса в кг) |
| ПП-600 | Полотно противопожарное 600 (температура применения, °С) |
| Класс «А» | Тушение твердых веществ, горящих с тлением |
| Класс «В» | Тушение горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ |
| Класс «С» | Тушение газов |
| Класс «Е» | Тушение электропроводки, электроустановок |

Наименование закупаемой продукции

«Закупка средств пожаротушения»

Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений филиала.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Огнетушитель ОУ-5 «Ярпожинвест» (или аналоги) | шт. | 20 |
|  | Огнетушитель ОУ-25 передвижной «Ярпожинвест» (или аналоги) | шт. | 10 |
|  | Огнетушитель ОП – 5 «Ярпожинвест» (или аналоги) | шт. | 10 |
|  | Полотно противопожарное «ПП-600» | шт. | 5 |
|  | Маховик (барашек) для пожарного вентиля | шт. | 5 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Огнетушитель ОУ-5 «Ярпожинвест» (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Огнетушитель ОУ-25 передвижной «Ярпожинвест» (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Огнетушитель ОП – 5 «Ярпожинвест» (или аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Полотно противопожарное «ПП-600» | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |
|  | Маховик (барашек) для пожарного вентиля | С даты подписания договора. | Не позднее 60 дней с даты подписания договора. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Огнетушитель ОУ-5 «Ярпожинвест» (или аналоги) | Тип: углекислотный. Класс пожаротушения: «B», «C», «Е» (до 10 000 В). Диаметр баллона: до 133 мм. Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 до +50 °С. Срок службы: 5 лет до перезарядки. | + | + | + |
|  | Огнетушитель ОУ-25 передвижной «Ярпожинвест» (или аналоги) | Тип: углекислотный. Конструкция: передвижной; Класс пожаротушения: «B», «C», «Е» (до 10 000 В). Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 до +50 °С. Срок службы: 5 лет до перезарядки. | + | + | + |
|  | Огнетушитель ОП – 5 «Ярпожинвест» (или аналоги) | Тип: порошковый. Класс пожаротушения: «А», «B», «C», «Е» (до 1 000 В). Диаметр баллона: до 133 мм. Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 до +50 °С. Срок службы: 5 лет до перезарядки. | + | + | + |
|  | Полотно противопожарное «ПП-600» | Температура применения: до 600 °С. Номинальный размер: 1,5х2 м. | + | + | + |
|  | Маховик (барашек) для пожарного вентиля | Тип: насадка. Присоединительный размер мм: 11. Материал: алюминий. | + | + | + |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Доставка | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, в зависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»; Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. | + | ### + | + |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к документации | Продукция должна соответствовать требованиям государственных национальных стандартов и иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности и технические паспорта. | + | + | + |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

-

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

-