Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.21.12.000 Поставка запасных частей к котлам для нужд Якутской ГРЭС-2 в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

4. Приложения	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Запасные части к котлам

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение ремонтной программы Якутской ГРЭС-2

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Люк круглый ч.32 5371.016.216 для котла без охлаждения | шт | 9 | 25.30.12.113 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Люк круглый ч.32 5371.016.216 для котла с охлаждением | шт | 6 | 25.30.12.113 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Стекло круглое смотровое тип Г 120х5мм кварцевое для котла | шт | 30 | 25.30.12.113 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Труба оребренная 1-185 42х4мм для котла с гибом | шт | 41 | 25.21.13.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Итого |  | 86 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Запасные части к котлам | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции №1-3 Таблицы 1): «Запасные части к котлам»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик в форме Приложения №1 к Техническим требованиям | Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Якутская ГРЭС филиал ПАО "Якутскэнерго", адрес: 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

* Если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение №1 «Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)»

Приложение №2 – Чертеж котла КВГМ-116,3-185 (установка горелок)

Приложение №3 - Чертеж котла КВГМ-116,3-185 (обшивка и изоляция)

Приложение №4 - Чертеж котла КВГМ-116,3-185 (вид спереди)

Приложение №5 - Чертеж котла КВГМ-116,3-185 (вид сбоку)

Приложение №6 - Чертеж котла КУВ-38,1-185

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Запасные части к котлам»

| №п/п | № позиции Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  | Предложения участника** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Позиция 1 | Люк круглый ч.32 5371.016.216 для котла без охлаждения |  | Наружный диаметр 590мм; Внутренний диаметр 540мм; Обечайка 25мм; Сталь 20. Без охлаждения Чертежи котла КВГМ-116,3-185 в приложении №2, №3, №4, №5. |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Люк круглый ч.32 5371.016.216 для котла с охлаждением |  | Наружный диаметр 590мм; Внутренний диаметр 540мм; Обечайка 25мм; Сталь 20. С охлаждением-выход с люка под штуцер на гибкий шланг Ду15 высокого давления на кран Ду15 -2шт. Чертежи котла КВГМ-116,3-185 в приложении №2, №3, №4, №5. |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Стекло круглое смотровое тип Г 120х5мм кварцевое для котла | ГОСТ 21836-2021 | Диапазон рабочих температур от -40°С...до +1200°С Для котла КВГМ-116,3-185 |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Труба оребренная 1-185 42х4мм для котла с изгибом |  | Диаметр - 42 мм Толщина стенки - 4 мм, Оребренная труба Чертеж котла КУВ-38,1-185 в приложении №6. |  |  |  |

*В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации