Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.4. Оказание услуг по поверке тензометров струнных, термокосы и датчиков давления (средств измерений) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых услуг

Поверка средств измерений для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

  - Цели и задачи. Существующее положение

Целью закупки услуг является выполнение поверки средств измерений (далее - СИ) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Согласно статье 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2021), средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в процессе эксплуатации  подлежат периодической поверке.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 | СИ, подлежащие поверке, согласно Перечню СИ, указанных в Приложении 1 к настоящим ТТ. |  |

- Требования к закупаемым услугам

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка средств измерений | усл. ед. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка средств измерений | С даты, следующей за датой подписания договора | через 30 дней с момента начала оказания Услуг, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1Таблицы 2): Поверка средств измерений для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Вся документация разрабатывается и оформляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в области поверки средств измерений, в том числе: Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2021); Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения» |  | Согласие с требованием | – |  |
| 1.1.2 | Участник выполняет работы по поверке (калибровке) СИ и аттестации ИО по заявкам, полученным от Заказчика. |  | Согласие с требованием | – |  |
| 1.1.4 | Перечень СИ и ИО Заказчика указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Выполнение работ по поверке СИ по заявкам, полученным от Заказчика осуществляется Исполнителем в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента доставки СИ в место оказания Услуг. |  | Согласие с требованием | – |  |
| 2 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Исполнитель обязан передавать сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ) |  | Согласие с требованием | – |  |
| 2.2 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | По результатам оказания Услуг предоставляется: «Свидетельство о поверке» или «Извещение о непригодности к применению» на бумажных носителях на каждое СИ, оформленные в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденными Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 2510 от 31.07.2020 или «Сертификат о калибровке» с протоколом калибровки на каждое СИ, оформленный в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Услуги должны оказываться лицом, аккредитованным в установленном порядке согласно требованиям Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ на право проведения поверки средств измерений, имеющим действующий Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений (на право поверки средств измерений или на право поверки и калибровки средств измерений) с соответствующей областью аккредитации. В случае, если Исполнитель аккредитован только на право поверки СИ, он также обязан иметь документ, подтверждающий его компетентность в части выполнения калибровочных работ и подтверждающий его соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» |  | Согласие с требованием | копия Аттестата аккредитации с приложениями копия документа, подтверждающего компетентность Исполнителя в части выполнения калибровочных работ и подтверждающий его соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» |  |
| 3.4 | Вывоз СИ и ИО и доставка Заказчику поверенных/откалиброванных СИ осуществляется силами и средствами Исполнителя по адресу: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера Б. |  | Согласие с требованием | – |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для оказания услуг согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Исполнителя, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

  - Приложение №1 Перечень средств измерений, предоставляемых в поверку для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева».