## Перечень СИ
Приложение 1 к Техническим требованиям
Перечень средств измерений, предоставляемых в поверку для нужд АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
№ пп | Кате-гория* | № Гос. реестра | Наименование СИ | Тип | Класс точности, цена деления, разряд | Дипазон измерений | Инд. номер | Кол-во | Периодичность | Дата посл. поверки | Сроки проведения очередной поверки (месяц, год) | Место поверки (П - на территории предприятия)
1 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6463 | 1 | 60 | 2026-06-16
2 | 2 | 66757-18 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6464 | 2 | 61 | 2026-06-17
3 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6505 | 1 | 60 | 2026-06-16
4 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6506 | 1 | 60 | 2026-06-16
5 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6507 | 1 | 60 | 2026-06-16
6 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6508 | 1 | 60 | 2026-06-16
7 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6509 | 1 | 60 | 2026-06-16
8 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6510 | 1 | 60 | 2026-06-16
9 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6511 | 1 | 60 | 2026-06-16
10 | 1 | 66757-17 | Тензометр струнный ТБ 200-ВНИИГ | ТБ 200-ВНИИГ | ±2,6 мкс ±1,0 °С | от -500 до +1600 мкм/м; от -30 до +50°С | 6512 | 1 | 60 | 2026-06-16
11 | 2 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 6006518002 | 1 | 60 | 2026-06-11
12 | 2 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 11031017002 | 1 | 60 | 2026-06-11
13 | 2 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 11026417002 | 1 | 60 | 2026-06-11
14 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1102917002 | 1 | 60 | 2026-06-11
15 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 11019017002 | 1 | 60 | 2026-06-11
16 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 11017217002 | 1 | 60 | 2026-06-11
17 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 6006418002 | 1 | 60 | 2026-06-11
18 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 6009518002 | 1 | 60 | 2026-06-11
19 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 6009418002 | 1 | 60 | 2026-06-11
20 | 1 | 72842-18 | Датчик давления измерительный РПД | РПД-И-ГС | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 11016417002 | 1 | 60 | 2026-06-11
21 | 1 | 61001-15 | Комплексы информационно-регистрирующие ИРК «KrioLab» в составе: Термокоса ТК 2/10/11 №32417 (10 датчиков); портативный контроллер TKL № 4469 | ИРК «KrioLab» ТК Ex | 0,01 °С | от -50 до +50 °С | 1444 | 1 | 60 | 2031-06-23