ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для кровли

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар, в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ) |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 6 | ЛЦ | Логистический центр |
| 7 | РФ | Российская Федерация |
| 8 | RAL | Международный цветовой стандарт |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка материалов для кровли.

Цель закупки: текущий ремонт кровли в отделениях почтовой связи.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.

Поставляемый Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам, техническим требованиям и обязательным условиям настоящего ТЗ.

  - Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.

  - Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Товар должен соответствовать требованиям действующих регламентов, стандартов, нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством РФ.

Технические характеристики Товара приведены в Приложении № 2 к ТЗ.

  - Комплектность Товара

Комплектность Товара изложена в Приложении № 2 к ТЗ. Единица Товара поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией производителя.

3.5.	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару

Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований следующих нормативных документов:

- ГОСТ 30547-97 «Межгосударственный стандарт. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) «Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия»;

- ГОСТ 24045-2016 «Межгосударственный стандарт. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия»;

- ГОСТ Р 59571-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Винты самонарезающие. Общие технические условия»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

и прочим стандартам, установленным для данного вида Товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

Поставщик обязан гарантировать, что поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных документов, указанных в п. 3.5 ТЗ.

Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и/или упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и/или упаковки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара при его приемке по форме ТОРГ-2.

При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Транспортная маркировка Товара – согласно ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

Маркировка Товара должна содержать наименование и дату выпуска Товара, наименование и юридический адрес производителя.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества Товара. Дата изготовления Товара должна быть отчетливо видна на упаковке Товара либо быть отражена в товаросопроводительных документах.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и соответствовать установленным законодательством РФ стандартам и/или техническим условиям.

Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки Товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

  - Условия поставки Товара

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в договоре, или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о поставке подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.

Доставка, разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Условия сдачи и приемки Товара

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.

Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в п. 7.2 ТЗ.

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель вправе на свое усмотрение осуществить приемку Товара без участия Поставщика либо повторно вызвать Поставщика на приемку.

Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 / УПД при условии соответствия Товара условиям ТЗ и договора.

7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

–	товарная накладная по форме ТОРГ-12 / УПД;

–	сертификат соответствия / декларация о соответствии (в случаях, установленных законодательством РФ);

–	инструкция (руководство) по эксплуатации;

–	гарантийный талон (в случаях, установленных законодательством РФ).

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Транспортировка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением его от атмосферных осадков и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в крытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, а также окружающей среде.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ. Товар должен быть разрешен к применению на территории РФ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик несет в соответствии с законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие из-за неисправностей Товара, поставленного Покупателю.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | - |
| 2 | Технические характеристики Товара | - |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВХ-мембрана гидроизоляционная кровельная | 23.99.12.110 | рулон | 35 |
| 2 | Профнастил 1150х2000 мм | 24.33.20.000 | шт. | 100 |
| 3 | Профнастил 1200х2000 мм | 24.33.20.000 | шт. | 100 |
| 4 | Кровельный саморез 35 мм | 24.45.30.223 | кг | 75,5 |

Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПВХ-мембрана гидроизоляционная кровельная | Назначение: для гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением. Цвет: серый или светло-серый*. Армирование: полиэстеровая сетка. Упаковка: рулон. Толщина мембраны, мм: 2. Ширина х длина рулона, м: 2,1х15 (рулон 31,5 м2). Сопротивление статическому продавливанию, кг: не менее 20*. Группа распространения пламени: не менее РП1*. Прочность сварного шва на разрыв, Н/50 мм: не менее 600*. |
| 2 | Профнастил 1150х2000 мм | Материал: сталь оцинкованная. Тип профиля: С20 (включая возможные модификации профиля) или МП20 (включая возможные модификации профиля)*. Товар поставить одной партии и одним типом профиля (в том числе по модификации). Толщина металла, мм: 0,5. Цветовая палитра: белый. Цвет по каталогу RAL: 9003. Габаритная ширина, мм: 1150. Длина, мм: 2000. Тип окрашивания: одностороннее. |
| 3 | Профнастил 1200х2000 мм | Материал: сталь оцинкованная. Тип профиля: С8 (включая возможные модификации профиля)*. Товар поставить одной партии и одним типом профиля (в том числе по модификации). Толщина металла, мм: 0,5. Цветовая палитра: белый. Цвет по каталогу RAL: 9003. Габаритная ширина, мм: 1200. Длина, мм: 2000. Тип окрашивания: одностороннее. |
| 4 | Кровельный саморез 35 мм | Наконечник: сверло. Шлиц: внешний шестигранник. Размер под ключ, мм: 8. Диаметр, мм: 4,8. Длина, мм: 35. Наличие пресс-шайбы: да. Цвет покрытия: белый цинк. Цвет RAL: нет. Материал: сталь. |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.