## Замена котла ОПС 412210, Аркада
Приложение № 1 к части V
Заместитель директора А.А. Шевченко
[18 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [14 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [16 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [27 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления в отделениях почтовой связи 412040, 412210 УФПС Саратовской области АО "Почта России", расположенных по адресам: Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 42. | [32 empty] | Выполнение работ по ремонту системы отопления. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 и ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 для нужд УФПС Саратовской области
(наименование стройки)
412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25, 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д. 42 | [33 empty] | Выполнение работ по ремонту системы отопления. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 и ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 для нужд УФПС Саратовской области
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления в отделениях почтовой связи 412040, 412210 УФПС Саратовской области АО "Почта России", расположенных по адресам: Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 42. | [34 empty] | Выполнение работ по ремонту системы отопления. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 и ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 для нужд УФПС Саратовской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [33 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 511.78 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 301.57 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 40.95 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.65 | тыс.руб.
| оборудования |  | 109.69 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 117.78 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.8 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена котла. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 | [36 empty] | Раздел 1. Замена котла. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42
Демонтаж котлов | [37 empty] | Демонтаж котлов
1 | ГЭСН18-01-002-06 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) (Демонтаж) | [36 empty] | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) (Демонтаж) | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [37 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.25; 12: 4040.55 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 37.5 | 0.3 | 11.25 |  |  | 359.16 |  | 4040.55 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 893.68 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.747; 12: 327.78 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 1.41 | 0.3 | 0.423 |  |  | 1626.81 |  | 688.14 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.41 | 0.3 | 0.423 |  |  | 493.51 |  | 208.75 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 14.13 | 1.48 | 20.91 |  | 3.76 | [27 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.08 | 0.3 | 0.324 |  |  | 564.25 |  | 182.82 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 0.3 | 0.324 |  |  | 367.39 |  | 119.03 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.68 | 0.3 | 0.504 |  |  | 37.62 |  | 18.96 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [26 empty] | М
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.001 | 0 | 0 | 7023.63 | 1.12 | 7866.47 |  | 0 | [27 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.005 | 0 | 0 | 13680.39 | 1.12 | 15322.04 |  | 0 | [27 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А |  |  |  | л | 0.056 | 0 | 0 | 101.21 | 0.77 | 77.93 |  | 0 | [27 empty] | Масло индустриальное И-20А
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1.4 | 0 | 0 | 35.71 | 0.88 | 31.42 |  | 0 | [27 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.04 | 0 | 0 | 128.4 | 1.4 | 179.76 |  | 0 | [27 empty] | Очес льняной
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.38 | 0 | 0 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 0 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00802 | 0 | 0 | 135460.68 | 1.13 | 153070.57 |  | 0 | [27 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.25 | 0 | 0 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 0 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.08 | 0 | 0 | 79.88 | 1.73 | 138.19 |  | 0 | [27 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 4e-05 | 0 | 0 | 60697.21 | 1.23 | 74657.57 |  | 0 | [27 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
Н | 19.3.01.13 | Клапаны взрывные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Клапаны взрывные
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5262.01 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4368.33 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 4757.11 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2673.42 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12692.54; 12: 12692.54 | [32 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр65-02-003-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [24 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.547; 12: 178.46 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.7; 7: 0.547; 10: 326.26; 12: 178.46 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 178.46 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 178.46 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 155.26 | [31 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 78.52 | [31 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41224; 12: 412.24 | [32 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-02-003-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [24 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2988; 12: 1058.19 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.47; 7: 3.2988; 10: 320.78; 12: 1058.19 | [27 empty] | Средний разряд работы 2,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1058.19 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1058.19 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 920.63 | [31 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 465.6 | [31 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61110.5; 12: 2444.42 | [32 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН20-01-002-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прим. демонтаж дымохода 300х300мм) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2232; 6: 1; 7: 0.2232 | [24 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прим. демонтаж дымохода 300х300мм)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [37 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.3118; 12: 3449.21 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 154 | 0.3 | 10.3118 |  |  | 334.49 |  | 3449.21 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 83.76 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.080352; 12: 33.57 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.48 | 0.3 | 0.032141 |  |  | 1626.81 |  | 52.29 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.48 | 0.3 | 0.032141 |  |  | 493.51 |  | 15.86 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.34 | 0.3 | 0.022766 | 11.45 | 1.51 | 17.29 |  | 0.39 | [27 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.72 | 0.3 | 0.048211 |  |  | 564.25 |  | 27.2 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 0.3 | 0.048211 |  |  | 367.39 |  | 17.71 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.54 | 0.3 | 0.10312 |  |  | 37.62 |  | 3.88 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [26 empty] | М
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 2.66 | 0 | 0 | 675.01 | 1.54 | 1039.52 |  | 0 | [27 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3094.74 | 0 | 0 | 2.27 | 1.54 | 3.5 |  | 0 | [27 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.45 | 0 | 0 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 0 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 15 | 0 | 0 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 0 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 8 | 0 | 0 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 0 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках |  |  |  | 4: м2; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Сетки в рамках
Н | 19.1.01.03 | Воздуховоды металлические |  |  |  | 4: м2; 5: 100; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Воздуховоды металлические
П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Заглушки питометражных лючков
П,Н | 19.1.01.11 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Крепления
П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Дроссель-клапаны в патрубке
П,Н | 19.3.02.07 | Шиберы |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Шиберы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3566.54 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3482.78 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 3792.75 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2131.46 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42521.28; 12: 9490.75 | [32 empty] | Всего по позиции
Монтаж котла с установкой дымохода (двух вохдуховодов) | [37 empty] | Монтаж котла с установкой дымохода (двух вохдуховодов)
5 | ГЭСН18-01-002-06 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | [36 empty] | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.5; 12: 13468.5 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.5; 7: 37.5; 10: 359.16; 12: 13468.5 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2978.94 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.49; 12: 1092.63 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.41; 7: 1.41; 10: 1626.81; 12: 2293.8 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.41; 7: 1.41; 10: 493.51; 12: 695.85 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 0.6 |  | 0.6 | 14.13 | 1.48 | 20.91 |  | 12.55 | [27 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.08; 7: 1.08; 10: 564.25; 12: 609.39 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 1.08; 10: 367.39; 12: 396.78 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.68; 7: 1.68; 10: 37.62; 12: 63.2 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1635.46 | [26 empty] | М
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.001 |  | 0.001 | 7023.63 | 1.12 | 7866.47 |  | 7.87 | [27 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.005 |  | 0.005 | 13680.39 | 1.12 | 15322.04 |  | 76.61 | [27 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А |  |  |  | л | 0.056 |  | 0.056 | 101.21 | 0.77 | 77.93 |  | 4.36 | [27 empty] | Масло индустриальное И-20А
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1.4 |  | 1.4 | 35.71 | 0.88 | 31.42 |  | 43.99 | [27 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 128.4 | 1.4 | 179.76 |  | 7.19 | [27 empty] | Очес льняной
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.38 |  | 1.38 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 199.74 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00802 |  | 0.00802 | 135460.68 | 1.13 | 153070.57 |  | 1227.63 | [27 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.25 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 54.02 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.08 | 79.88 | 1.73 | 138.19 |  | 11.06 | [27 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 4e-05 |  | 4e-05 | 60697.21 | 1.23 | 74657.57 |  | 2.99 | [27 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
Н | 19.3.01.13 | Клапаны взрывные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2 | [29 empty] | Клапаны взрывные
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 7: 6 | [29 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19175.53 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14561.13 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 15857.07 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 8911.41 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43944.01; 12: 43944.01 | [32 empty] | Всего по позиции
6 О | ФСБЦ-63.1.01.02-0004 | Подогреватель водоводяной секционный для систем теплоснабжения ВВП-14 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 85948.82 | 1.2 | 103138.58 |  | 103138.58 | [24 empty] | Подогреватель водоводяной секционный для систем теплоснабжения ВВП-14
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 103138.58 | [32 empty] | Всего по позиции
Применительно: Котел газовый | [47 empty] | Применительно: Котел газовый
7 | ГЭСН20-01-002-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1884; 6: 1; 7: 0.1884 | [24 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.0136; 12: 9704.76 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 29.0136; 10: 334.49; 12: 9704.76 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 235.68 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.22608; 12: 94.47 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.48; 7: 0.090432; 10: 1626.81; 12: 147.12 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.090432; 10: 493.51; 12: 44.63 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 0.064056 | 11.45 | 1.51 | 17.29 |  | 1.11 | [27 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.72; 7: 0.13565; 10: 564.25; 12: 76.54 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.13565; 10: 367.39; 12: 49.84 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.54; 7: 0.29014; 10: 37.62; 12: 10.91 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 3458.16 | [26 empty] | М
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 2.66 |  | 0.50114 | 675.01 | 1.54 | 1039.52 |  | 520.95 | [27 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3094.74 |  | 583.049 | 2.27 | 1.54 | 3.5 |  | 2040.67 | [27 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.45 |  | 0.08478 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 12.27 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 15 |  | 2.826 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 558.62 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 8 |  | 1.5072 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 325.65 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках |  |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Сетки в рамках
Н | 19.1.01.03 | Воздуховоды металлические |  |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 18.84 | [29 empty] | Воздуховоды металлические
П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Заглушки питометражных лючков
П,Н | 19.1.01.11 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Крепления
П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Дроссель-клапаны в патрубке
П,Н | 19.3.02.07 | Шиберы |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Шиберы
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13493.07 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9799.23 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 10671.36 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 5997.13 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 160093.21; 12: 30161.56 | [32 empty] | Всего по позиции
Прим. для сэндвич труб | [47 empty] | Прим. для сэндвич труб
8 | ФСБЦ-19.1.01.02-0028 | Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 355 мм |  |  |  | м2 | 18.84 | 1 | 18.84 | 2759.98 | 1.09 | 3008.38 |  | 56677.88 | [24 empty] | Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 355 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56677.88 | [32 empty] | Всего по позиции
прим. труба воздуховод сэндвич (Дымоход) Д=200мм | [47 empty] | прим. труба воздуховод сэндвич (Дымоход) Д=200мм
9 | ФСБЦ-19.1.01.11-0018 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 141.91 | 1.09 | 154.68 |  | 3402.96 | [24 empty] | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3402.96 | [32 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-19.1.01.09-0141 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм |  |  |  | м2 | 0.628 | 1 | 0.628 | 723.75 | 1.09 | 788.89 |  | 495.42 | [24 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 495.42 | [32 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-19.2.02.02-0011 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 333.57 | 1.38 | 460.33 |  | 920.66 | [24 empty] | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 920.66 | [32 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.8; 12: 624.29 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 1.8; 10: 346.83; 12: 624.29 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22.57 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 14.7 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 564.25; 12: 22.57 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 367.39; 12: 14.7 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 423.75 | [26 empty] | М
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 |  | 0.004 | 13680.39 | 1.12 | 15322.04 |  | 61.29 | [27 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.0011 |  | 0.0022 | 145801.49 | 1.13 | 164755.68 |  | 362.46 | [27 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
Н | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [29 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1085.31 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 638.99 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 695.86 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 391.06 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1086.12; 12: 2172.23 | [32 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-24.3.05.19-0512 | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 253.81 | 1.07 | 271.58 |  | 543.16 | [24 empty] | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 543.16 | [32 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-24.3.05.07-0042 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 375.19 | 1.02 | 382.69 |  | 765.38 | [24 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 765.38 | [32 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-24.3.05.02-1134 | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм |  |  |  | 10 шт | 8 | 1 | 8 | 1765.79 | 1.16 | 2048.32 |  | 16386.56 | [24 empty] | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16386.56 | [32 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-18.1.09.06-0056 | Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 956.99 | 1.37 | 1311.08 |  | 5244.32 | [24 empty] | Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5244.32 | [32 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-19.1.01.09-0141 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм |  |  |  | м2 | 2 | 1 | 2 | 723.75 | 1.09 | 788.89 |  | 1577.78 | [24 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1577.78 | [32 empty] | Всего по позиции
Прим. Тройник сэндвич | [47 empty] | Прим. Тройник сэндвич
18 | ФСБЦ-18.5.07.02-0002 | Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1275.49 | 1.07 | 1364.77 |  | 2729.54 | [24 empty] | Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2729.54 | [32 empty] | Всего по позиции
прим. Конденсатоотводчик сэндвич 200мм | [47 empty] | прим. Конденсатоотводчик сэндвич 200мм
19 | ФСБЦ-18.1.09.08-1114 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 557.1 | 1.22 | 679.66 |  | 1359.32 | [24 empty] | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1359.32 | [32 empty] | Всего по позиции
Для слива конденсата | [47 empty] | Для слива конденсата
20 | ФСБЦ-19.1.01.09-0141 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм |  |  |  | м2 | 2 | 1 | 2 | 723.75 | 1.09 | 788.89 |  | 1577.78 | [24 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1577.78 | [32 empty] | Всего по позиции
прим. Старт -сэндвич | [47 empty] | прим. Старт -сэндвич
21 | ФСБЦ-24.3.05.07-0057 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 368.15 | 1.02 | 375.51 |  | 1502.04 | [24 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1502.04 | [32 empty] | Всего по позиции
Обвязка котла | [37 empty] | Обвязка котла
22 | ГЭСН16-04-005-05 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [24 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3642; 12: 130.81 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.14; 7: 0.3642; 10: 359.16; 12: 130.81 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.12 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0036; 12: 1.4 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0006; 10: 1045.52; 12: 0.63 | [27 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0006; 10: 493.51; 12: 0.3 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 |  | 0.0381 | 14.13 | 1.48 | 20.91 |  | 0.8 | [27 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.003; 10: 564.25; 12: 1.69 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.003; 10: 367.39; 12: 1.1 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 11.15 | [26 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 2.1272 |  | 0.063816 | 35.71 | 0.88 | 31.42 |  | 2.01 | [27 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.9468; 7: 0.058404; 10: 8.15; 12: 0.48 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.091 |  | 0.00273 | 584.14 | 1.22 | 712.65 |  | 1.95 | [27 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00173 |  | 5.19e-05 | 150361.36 | 0.86 | 129310.77 |  | 6.71 | [27 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Буры
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Арматура муфтовая
Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 9.1; 7: 0.273 | [29 empty] | Хомуты для крепления труб
Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  | 4: м; 5: 102.5; 7: 3.075 | [29 empty] | Труба напорная из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 146.48 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 132.21 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 143.98 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 80.91 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12379; 12: 371.37 | [32 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-24.1.02.01-0008 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм |  |  |  | шт | 0.273 | 1 | 0.273 | 67.18 | 1.45 | 97.41 |  | 26.59 | [24 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26.59 | [32 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-24.3.05.16-0142 | Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 124.54 | 1 | 124.54 |  | 747.24 | [24 empty] | Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 747.24 | [32 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.02.05-0038 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм |  |  |  | м | 3.075 | 1 | 3.075 | 458.85 | 1.02 | 468.03 |  | 1439.19 | [24 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1439.19 | [32 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-24.3.05.07-0058 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 599.34 | 1.02 | 611.33 |  | 2445.32 | [24 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2445.32 | [32 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-24.3.05.15-0162 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 84.57 | 1.02 | 86.26 |  | 86.26 | [24 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 86.26 | [32 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-24.3.05.01-0112 | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 533.53 | 1.16 | 618.89 |  | 618.89 | [24 empty] | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 618.89 | [32 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.8; 12: 624.29 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 1.8; 10: 346.83; 12: 624.29 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22.57 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 14.7 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 564.25; 12: 22.57 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 367.39; 12: 14.7 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 423.75 | [26 empty] | М
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 |  | 0.004 | 13680.39 | 1.12 | 15322.04 |  | 61.29 | [27 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.0011 |  | 0.0022 | 145801.49 | 1.13 | 164755.68 |  | 362.46 | [27 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
Н | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [29 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1085.31 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 638.99 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 695.86 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 391.06 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1086.12; 12: 2172.23 | [32 empty] | Всего по позиции
Демонтаж | [47 empty] | Демонтаж
30 | ФСБЦ-24.3.05.02-1134 | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм |  |  |  | 10 шт | 8 | 1 | 8 | 1765.79 | 1.16 | 2048.32 |  | 16386.56 | [24 empty] | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16386.56 | [32 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-24.3.05.19-0512 | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 253.81 | 1.07 | 271.58 |  | 543.16 | [24 empty] | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 543.16 | [32 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-24.3.05.07-0042 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 375.19 | 1.02 | 382.69 |  | 765.38 | [24 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 765.38 | [32 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Замена котла. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 : | [46 empty] | Итоги по разделу 1 Замена котла. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 161292.29 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 33279.06 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4240.32 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1579.25 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 122193.66 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 220102.74 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 33279.06 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4240.32 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1579.25 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 122193.66 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 37689.88 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 21120.57 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 103138.58 | [35 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 103138.58 | [35 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 34858.31 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 37689.88 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 21120.57 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Замена котла. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42 |  |  |  | 12: 323241.32 | [36 empty] | Всего по разделу 1 Замена котла. ОПС 412210 Аркадак Российская Федерация, обл Саратовская, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Ленина, д. 42
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 95,88544 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 3,627032 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Выполнение работ по ремонту системы отопления ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 | [36 empty] | Раздел 2. Выполнение работ по ремонту системы отопления ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25
33 | ГЭСН18-03-006-02 | Замена радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [24 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
| ОП п.1.18.16 | Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | [37 empty] | Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.9424; 12: 1653.17 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 59.98 | 1.03 | 4.9424 |  |  | 334.49 |  | 1653.17 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 56.79 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.064272; 12: 26.33 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.03 | 0.026368 |  |  | 1626.81 |  | 42.9 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.03 | 0.026368 |  |  | 493.51 |  | 13.01 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.18 | 1.03 | 0.014832 | 37.32 | 1.57 | 58.59 |  | 0.87 | [27 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 | 1.03 | 0.014832 |  |  | 326.26 |  | 4.84 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.28 | 1.03 | 0.023072 |  |  | 564.25 |  | 13.02 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.03 | 0.023072 |  |  | 367.39 |  | 8.48 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.81 | [26 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.048; 7: 0.32384; 10: 8.15; 12: 2.64 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  | шт | 0.1847 |  | 0.014776 | 64.96 | 1.22 | 79.25 |  | 1.17 | [27 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 3; 7: 0.24 | [29 empty] | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 8 | [29 empty] | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1740.1 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1679.5 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1828.98 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1027.85 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57461.63; 12: 4596.93 | [32 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-18.5.08.05-0022 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  |  |  | 100 шт | 0.24 | 1 | 0.24 | 4205.09 | 1.07 | 4499.45 |  | 1079.87 | [24 empty] | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1079.87 | [32 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-18.5.10.08-0015 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" |  |  |  | компл | 8 | 1 | 8 | 176.19 | 1.66 | 292.48 |  | 2339.84 | [24 empty] | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2339.84 | [32 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-18.1.10.06-0001 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 195.24 | 1.37 | 267.48 |  | 2139.84 | [24 empty] | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2139.84 | [32 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-18.5.10.05-0172 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,379 кВт |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 5492.33 | 1.21 | 6645.72 |  | 53165.76 | [24 empty] | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,379 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53165.76 | [32 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСН18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | [36 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [37 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.9; 12: 1384.7 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч | 13 | 0.3 | 3.9 |  |  | 355.05 |  | 1384.7 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35.35 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 10.71 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 0.3 | 0.015 |  |  | 1626.81 |  | 24.4 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 | 0.3 | 0.015 |  |  | 493.51 |  | 7.4 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 0.3 | 0.009 |  |  | 564.25 |  | 5.08 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 0.3 | 0.009 |  |  | 367.39 |  | 3.31 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.52 | 0.3 | 0.156 |  |  | 37.62 |  | 5.87 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [26 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.39 | 0 | 0 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 0 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00127 | 0 | 0 | 135460.68 | 1.13 | 153070.57 |  | 0 | [27 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.07 | 0 | 0 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 0 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  | м3 | 0.014 | 0 | 0 | 3486.8 | 1.26 | 4393.37 |  | 0 | [27 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М50
Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0022; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Анкеры стальные фундаментные
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 0; 7: 0 | [29 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1430.76 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1395.41 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1519.6 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 853.99 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3804.35; 12: 3804.35 | [32 empty] | Всего по позиции
Демонтаж | [47 empty] | Демонтаж
39 | ГЭСН18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | [36 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13; 12: 4615.65 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 7: 13; 10: 355.05; 12: 4615.65 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 117.83 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 35.7 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 1626.81; 12: 81.34 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 493.51; 12: 24.68 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 564.25; 12: 16.93 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 367.39; 12: 11.02 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.52; 7: 0.52; 10: 37.62; 12: 19.56 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 327.48 | [26 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.39 |  | 0.39 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 56.45 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00127 |  | 0.00127 | 135460.68 | 1.13 | 153070.57 |  | 194.4 | [27 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 138.5 | 1.56 | 216.06 |  | 15.12 | [27 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  | м3 | 0.014 |  | 0.014 | 3486.8 | 1.26 | 4393.37 |  | 61.51 | [27 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М50
Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0022; 7: 0.0022 | [29 empty] | Анкеры стальные фундаментные
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2 | [29 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5096.66 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4651.35 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 5065.32 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2846.63 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13008.61; 12: 13008.61 | [32 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-23.8.03.11-0003 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 233.73 | 1.07 | 250.09 |  | 500.18 | [24 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 500.18 | [32 empty] | Всего по позиции
41 О | ФСБЦ-68.1.01.09-0002 | Насос поверхностный ручной, производительность 1,32 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м (прим. насос циркуляционный для системы отопления 25/6) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3450.36 | 1.9 | 6555.68 |  | 6555.68 | [24 empty] | Насос поверхностный ручной, производительность 1,32 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м (прим. насос циркуляционный для системы отопления 25/6)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6555.68 | [32 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН16-04-005-05 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [24 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04856; 12: 17.44 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.14; 7: 0.04856; 10: 359.16; 12: 17.44 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.42 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00048; 12: 0.19 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 8e-05; 10: 1045.52; 12: 0.08 | [27 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 8e-05; 10: 493.51; 12: 0.04 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 |  | 0.00508 | 14.13 | 1.48 | 20.91 |  | 0.11 | [27 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.0004; 10: 564.25; 12: 0.23 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.0004; 10: 367.39; 12: 0.15 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.48 | [26 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 2.1272 |  | 0.0085088 | 35.71 | 0.88 | 31.42 |  | 0.27 | [27 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.9468; 7: 0.0077872; 10: 8.15; 12: 0.06 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.091 |  | 0.000364 | 584.14 | 1.22 | 712.65 |  | 0.26 | [27 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00173 |  | 6.9e-06 | 150361.36 | 0.86 | 129310.77 |  | 0.89 | [27 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Буры
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Арматура муфтовая
Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 9.1; 7: 0.0364 | [29 empty] | Хомуты для крепления труб
Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  | 4: м; 5: 102.5; 7: 0.41 | [29 empty] | Труба напорная из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19.53 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17.63 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 19.2 | [31 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 10.79 | [31 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12380; 12: 49.52 | [32 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-24.3.05.07-0004 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 40 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 385.76 | 1.02 | 393.48 |  | 786.96 | [24 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 786.96 | [32 empty] | Всего по позиции
Для подключения котла к системе отопления | [47 empty] | Для подключения котла к системе отопления
|  | Итоги по разделу 2 Выполнение работ по ремонту системы отопления ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 : | [46 empty] | Итоги по разделу 2 Выполнение работ по ремонту системы отопления ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 68299.5 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 7670.96 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 210.39 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 72.93 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 60345.22 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 81471.86 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7670.96 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 210.39 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 72.93 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 60345.22 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8433.1 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4739.26 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 6555.68 | [35 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 6555.68 | [35 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 7743.89 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 8433.1 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4739.26 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Выполнение работ по ремонту системы отопления ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25 |  |  |  | 12: 88027.54 | [36 empty] | Всего по разделу 2 Выполнение работ по ремонту системы отопления ОПС412040, Саратовская область, Ртищевский р-он, с. Салтыковка, ул. Центральная, д. 25
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 21,890912 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,168752 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 229591.79 | [39 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 40950.02 | [39 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4450.71 | [39 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1652.18 | [39 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 182538.88 | [39 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 301574.6 | [39 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 40950.02 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4450.71 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1652.18 | [39 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 182538.88 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 46122.98 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 25859.83 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 109694.26 | [39 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 109694.26 | [39 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 411268.86 | [40 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 42602.2 | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 46122.98 | [39 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 25859.83 | [39 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 8225.38 | [39 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 419494.24 | [40 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 92288.73 | [39 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 511782.97 | [40 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [51 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 117,776352 | [41 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 3,795784 | [41 empty] | Затраты труда машинистов
[57 empty] | главный специалист ОКСиЭ | (Туркеева Е.В.)
[59 empty] | Руководитель отдела ОКСиЭ | (Демешко Т.Н.)