Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                    №

Технические требования

на поставку материала по устройству водоотведения для выполнения работ этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 23.61.12.154, 28.21.11.130, 25.92.13.000, 20.30.21.130, 22.29.21.000 Поставка материала по устройству водоотведения для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка материала по устройству водоотведения (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мелкосидящий лоток бетонный BGF-Z DN200, с оцинкованной насадкой, H=100, без уклона L=2,00 м, арт. 12770 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 2 |
| 2. | Лоток водоотводный бетонный Gidrolica BGF-Z DN200 H=160 мм L=8,00 м, арт. 12776 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 8 |
| 3. | Лоток водоотводный бетонный Gidrolica BGU-Z DN200 коробчатый (СО-200 мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).23(17,5)-BGU-Z, №-10-0 L=4,00 м, арт. 40423262 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 4 |
| 4. | Лоток водоотводный бетонный Gidrolica BGU-Z DN200 коробчатый (СО-200 мм), с оцинкованной насадкой КU 100.26,3 (20).28(22,5)-BGU-Z, № 0 L=4,00 м, арт.14770 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 4 |
| 5. | Пескоулавливающий колодец бетонный Gidrolica BGU-Z DN200 (СО-200 мм), односекционный, с оцинкованной насадкой ПКП 50.33 (20).74(70)-BGU-Z, арт. 22197 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 1 |
| 6. | Заглушка торцевая стальная DN200 (СО-200 мм), ЗТ 20 - 25,5. 35. 0,125, арт. 22240 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 2 |
| 7. | Решётка водоприёмная чугунная ячеистая Gidrolica РВЧЯ - RU22722 - 20 (E600) - 50x24,7x2,5 - 2,7/1,3, арт. 22722 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 37 |
| 8. | Крепёж чугунных решёток Gidrolica "Крепёж М10", арт. 22281 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 148 |
| 9. | Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-300 мм) Кпк 30 - 40.26,5.16, арт.49030900 | СТО 92650094-002-2024 | шт | 1 |
| 10. | Битумно-полимерная дорожная лента "Брит А" 50х8 | СТО 77310225.001.1-2015 | м | 42,5 |
| 11. | Битумно-полимерная мастика «БРИТ» ДШ-85 | ГОСТ 32870-2014 | кг | 24 |
| 12. | Гидроизоляционный материал пергамин | ГОСТ 2697-83 | м2 | 20 |
| 13. | Плита прямая переходная П1 | 2297-14-10.1-КЖ66. лист 3 | шт | 2 |
| 14. | Плита прямая переходная П2 | 2297-14-10.1-КЖ66. лист 4 | шт | 6 |

СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.

  - Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 7 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.