ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж системы видеонаблюдения на территории пешеходной дорожки к общему пляжу в Реадовском парке в г. Смоленске


1. Общие положения

         1.1.Место выполнения Работ: Смоленская область, город Смоленск,  ул. Черняховского, Реадовский парк.

1.2. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.
Окончание: до «15» октября 2026г. (до указанной даты результат Работы должен быть передан Заказчику).
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1.3. Документы, подлежащие передачи Заказчику до момента приемки Работ:
- акт о приемке выполненных работ – в 2-х экз. 
- счет на оплату, 
- счет-фактуру (при наличии),
иные документы, подтверждающие исполнение Контракта (при необходимости) (указанные документы прикрепляется к документу о приемке Подрядчиком);
- исполнительную документацию на выполненные работы – в 2 экз. на бумажном носителе, и на электронном носителе – в 1 экз. исполнительная документация предоставляется в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, подтверждающую соответствие Объекта требованиям проектной документации на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, в том числе документацию предприятия-изготовителя на оборудование, необходимую для его эксплуатации и/или использования.

1.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ:
5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

2. Требования к выполнению работ 
2.1. Производство работ по устройству системы наружного видеонаблюдения на пешеходной дорожки к общему пляжу в Реадовском парке в г. Смоленске выполняется в рамках благоустройства Реадовского парка и должно осуществляться без закрытия пешеходного движения по пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить ежедневную уборку мест производства работ.
2.2. Обеспечить в ходе выполнения работ  мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".      
2.3. В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование существующих электрических сетей, инженерных систем и оборудования.
2.4. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося линейного объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок и возможных неблагоприятных последствий для Заказчика.
2.5 Работы должны быть исполнены согласно приложенной ведомости объемов работ


