## Лист1
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Дорожка в Реадовке
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 3 квартал 2026 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 2.2 | 6: 1; 7: 2.2
Объем=22 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 54.208; 12: 27505.98
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.06 | 7: 0.132; 10: 331.47; 12: 43.75
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 12.29 | 7: 27.038; 10: 468.31; 12: 12662.17
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 12.29 | 7: 27.038; 10: 547.38; 12: 14800.06
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 28.86
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.044; 12: 17.93
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 7: 0.044; 10: 655.8; 12: 28.86
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 | 7: 0.044; 10: 407.49; 12: 17.93
| 4 | М |  |  | 12: 473.35
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.68 | 7: 1.496; 10: 9.34; 12: 13.97
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.88 | 170.67 | 1.32 | 225.28 |  | 198.25
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.88 | 224.8 | 1.32 | 296.74 |  | 261.13
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 28026.12
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 550.12
|  | ФОТ |  |  | 12: 27523.91
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 7: 90; 12: 24771.52
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 7: 46; 12: 12661
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30003.98; 12: 66008.76
2 | ТЦ_61.3.01.01_67_6731079769_25.11.2025_02_1.3 КА п.1.3 | Уличная IP видеокамера AMATEK AC-IS505ZS 5Мп 2,7-13,5 мм с автофокусом | шт | 22 | 6: 1; 7: 22; 10: 31990; 12: 703780
(Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 703780
3 | ТЦ_61.3.01.02_67_6731079769_25.11.2025_02_2.3 КА п.2.3 | Кронштейн металлический универсальный на столб. | шт | 22 | 6: 1; 7: 22; 10: 1980; 12: 43560
(Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 43560
4 | ТЦ_61.3.01.02_67_6731079769_25.11.2025_02_3.3 КА п.3.3 | Amatek AV-BB3F Металлическая распределительная коробка для уличных видеокамер | шт | 22 | 6: 1; 7: 22; 10: 1970; 12: 43340
(Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 43340
5 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 5 | 6: 1; 7: 5
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 10.3; 12: 4322.5
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.06 | 7: 10.3; 10: 419.66; 12: 4322.5
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1168.71
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.9; 12: 429.69
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.09 | 7: 0.45; 10: 1625.49; 12: 731.47
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.09 | 7: 0.45; 10: 547.38; 12: 246.32
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 7: 0.45; 10: 655.8; 12: 295.11
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.09 | 7: 0.45; 10: 407.49; 12: 183.37
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.66 | 7: 3.3; 10: 43.07; 12: 142.13
| 4 | М |  |  | 12: 11420.32
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.15 |  | 0.75 | 155.63 | 0.88 | 136.95 |  | 102.71
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 |  | 0.85 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 166.53
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.015 |  | 0.075 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  | 11133.23
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.03 |  | 0.15 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 17.85
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 17341.22
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 86.45
|  | ФОТ |  |  | 12: 4752.19
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 7: 97; 12: 4609.62
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 7: 51; 12: 2423.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4892.18; 12: 24460.91
6 О | ТЦ_101_67_6731079769_25.11.2025_02_7.3 КА п.7.3 | Шкаф монтажный ЦМО (ШТВ-НЭ-4.4.21-3ААА-Т2) ЭКОНОМ уличный всепогодный настенный укомплектованный | шт | 5 | 6: 1; 7: 5; 10: 46900; 12: 234500
(Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 234500
7 | ГЭСН09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | т | 0.175 | 6: 1; 7: 0.175
Объем=0,035*5
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 3.0275; 12: 1206.07
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 17.3 | 7: 3.0275; 10: 398.37; 12: 1206.07
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 612.7
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.25725; 12: 136.16
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.0175 | 1803.79 | 1.41 | 2543.34 |  | 44.51
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.1 | 7: 0.0175; 10: 547.38; 12: 9.58
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.12 | 7: 0.021; 10: 1625.49; 12: 34.14
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.12 | 7: 0.021; 10: 547.38; 12: 11.49
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.06 |  | 0.1855 | 1703.3 | 1.37 | 2333.52 |  | 432.87
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1.06 | 7: 0.1855; 10: 547.38; 12: 101.54
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.86 |  | 0.1505 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  | 2.99
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 7: 0.03325; 10: 655.8; 12: 21.81
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.19 | 7: 0.03325; 10: 407.49; 12: 13.55
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.24 |  | 0.392 | 4.35 | 1.21 | 5.26 |  | 2.06
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 4.45 | 7: 0.77875; 10: 95.44; 12: 74.32
| 4 | М |  |  | 12: 1077.76
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.95 |  | 0.34125 | 114.64 | 1.1 | 126.1 |  | 43.03
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.59 |  | 0.10325 | 41.38 | 1.45 | 60 |  | 6.2
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.175 | 7: 0.38062; 10: 9.34; 12: 3.56
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 31 |  | 5.425 | 142.68 | 0.88 | 125.56 |  | 681.16
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4 |  | 0.7 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 137.14
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 1.8e-06 | 70296.2 | 1.32 | 92790.98 |  | 0.17
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 1.75e-05 | 231787.35 | 1.55 | 359270.39 |  | 6.29
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.005 |  | 0.000875 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  | 129.89
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.0032725 | 307.84 | 0.78 | 240.12 |  | 0.79
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 5.3e-06 | 60258.2 | 0.98 | 59053.04 |  | 0.31
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 0.0003395 | 136760 | 1.01 | 138127.6 |  | 46.89
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.00103 |  | 0.0001803 | 16496.03 | 0.82 | 13526.74 |  | 2.44
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 5.43e-05 | 51280.15 | 1.57 | 80509.84 |  | 4.37
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 0.000105 | 98526.45 | 1.5 | 147789.68 |  | 15.52
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 7: 0.175
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3032.69
|  | ФОТ |  |  | 12: 1342.23
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 7: 93; 12: 1248.27
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 7: 62; 12: 832.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29217.94; 12: 5113.14
8 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.175 | 1 | 0.175 | 105278.81 | 1.41 | 148443.12 |  | 25977.55
(Строительные металлические конструкции)
Объем=0,035*5
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 25977.55
9 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 7 | 6: 1; 7: 7
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 65.1; 12: 30486.98
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 9.3 | 7: 65.1; 10: 468.31; 12: 30486.98
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 4509.29
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 2.8; 12: 1311.27
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.4 | 7: 2.8; 10: 1610.46; 12: 4509.29
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.4 | 7: 2.8; 10: 468.31; 12: 1311.27
| 4 | М |  |  | 12: 3827.6
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 |  | 0.07 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 29.84
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 4.21 |  | 29.47 | 2.27 | 1.52 | 3.45 |  | 101.67
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 |  | 2.1 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 411.43
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.1 |  | 0.7 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 903.76
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0003 |  | 0.0021 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 13.3
| 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 |  | 0.0007 | 1050091.7 | 1.08 | 1134099.04 |  | 793.87
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.06 |  | 0.42 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 608.28
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 2e-05 |  | 0.00014 | 47961.85 | 1.83 | 87770.19 |  | 12.29
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.03 |  | 0.21 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 40.34
| 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 | 100 шт | 0.1 |  | 0.7 | 840.04 | 1.23 | 1033.25 |  | 723.28
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 | кг | 0.02 |  | 0.14 | 232.2 | 1.38 | 320.44 |  | 44.86
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 |  | 0.56 | 189.97 | 1.36 | 258.36 |  | 144.68
Н | 999-0005 | Масса | т | 0.001 | 7: 0.007
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 40135.14
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 609.74
|  | ФОТ |  |  | 12: 31798.25
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 7: 90; 12: 28618.43
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 7: 46; 12: 14627.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11998.64; 12: 83990.51
10 | ТЦ_62.4.02.00_67_6731079769_17.12.2025_02_1 | Блок питания AC/DC WDR-240-48 | шт | 7 | 6: 1; 7: 7; 10: 12700; 12: 88900
(Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 88900
11 | ГЭСНр68-02-004-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.06 | 6: 1; 7: 0.06
Объем=(10*0,6) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 17.1252; 12: 5884.73
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 285.42 | 7: 17.1252; 10: 343.63; 12: 5884.73
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 755.46
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 1.5456; 12: 636.56
| 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 1.85 | 7: 0.111; 10: 1548.71; 12: 171.91
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1.85 | 7: 0.111; 10: 468.31; 12: 51.98
| 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 0.24 |  | 0.0144 | 100.65 | 1.32 | 132.86 |  | 1.91
| 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0006 | 1495.59 | 1.34 | 2004.09 |  | 1.2
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.01 | 7: 0.0006; 10: 407.49; 12: 0.24
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 23.9 | 7: 1.434; 10: 397.85; 12: 570.52
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 23.9 | 7: 1.434; 10: 407.49; 12: 584.34
| 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 37.4 |  | 2.244 | 2.93 | 1.51 | 4.42 |  | 9.92
| 4 | М |  |  | 12: 176.2
| 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный | м | 68.3 |  | 4.098 | 10.16 | 1.39 | 14.12 |  | 57.86
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0075 |  | 0.00045 | 35.71 | 0.97 | 34.64 |  | 0.02
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 24.5 |  | 1.47 | 12.83 | 1.14 | 14.63 |  | 21.51
| 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | т | 0.018 |  | 0.00108 | 89073.2 | 0.85 | 75712.22 |  | 81.77
| 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм | шт | 0.13 |  | 0.0078 | 432.32 | 1.64 | 709 |  | 5.53
| 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 0.51 |  | 0.0306 | 237.35 | 1.31 | 310.93 |  | 9.51
Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный | шт | 0.003 | 7: 0.00018
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7452.95
|  | ФОТ |  |  | 12: 6521.29
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 102 | 7: 102; 12: 6651.72
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | 7: 54; 12: 3521.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293769.5; 12: 17626.17
12 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0 | 6: 1; 7: 0
Объем=(0,3*0,5*916) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч
Итого прямые затраты
ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | %
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | %
Всего по позиции
13 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0 | 6: 1; 7: 0
Объем=(0,3*0,5*916) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч
Итого прямые затраты
ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | %
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | %
Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 16.7 | 6: 1; 7: 16.7
Объем=(916+754) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 8.016; 12: 2730.17
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0.48 | 7: 8.016; 10: 340.59; 12: 2730.17
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 219.04
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.334; 12: 136.1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 7: 0.334; 10: 655.8; 12: 219.04
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 | 7: 0.334; 10: 407.49; 12: 136.1
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3085.31
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 54.6
|  | ФОТ |  |  | 12: 2866.27
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 7: 97; 12: 2780.28
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 7: 51; 12: 1461.8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.04; 12: 7381.99
15 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 16.7 | 1 | 16.7 | 358.1 | 1.52 | 544.31 |  | 9089.98
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=(916+754)/100
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 9089.98
16 | ГЭСНм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 16.7 | 6: 1; 7: 16.7
Объем=(916+754) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 73.814; 12: 24063.36
| 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 4.42 | 7: 73.814; 10: 326; 12: 24063.36
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 219.04
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.334; 12: 136.1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 7: 0.334; 10: 655.8; 12: 219.04
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 | 7: 0.334; 10: 407.49; 12: 136.1
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 24418.5
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 481.27
|  | ФОТ |  |  | 12: 24199.46
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 7: 97; 12: 23473.48
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 7: 51; 12: 12341.72
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3635.63; 12: 60714.97
17 | ФСБЦ-20.2.12.03-0001 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 1703.4 | 1 | 1703.4 | 85.48 | 1.08 | 92.32 |  | 157257.89
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
Объем=(916+754)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 157257.89
18 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.2 | 6: 1; 7: 0.2
Объем=20 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 5.552; 12: 2211.75
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 27.76 | 7: 5.552; 10: 398.37; 12: 2211.75
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 205.48
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.072; 12: 34.38
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.18 | 7: 0.036; 10: 1625.49; 12: 58.52
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.18 | 7: 0.036; 10: 547.38; 12: 19.71
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 7: 0.036; 10: 655.8; 12: 23.61
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.18 | 7: 0.036; 10: 407.49; 12: 14.67
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 14.32 | 7: 2.864; 10: 43.07; 12: 123.35
| 4 | М |  |  | 12: 973.43
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.568 | 7: 0.1136; 10: 9.34; 12: 1.06
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.05 |  | 0.21 | 155.63 | 0.88 | 136.95 |  | 28.76
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.00218 |  | 0.000436 | 127406 | 1.32 | 168175.92 |  | 73.32
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0515 |  | 0.0103 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  | 615.57
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | м | 2.5 |  | 0.5 | 272.01 | 0.84 | 228.49 |  | 114.25
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.5 |  | 0.1 | 944.69 | 1.38 | 1303.67 |  | 130.37
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0.01 |  | 0.002 | 3658.94 | 1.38 | 5049.34 |  | 10.1
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3425.04
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 44.24
|  | ФОТ |  |  | 12: 2246.13
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 7: 97; 12: 2178.75
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 7: 51; 12: 1145.53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33967.8; 12: 6793.56
19 | ТЦ_21.1.04.07_67_6731079769_25.11.2025_02_4.3 КА п.4.3 | Металлорукав d25 в ПВХ изоляции | м | 20.4 | 6: 1; 7: 20.4; 10: 180; 12: 3672
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=20*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3672
20 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 16.9 | 6: 1; 7: 16.9
Объем=(916+754+20) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 91.091; 12: 36287.92
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5.39 | 7: 91.091; 10: 398.37; 12: 36287.92
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 771.08
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.676; 12: 322.74
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 | 7: 0.338; 10: 1625.49; 12: 549.42
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.02 | 7: 0.338; 10: 547.38; 12: 185.01
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 7: 0.338; 10: 655.8; 12: 221.66
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 | 7: 0.338; 10: 407.49; 12: 137.73
| 4 | М |  |  | 12: 3033.26
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13.33 |  | 225.277 | 5.87 | 0.97 | 5.69 |  | 1281.83
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 |  | 0.01014 | 43821.53 | 1.31 | 57406.2 |  | 582.1
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.338 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 40.23
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0.05 |  | 0.845 | 696.63 | 1.23 | 856.85 |  | 724.04
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.20618 | 1610.33 | 1.22 | 1964.6 |  | 405.06
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 40415
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 725.76
|  | ФОТ |  |  | 12: 36610.66
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 7: 97; 12: 35512.34
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 7: 51; 12: 18671.44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5640.51; 12: 95324.54
21 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.86 | 6: 1; 7: 1.86
Объем=((960+916)-(916+754+20)) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 3.4038; 12: 1355.97
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 1.83 | 7: 3.4038; 10: 398.37; 12: 1355.97
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 42.43
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.0372; 12: 17.76
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 7: 0.0186; 10: 1625.49; 12: 30.23
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.01 | 7: 0.0186; 10: 547.38; 12: 10.18
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 7: 0.0186; 10: 655.8; 12: 12.2
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.01 | 7: 0.0186; 10: 407.49; 12: 7.58
| 4 | М |  |  | 12: 254.16
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13.33 |  | 24.7938 | 5.87 | 0.97 | 5.69 |  | 141.08
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 |  | 0.001116 | 43821.53 | 1.31 | 57406.2 |  | 64.07
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.0372 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 4.43
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.022692 | 1610.33 | 1.22 | 1964.6 |  | 44.58
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1670.32
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 27.12
|  | ФОТ |  |  | 12: 1373.73
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | 7: 97; 12: 1332.52
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | 7: 51; 12: 700.6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2005.68; 12: 3730.56
22 | ТЦ_21.1.04.07_67_6731079769_25.11.2025_02_4.3 КА п.4.3 | Кабель SkyNet FTP outdoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5e, однож., 305 м, box, черный | м | 979.2 | 6: 1; 7: 979.2; 10: 62; 12: 60710.4
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=960*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 60710.4
23 | ТЦ_21.1.04.07_67_6731079769_25.11.2025_02_4.3 КА п.4.3 | ОТД-2*4A/2М-2,7 (медь сечение 1,5мм) Кабель волоконно-оптический | м | 934.32 | 6: 1; 7: 934.32; 10: 175; 12: 163506
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=916*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 163506
24 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | Сальник MG32 d кабеля 18-25мм DEKraft 32164DEK 32164DEK | шт | 20 | 6: 1; 7: 20; 10: 160; 12: 3200
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3200
25 | ГЭСНм10-06-060-12 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 6 | 6: 1; 7: 6
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 14.34; 12: 8656.2
| 1-100-75 | Средний разряд работы 7,5 | чел.-ч | 2.39 | 7: 14.34; 10: 603.64; 12: 8656.2
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 215.23
| 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.-ч | 0.24 |  | 1.44 | 32.6 | 1.53 | 49.88 |  | 71.83
| 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм | маш.-ч | 0.26 |  | 1.56 | 75.97 | 1.21 | 91.92 |  | 143.4
| 4 | М |  |  | 12: 207.52
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.032 |  | 0.192 | 596.81 | 1.5 | 895.22 |  | 171.88
| 01.7.20.08-0123 | Салфетка безворсовая сухая, размер 110х210 мм | шт | 6 |  | 36 | 0.64 | 1.55 | 0.99 |  | 35.64
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 9078.95
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 173.12
|  | ФОТ |  |  | 12: 8656.2
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 7: 90; 12: 7790.58
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 7: 46; 12: 3981.85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3504.08; 12: 21024.5
26 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | Cabeus FO-WL-4-SC/DLC-T Кросс оптический настенный, до 4 портов SC(DLC) | шт | 6 | 6: 1; 7: 6; 10: 1900; 12: 11400
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 11400
27 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | Адаптер оптический проходной SC Hyperline FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL одномодовый | шт | 10 | 6: 1; 7: 10; 10: 60; 12: 600
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 600
28 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | Пигтейл оптический SC 9/125 Cabeus PT-SC-9 1,5 метра желтый | шт | 10 | 6: 1; 7: 10; 10: 180; 12: 1800
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1800
29 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0.1 | 6: 1; 7: 0.1
Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 2.4; 12: 977.98
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 24 | 7: 2.4; 10: 407.49; 12: 977.98
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 977.98
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 19.56
|  | ФОТ |  |  | 12: 977.98
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 7: 90; 12: 880.18
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 7: 46; 12: 449.87
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23275.9; 12: 2327.59
30 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | Оптический патч-корд simplex SC-SC 9/125 SM Cabeus FOP(s)-9-SC-SC-0,5m 0.5 метра желтый LSZH | шт | 10 | 6: 1; 7: 10; 10: 350; 12: 3500
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3500
31 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 5 | 6: 1; 7: 5
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 5.15; 12: 1887.17
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1.03 | 7: 5.15; 10: 366.44; 12: 1887.17
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 32.79
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.05; 12: 20.37
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 7: 0.05; 10: 655.8; 12: 32.79
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.01 | 7: 0.05; 10: 407.49; 12: 20.37
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1940.33
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 37.74
|  | ФОТ |  |  | 12: 1907.54
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 | 7: 90; 12: 1716.79
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 7: 46; 12: 877.47
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 914.47; 12: 4572.33
32 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | ORIGO OFM330T/3KM/B1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномод, до 3км | шт | 5 | 6: 1; 7: 5; 10: 1890; 12: 9450
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 9450
33 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 | bar: 6 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 0.52; 12: 218.22
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0.52 | 7: 0.52; 10: 419.66; 12: 218.22
| 4 | М |  |  | 12: 6.06
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | кг | 0.035 |  | 0.035 | 154.58 | 1.12 | 173.13 |  | 6.06
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 224.28
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 4.36
|  | ФОТ |  |  | 12: 218.22
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 | 7: 90; 12: 196.4
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 7: 46; 12: 100.38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.42; 12: 525.42
34 | ТЦ_23.1.02.04_67_6731079769_25.11.2025_02_6.3 КА п.6.3 | Медиаконвертер D-link DMC-G01LC | шт | 1 | 6: 1; 7: 1; 10: 4590; 12: 4590
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 4590
35 | ГЭСНм10-03-026-10 | Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный | шт | 10 | 6: 1; 7: 10
Объем=7+1+2
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 82; 12: 29674.16
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.2 | 7: 82; 10: 361.88; 12: 29674.16
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 5314.52
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 3.3; 12: 1545.42
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.33 | 7: 3.3; 10: 1610.46; 12: 5314.52
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.33 | 7: 3.3; 10: 468.31; 12: 1545.42
| 4 | М |  |  | 12: 10215.29
| 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.45 |  | 4.5 | 71.62 | 1.55 | 111.01 |  | 499.55
| 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 0.008 |  | 0.08 | 175456.94 | 0.69 | 121065.29 |  | 9685.22
| 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.025 |  | 0.25 | 105.25 | 1.16 | 122.09 |  | 30.52
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 46749.39
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 593.48
|  | ФОТ |  |  | 12: 31219.58
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 7: 90; 12: 28097.62
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 7: 46; 12: 14361.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8980.15; 12: 89801.5
36 О | ТЦ_61.1.03.03_67_6731079769_25.11.2025_02_10.3 КА п.10.3 | Промышленный коммутатор NIKOMAX GIGALINK L2 уровня на 4 порта 10/​100/​1000M PoE с поддержкой IEEE802.3 af /​ at и BT GL-SW-G205-4PSG(BT) | шт | 7 | 6: 1; 7: 7; 10: 62885; 12: 440195
(Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 440195
37 О | ТЦ_89.1.61.00_67_6731079769_25.11.2025_02_9.3 КА п.9.3 | Маршрутизатор MikroTik RB760iGS | шт | 1 | 6: 1; 7: 1; 10: 15500; 12: 15500
(Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 15500
38 О | ТЦ_89.1.61.00_67_6731079769_25.11.2025_02_9.3 КА п.9.3 | Точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD) AC900 10/100/1000BASE-TX | шт | 2 | 6: 1; 7: 2; 10: 15500; 12: 31000
(Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 31000
39 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 11 | 6: 1; 7: 11
Объем=10+1
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 352; 12: 219975.36
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 7: 176; 10: 653.82; 12: 115072.32
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 7: 176; 10: 596.04; 12: 104903.04
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 219975.36
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | 7: 2; 12: 4399.51
|  | ФОТ |  |  | 12: 219975.36
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | 7: 90; 12: 197977.82
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | 7: 46; 12: 101188.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47594.67; 12: 523541.36
40 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.057882 | 6: 1; 7: 0.057882
Объем=((0,115*22)+(0,1481*22)) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  | 7: 0.12329; 12: 47.43
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2.13 | 7: 0.12329; 10: 384.69; 12: 47.43
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1.56
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  | 7: 0.0011576; 12: 0.51
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0005788 | 6.62 | 1.48 | 9.8 |  | 0.01
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 7: 0.0005788; 10: 1610.46; 12: 0.93
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.01 | 7: 0.0005788; 10: 468.31; 12: 0.27
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 7: 0.0005788; 10: 655.8; 12: 0.38
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.01 | 7: 0.0005788; 10: 407.49; 12: 0.24
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 |  | 0.037623 | 4.52 | 1.44 | 6.51 |  | 0.24
| 4 | М |  |  | 12: 64.69
| 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.009 |  | 0.0005209 | 80322.25 | 1.37 | 110041.48 |  | 57.32
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.4 |  | 0.081035 | 60.6 | 1.5 | 90.9 |  | 7.37
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 114.19
|  | ФОТ |  |  | 12: 47.94
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 | 7: 94; 12: 45.06
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 7: 51; 12: 24.45
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3173.7; 12: 183.7
Итоги по смете:
|  | НДС 22% |  |  | 12: 509711.78
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 2 826 583.55
Коэффициент снижения (предложенный участником) | [11 empty] | Инженер-сметчик | (Зайцев Д.Е.)
Итого с учетом коэффициента снижения