| ОКПД 2: 26.51.5 Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд Северо-Кавказского филиала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование МТР | ед.изм. | кол-во | ВОР | Срок начала ремонта |
| 1 | Термометр манометрический Теплоконтроль ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-25.0-160-В ТУ 25.02.091870-81 (Длина колбы 160мм) | шт | 14 |  |  |
| 2 | Термометр манометрический Теплоконтроль ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-25.0-250-В ТУ 25.02.091870-81 (Длина колбы 250мм) | шт | 6 |  |  |
| 3 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9203-28 У2 ТУ 4211-093-02566540-2011 (Длина колбы 100мм) | шт | 38 |  |  |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9203-32 У2 ТУ 4211-093-02566540-2011.(длина колбы 250мм) | шт | 16 |  |  |

| 5 | Термометр манометрический ТКП-160Cr- М3-УХЛ2 (0-120)-2.5-25.0-160-Б 12мм 12*18Н10Т НЛ | шт | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ-1199/41/50М/428/С | шт | 61 |  |  |
| 7 | Термопреобразователь сопротивления ТС 1199/41/100П/3/80/8/5 | шт | 50 |  |  |
| 8 | Вибропреобразователь НПФ Виброн ДВП-1000П-0.7/200 5-1000мкм (кабель 10м) | шт | 4 |  |  |
| 9 | Датчик измерения осевого сдвига ВК-316ОС.04 30мм M16x1 14-28В 4-20мА -2-0-+2мм (кабель 7м) | шт | 4 |  |  |

Стоимость продукции должна включать доставку до адреса:

- п.1-4 - г. Владикавказ, ул. Васо Абаева 63А, Дзауджикауская ГЭС.

- П.5-9 – с. Заюково, ул. Кирова 546, лит. А

Срок поставки – не позднее 23.08.2027 года.