

	ОКПД 2: 26.51.5 Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд Северо-Кавказского филиала

	
	Наименование МТР
	ед.изм.
	кол-во
	ВОР
	Срок начала ремонта

	1
	Термометр манометрический Теплоконтроль ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-25.0-160-В ТУ 25.02.091870-81 (Длина колбы 160мм)
	шт
	14
	
	

	2
	 Термометр манометрический Теплоконтроль ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-25.0-250-В ТУ 25.02.091870-81 (Длина колбы 250мм)
	шт
	6
	
	

	3
	 Термопреобразователь сопротивления ТСП 9203-28 У2 ТУ 4211-093-02566540-2011 (Длина колбы 100мм)
	шт
	38
	
	

	4
	Термопреобразователь сопротивления ТСП 9203-32 У2 ТУ 4211-093-02566540-2011.(длина колбы 250мм)
	шт
	16
	
	



	5
	Термометр манометрический ТКП-160Cr- М3-УХЛ2 (0-120)-2.5-25.0-160-Б 12мм 12*18Н10Т НЛ
	шт
	11
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	6
	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-1199/41/50М/428/С

	шт
	61
	
	

	7
	Термопреобразователь сопротивления ТС 1199/41/100П/3/80/8/5
	шт
	50
	
	

	8
	Вибропреобразователь НПФ Виброн ДВП-1000П-0.7/200 5-1000мкм (кабель 10м)
	шт
	4
	
	

	9
	Датчик измерения осевого сдвига ВК-316ОС.04 30мм M16x1 14-28В 4-20мА -2-0-+2мм (кабель 7м)
	шт
	4
	
	



Стоимость продукции должна включать доставку до адреса: 
· п.1-4 - г. Владикавказ, ул. Васо Абаева 63А, Дзауджикауская ГЭС.
· П.5-9 – с. Заюково, ул. Кирова 546, лит. А

Срок поставки – не позднее 23.08.2027 года.
