| ОКПД 2: 22.19.73.114 Поставка комплектов уплотнений для нужд Северо-Кавказского филиала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование МТР | ед.изм. | кол-во |  |  |
| 1 | Кольцо опорно-направляющее KBK 250-245-25 49002401 Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 3 | Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 276мм 5мм | шт | 18 |  |  |
| 4 | Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 25х3мм | шт | 36 |  |  |
| 5 | Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 1080х10мм | шт | 54 |  |  |
| 6 | Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 690х9мм | шт | 18 |  |  |
| 7 | Уплотнение поршневое NBR 70/PTFE B602 Omegat OMK-MR 250-229-8.1 24179250 Simrit | шт | 18 |  |  |
| 8 | Уплотнение OMS-MR 75х90.1х5.9х6.3мм для гидротурбины Simrit Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 9 | Уплотнение S8 75-87-9-9.5 70NBR B209 для гидротурбины 24007567 Simrit | шт | 18 |  |  |
| 10 | Уплотнение OMS-MR 210х230.5х7.6/8.1мм PTFE GM201/70NBR B276 для гидротурбины Simrit Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 11 | Уплотнение S8 210х230х16х17мм 70NBR B209 для гидротурбины Simrit Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 12 | Кольцо уплотнительное O-ring 225х5мм NBR70 Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 13 | Лента направляющая поршня Simrit SF 110-115-9.6-9.7 24300133 PTFE B500 Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 14 | Уплотнение OMS-MR 110х125.1х5.9мм PTFE GM201/70NBR B276 для гидротурбины Simrit Freudenberg | шт | 18 |  |  |
| 15 | Манжета уплотнительная ассиметричная 24223318 для поршня T20 130х110мм 95 AU V142 | шт | 18 |  |  |
| 16 | Комплект уплотнений 4204014318 для гидроаккумулятора Roth Hydraulics | шт | 4 |  |  |
| 17 | Комплект уплотнений для ремонта гидроцилиндра CDV2 MS2 160/100 260 0X R/K1MG2PO Dorninger Hytronics | шт | 16 |  |  |

Стоимость продукции должна включать доставку до адреса: г. Владикавказ, ул. Васо Абаева 63А, Дзауджикауская ГЭС.

Срок поставки – не позднее 23.08.2027 года.